TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Mobili autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelė su apskaitos mazgu (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; 3.1.8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 3.1.9. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

- Reikalavimai Prekėms

- Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti TS prieduose. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertę prekę, tačiau lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo atsakomybėje.

- Tiekėjas įsipareigoja atlikti funkcinį stotelės testavimą (vandeniu) prieš pristatant stotelę Pirkėjui. Testavimo metu dalyvauja Pirkėjo atstovas. Testavimas vykdomas Tiekėjo patalpose, Pirkėjo atvykimo išlaidos į įrangos testavimą tenka Pirkėjui.

Tiekėjo siūlomas sprendimas turi užtikrinti ekonomišką įrenginio eksploataciją - mažesnius eksploatacinius kaštus (aukštesnis siurblio energetinis efektyvumas, retesnė eksploatacinė priežiūra, mažesnis atsarginių dalių poreikis).

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.4.1. Perkama:

      - Mobili naftos produktų pakrovimo ir iškrovimo iš autocisternų krovos stotelė su apskaitos mazgu;

      - Mobilios krovos stotelės pristatymas Pirkėjui (Pirkėjo nurodytu adresu).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒  fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili naftos produktų pakrovimo ir iškrovimo iš autocisternų krovos stotelė su apskaitos mazgu | kompl. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui suderinti mobilios krovos stotelės technolginę schemą ir veikimo aprašymą.Tiekėjas tik gavus Pirkėjo atstovo rašytinį patvirtinimą, kad parengta schema ir veikimo aprašymas yra Pirkėjui priimtini, perduoda užduotį prekės gamintojui. | Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos |
|  | Dokumentacijos "Taip pastatyta" paruošimas ir perdavimas Pirkėjui (specifikacijos, brėžiniai, elektrinės ir hidraulinės schemos, ir t.t.) | Kartu su pristatomu Prekių komplektu |
|  | CE atitikties deklaracijas visiems stotelės komponentams, kuriems taikoma CE ženklinimo pareiga pagal taikomas ES direktyvas (IŠIMTIS: netaikoma - smulkiems komponentams (varžtai, tarpinės ir pan.) | Kartu su pristatomu Prekių komplektu |
|  | ATEX sertifikatus ir EX žymėjimo dokumentus komponentams, montuojamiems potencialiai sprogioje aplinkoje (IŠIMTIS: netaikoma - smulkiems komponentams (varžtai, tarpinės ir pan.) | Kartu su pristatomu Prekių komplektu |
|  | Komponentų, kuriems netaikomi TS 5.3-5.4. p. nurodyti reikalavimai, saugos ir kokybės atitikties dokumentus pagal taikomus standartus | Kartu su pristatomu Prekių komplektu |
|  | Įrangos naudojimo (eksploatacijos instrukcijos operatoriui), prevencinės priežiūros instrukcijos (vadovai) bei įrenginių atsarginių dalių katalogai, skirti identifikuoti keičiamas (užsakomas) dalis. | Kartu su pristatomu Prekių komplektu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda

- PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo terminai

Prekės komplektas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 3  (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakymų vykdymo tvarka

Prekės komplektas turi būti pristatytas TS 6 punkte nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 –15:30 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Tiekėjui nustatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu gavimo momento.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Mobilios krovos stotelės veikimo aprašymas ir reikalavimai;

Priedas Nr. 2 - Prekės techninių parametrų atitikties lentelė;

Priedas Nr. 3 - Siurblio techninių parametrų lentelė.

Komplektą sudaro TS prieduose nurodyti komponentai, stotelės pristatymas bei dokumentacijos "as built" paruošimas ir perdavimas Pirkėjui.

Jei kuriems nors komponentams minėti reikalavimai netaikomi, tiekėjas pateikia paaiškinimą su nuoroda į teisės aktus ar standartus.

Jei kuriems nors komponentams minėti reikalavimai netaikomi, tiekėjas pateikia paaiškinimą su nuoroda į teisės aktus ar standartus.

Jei kuriems nors komponentams minėti reikalavimai netaikomi, tiekėjas pateikia paaiškinimą su nuoroda į teisės aktus ar standartus.