# TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius

TILTO PER NEVĖŽĮ J. BILIŪNO GATVĖJE IR

UŽTVANKOS J. BILIŪNO G. 15, PANEVĖŽIO M. ATNAUJINIMAS

# STATINIO PROJEKTAVIMO užduotis

- PROJEKTO PAVADINIMAS: Tilto per Nevėžį J. Biliūno gatvėje ir užtvankos J. Biliūno g. 15, Panevėžio m. atnaujinimas.

- STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.

- PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Rekonstravimo projektas (projektas rengiamas dviem etapais)*.

- STATINIO KATEGORIJA: Neypatingasis statinys*.

- STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas*.

- STATINIO PASKIRTIS: inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai/inžineriniai statiniai – hidrotechnikos statiniai*.

- LĖŠŲ POBŪDIS: Savivaldybės biudžetas ir kt.

- STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

  - Statinio projektavimo užduotis;

  - 2025-06-09 atliktas specialiosios tilto apžiūros aktas Nr. T1;

  - UAB „Geoinžinerija“ 2021 metais rugpjūčio mėn. atlikta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.

- STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

  - Projektavimo tikslas: suprojektuoti tilto per Nevėžį J. Biliūno gatvėje (toliau – Tiltas) ir užtvankos J. Biliūno g. 15, Panevėžio m. (toliau – Užtvanka) atnaujinimą;

  - Numatyti projekto išskyrimą atskiromis bylomis į du darbų etapus: I etapas – Tilto atnaujinimas; II etapas – Užtvankos atnaujinimas;

  - Parengti topografinę geodezinę nuotrauką su požeminiais inžineriniais tinklais ir jei reikia, atlikti papildomus kontrolinius geologinius, geotechninius ir hidrologinius tyrimus;

  - Suprojektuoti šiuos statybos darbus:

    - Jeigu reikia, pagal gautas sąlygas (Statinio projektavimo užduoties 11.7 punktas), suprojektuoti esamų inžinerinių (elektros, dujų, ryšių ir kitų) tinklų  apsaugojimą ar iškėlimą;

    - Susipažinti su 2025-06-09 atliktu specialiosios tilto apžiūros aktas Nr. T1, įvertinti naujai atsiradusius defektus ir suprojektuoti šiuos Tilto atnaujinimo darbus:

– užtikrinti sklandų suvedimą su kelio pločiais bei nuolydžiais (tikslinti projektavimo eigoje);

– nuardyti esamus pakloto elementus: hidroizoliaciją, deformacinius pjūvius, asfalto dangą, šalitilčių blokus, atitvarus, turėklus;

– išardyti komunikacijų pakabų elementus po tilto perdanga, suremontuoti sijų vietas, kur buvo įrengtos pakabos;

– reikšmingai pažeistas sijas pakeisti naujomis arba sustiprinti. Įvertinus esamą sijų būklę projekto rengimo metu gali būti priimtas sprendimas dėl visų perdangos pagrindinių sijų keitimo;

– remontiniais mišiniais suremontuoti nekeičiamas perdangos sijų galus bei vietas, kurios supleišėjusios ar pažeistos. Remontą atlikti griežtai laikantis instrukcijų dėl betono ir armatūros paruošimo prieš remontą;

– suprojektuoti elastomerinių atraminių guolių keitimą;

* Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą, statinio kategoriją, statybos rūšį ir paskirtį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

– suprojektuoti naujus pakloto elementus: hidroizoliaciją, naują vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą nuo hidroizoliacijos ir nuo pakloto elementų, deformacinius pjūvius, asfalto dangą, šalitilčių blokus, atitvarus, turėklus;

– numatyti pereinamų plokščių ir gulekšnių pakeitimą;

– įrengti vandens nuleidimo sistemą ant tilto ir šulinėlius nuo hidroizoliacijos;

– įrengti šlaitinių laiptų turėklus;

– numatyti tilto fasado paviršiaus spalvinį dažymą;

– sutvarkyti prietilčių aplinką;

– suprojektuoti kelio ženklus su upės pavadinimu ir atlikti horizontalųjį važiuojamosios dalies ženklinimą;

– įrengti naują tilto apšvietimą ir numatyti šventinį tilto apšvietimą;

– įvertinti aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia;

– laikančiosios konstrukcijos, atsparumas apkrovoms ir laikomoji galia turi atitiktį šiuo metu galiojančius STR 2.05.04:2003 (2006-02-12), 7.11p. LST L ENV 19913:2000 Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 3 dalis. Tiltų eismo apkrovos; STR 2.05.03 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai (2013-07-19) Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos; pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);

– tilto konstrukcijos turi atitikti STR 2.01.01(1):2005 reglamentuojamus esminius statinio reikalavimus;

–  darbų metu eismo ribojimas turi būti organizuojamas apylanka (išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus). Inžinerinės eismo saugos priemonės nustatomos projektavimo metu.

    - Suprojektuoti šiuos Užtvankos atnaujinimo darbus, numatant:

–  suirusias aukštutinio šlaito tvirtinimo plokštes sumonolitinti, tinkamai paruošiant pagrindą. Sutvarkyti suirusias siūles bei paviršinio vandens sugaudymą ir nuvedimą;

– aukštutinio bjefo atraminės sienos (priekiniai ramtai): glaistyti, injektuoti cementinius ar polimercementinius skiedinius į plyšius, atnaujinti hidroizoliaciją;

– pratekėjimo dalies atraminės sienos (centriniai ramtai): glaistyti, injektuoti cementinius ar polimercementinius skiedinius į plyšius, atnaujinti hidroizoliaciją, siekiant išvengti betono trupėjimo ties uždoriais- stiprinti papildomu armavimu, pvz. anglies pluošto plokštelėmis, atnaujinti paviršinį betoninį sluoksnį;

– tauras: glaistyti, injektuoti cementinius ar polimercementinius skiedinius į plyšius, atnaujinti hidroizoliaciją, siekiant išvengti betono trupėjimo ties uždoriais- stiprinti papildomu armavimu, pvz. anglies pluošto plokštelėmis, atnaujinti paviršinį betoninį sluoksnį;

– žemutinio bjefo atraminės sienos (galiniai ramtai) užslenkstyje: glaistyti, injektuoti cementinius ar polimercementinius skiedinius į plyšius, atnaujinti hidroizoliaciją, atnaujinti paviršinį betoninį sluoksnį;

– žemutinio bjefo atraminės sienos risbermoje: atraminių sienų rekonstrukcija didinant atraminių sienučių armavimą ir skerspjūvį pvz., apibetonuojant iš dviejų pusių;

– tarnybinis tiltelis: skerspjūvio stiprinimas iš dviejų pusių – viršuje išliejant naują apsauginį betoninį sluoksnį, apačioje - naudojant papildomą armavimą;

– suprojektuoti žuvitakį, kuriuo žuvys galėtų įveikti Užtvanką migruodamos aukštyn upe;

– numatyti vandens paimos įrengimą gaisriniams automobiliams.

- KITI REIKALAVIMAI:

  - Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;

  - Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą, teigiamą ekspertizės išvadą, teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;

  - Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti tik el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;

  - Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;

  - Rengiant Projektą, jeigu reikia atvesti inžinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte, bei nustatyti servitutus;

  - Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, statybinių inžinerinių tyrinėjimų dokumentais, suderintais su valstybės ir savivaldybių institucijų, inžinierinių tinklų savininkų ar jų valdytojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

  - Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;

  - Projektinius sprendinius derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);

  - Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, ir su Statytoju (užsakovu);

  - Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;

  - Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“. Taip pat Statytojui (užsakovui) pateikti 1 Projekto komplektą ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;

  - Pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

  - Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal užsakovo raštiškas pastabas, Projekto eksperto privalomąsias išvadas;

  - Baigus projektavimo darbus, Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .docx, brėžiniai - .dwg);

  - Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra būtinos projektą suderinti;

  - Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, techninėje specifikacijoje turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.