Skelbiamos apklausos sąlygų 2 priedas

(Pasiūlymo forma)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL DAŽNIO KEITIKLIO PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių juridinio asmens kodai) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad:

1)   sutinkame su visomis Skelbiamos apklausos sąlygomis,  nustatytomis:

1.  Skelbime apie Pirkimą;

2.  Šio Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

3.  Kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jų paaiškinimais, patikslinimais, papildymais);

2)   visos Skelbiamos apklausos sąlygos yra aiškios ir suprantamos;

3)  siūlomas dažnio keitiklis (toliau – Prekė) visiškai atitinka Skelbiamos apklausos dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4)   į 2 lentelėje nurodytą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai,  mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Skelbiamos apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame laikytis visų pasiūlyme pateiktų ir Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes įsipareigojame per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą sudaryti Pirkimo sutartį.

Mes siūlome:

2 lentelė

| Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, modelis | Prekės kaina be PVM, Eur | ___% (nurodyti) PVM* | Prekės kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dažnio keitiklis | ............................. Nurodo tiekėjas |  |  |  |

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui / tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, tuomet 2 lentelės dviejų paskutinių stulpelių pildyti nereikia, tačiau turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.__________________________________.

2. Pasiūlymo kaina nurodoma dviejų skaitmenis po kablelio tikslumu.

Prekės kaina be PVM, Eur – ......................................................................... Eur (kaina žodžiais).

___ proc. PVM, Eur – ......................................................................................... Eur (kaina žodžiais).

(nurodyti)

Prekės kaina su PVM, Eur – ......................................................................... Eur (kaina žodžiais).

3 lentelė

Prekės atitikties keliamus reikalavimus patvirtinimas

| Eil. Nr. | Reikalavimas/ parametras | Simbolis | Siūlomas parametras (nurodyti aprašymą arbą simbolį) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trifazis elektros įvadas | 3L |  |
|  | Išėjimo įtampa 380-500V AC | 5 |  |
|  | Spintinis išpildymas | ED |  |
|  | Elektrosaugos klasė (ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai, ne mažiau IP21 - montuojamiems spintoje) | IP„yy“ |  |
|  | Įėjimai/išėjimai 2xAI, 6xDI, 1xAO, 10Vref, 24Vin, 2x24Vout, RS485, 2xRO, įėjimas termistoriaus pajungimui; | SBF4 |  |
|  | Įėjimai/išėjimai 1xAI, 2xAO (izoliuoti); | SCB4 |  |
|  | Įėjimai/išėjimai 1xAI, 2xAO (izoliuoti); | SDB2 |  |
|  | 3 x temperatūros jutiklių įėjimai (PT100, PT1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, NI1000); | SDBH |  |
|  | Saugus išjungimas (Safe Torque Off - STO) / saugus stabdymas (Safe Stop 1 - SS1) / ATEX | SEBJ |  |
|  | Pagalbiniai kintamosios srovės įvadiniai maitinimo gnybtai | CAPU |  |
|  | 24V DC maitinimo šaltinis spintoje priedams | CAPD |  |
|  | Elektros įvado AC saugikliai ir saugiklių jungiklis; | CIFD |  |
|  | Signalinė indikacija ir resetavimo mygtukas spintos duryse | CDLP |  |
|  | Apšvietimas spintoje | CACL |  |
|  | STO su avarinio stabdymo mygtuku spintos duryse | CPS0 |  |
|  | Nereikalingas sertifikavimas Šiaurės Amerikoje | GNUL |  |
|  | Industriniai Ethernet protokolai PROFINET IO ir EtherNet/IP; | FBIE |  |
|  | Operatoriaus panelė lietuvių kalba | FL04 |  |
|  | Dokumentacija lietuvių kalba. | DLLT |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Ūkio subjektai (taip pat kvazisubtiekėjai**, t. y. specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario), kurių kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas/ vardas, pavardė | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą (Pirkimo sąlygų 3 priedo II dalies punkto Nr.), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, dydis % ir aprašymas | Pateiktų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjui pasitelkiamo ūkio subjekto pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

** Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio (−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) (Pirkimo sąlygų 5 priedas) vykdyti 4 lentelės 4 stulpelyje nurodytą  Pirkimo sutarties dalį ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą/ ekspertą (−us).

Subtiekėjai***, kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė | Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, dydis % ir aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

*** Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėją (−us), kurio(−ių) kvalifikacija nesiremia, pasiūlyme turi pateikti subtiekėjo (−ų) sutikimą (−us) (Pirkimo sąlygų 5 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Dokumento puslapių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Pastaba:

- Tiekėjui / tiekėjų grupei nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

| Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo / tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |