## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: |  |  | Siūlomo kriterijaus reikšmę pagrindžiantys dokumentai (Tiekėjo siūlomo kriterijaus reikšmę pagrindžianti nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo arba dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kuriame yra siūlomą techninį parametrą pagrindžianti pažymėta informacija)
KT1.1. | Pirmas parametras (T1) Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 1.1.3 punktas) suderinamas su 4K (3840 x 2160 taškų) raiškos 3D vaizdo endoskopais su ICG funkcija. Įrašyti: Q1= 0, kai tiekėjo siūloma įranga neturi įdiegtų šių programų; Q1= 3, kai tiekėjo siūloma įranga turi įdiegtas šias programas.
| Suteikiami balai: | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Antras parametras (T2) Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 1.1.3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, šalia vienas kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis ir paprastą, ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. Įrašyti: Q2= 0, kai tiekėjo siūloma įranga neturi funkcionalumo; Q2= 2, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą.
| Suteikiami balai: | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Trečias parametras (T3) Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 1.1.3 punktas) įdiegtas režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą - apšviestumo padidinimas tik tamsiose vaizdo srityse. Įrašyti: Q3= 0, kai tiekėjo siūloma įranga neturi funkcionalumo; Q3= 4, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą.
| Suteikiami balai: | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | Ketvirtas parametras (T4) Aukštos raiškos (4K) monitoriaus (techninės specifikacijos 1.1.1 punktas) Apšviestumas ≥ 800 cd/m2. Įrašyti: Q4= 0, kai tiekėjo siūloma įranga neturi funkcionalumo; Q4= 4, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą.
| Suteikiami balai: | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.5. | Penktas parametras (T5) Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 1.1.3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. Įrašyti: Q5= 0, kai tiekėjo siūloma įranga neturi funkcionalumo; Q5= 7, kai tiekėjo siūloma įranga turi funkcionalumą.
| Suteikiami balai: | 0
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė ir tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
1.1. | Laparoskopinė įranga | 1 | kompl.
1.1.1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 1 vnt.
1.1.1.1. | Ekranas IPS technologijos, su LED foniniu pašvietimu (arba lygiavertis);
1.1.1.2. | Apšviestumas ≥ 650 cd/m2;
1.1.1.3. | Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio;
1.1.1.4. | Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų;
1.1.1.5. | Signalų įvestys – ≥ 1 jungtis, skirta 4K vaizdo signalo perdavimui į monitorių
1.1.1.6. | Medicininės paskirties
1.1.2. | Videokameros galva, 1 vnt.
1.1.2.1. | Raiška ≥ (3840 x 2160);
1.1.2.2. | Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms;
1.1.2.3. | Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį;
1.1.2.4. | Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui
1.1.2.5. | Specialūs vizualizacijos režimai vaizdų optimizavimui:
1.1.2.5.1. | Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti
1.1.2.5.2. | Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas.
1.1.3. | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt.
1.1.3.1. | Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų;
1.1.3.2. | Suderinama su 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutėmis,
1.1.3.3. | Suderinama su 4K (3840 x 2160 taškų) standarto ICG kamerų galvutėmis;
1.1.3.4. | Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto;
1.1.3.5 | Signalų išvestys – ≥ 1 jungtis, skirta 4K vaizdo signalo perdavimui
1.1.3.6. | Su moduliu (integruotu arba atskiru įrenginiu) nuotraukų ir video vaizdų įrašymui į USB tipo laikmenas
1.1.3.7. | Video vaizdų įrašymas ne prasčiau kaip Full HD arba lygiaverčiu formatu, įrašomų nuotraukų kokybė atitinkanti ne prastesnį nei 4K arba lygiavertį standartą
1.1.4. | Šviesos šaltinis, 1 vnt.
1.1.4.1. | LED tipo arba lygiavertis;
1.1.4.2. | Lempos darbo resursas ≥ 10000 valandų;
1.1.4.3. | Reguliuojamas šviesos intensyvumas.
1.1.5. | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt.
1.1.5.1. | Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min.;
1.1.5.2. | Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg;
1.1.5.3. | Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui;
1.1.5.4. | Esamų ir/ar siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;
1.1.5.5. | Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas;
1.1.5.6. | Komplekte:
1.1.5.6.1. | Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt.
1.1.5.6.2. | Žarna insufliatoriaus pajungimui į ligoninės centralizuoto dujų tiekimo sistemą – 1 vnt.
1.1.5.6.3. | CO2 dujų filtrai ≥ 50 vnt.
1.1.6. | Plovimo įrenginio komplektas, 1 vnt.
1.1.6.1. | Ratukinio tipo;
1.1.6.2. | Valdymas lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu;
1.1.6.3. | Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane
1.1.6.4. | Skirtas irigacijai;
1.1.6.5. | Galimybė dirbti su vienkartiniais ir su daugkartiniais žarnelių rinkiniais;
1.1.6.6. | Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai - 2 vnt.
1.1.7. | Elektrochirurginis įrenginys, 1 vnt.
1.1.7.1. | Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms;
1.1.7.2. | Valdymas lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu;
1.1.7.3. | Su nustatymais standartinėms procedūroms;
1.1.7.4. | Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus;
1.1.7.5. | Tinkantis darbui su bipoliniu ir monopoliniu rezektoskopais;
1.1.7.6. | ≥ 2 jungtys monopoliniams instrumentams;
1.1.7.7. | ≥ 2 jungtys bipoliniams instrumentams arba ≥ 2 universalios jungtys;
1.1.7.8. | ≥ 4 monopolinio pjovimo režimų, maksimali galia ≥ 320 W;
1.1.7.9. | ≥3 monopolinės koaguliacijos režimų, maksimali galia ≥ 120 W;
1.1.7.10. | ≥ 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 200 W;
1.1.7.11. | ≥ 4 bipolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 120 W;
1.1.7.12. | Komplekte:
1.1.7.12.1. | Ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt. arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos;
1.1.7.12.2. | vienkartiniai elektrodai – 50 vnt;
1.1.7.12.3. | laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1 vnt.
1.1.8. | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt.
1.1.8.1. | ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami;
1.1.8.2. | ≥ 3 lentynos;
1.1.8.3. | ≥ 1 stalčius;
1.1.8.4. | ≥ 8 elektros maitinimo lizdai;
1.1.8.5. | Videokameros galvutės laikiklis;
1.1.8.6. | Kanalas įrangos laidams paslėpti;
1.1.8.7. | Centrinis elektros jungiklis;
1.1.8.8. | Komplekte: prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) monitoriui pakabinti;
1.1.9. | Optika, 1 vnt.
1.1.9.1. | Matymo kryptis 30 ˚;
1.1.9.2. | Suderinama su 4K raiškos video sistema;
1.1.9.3. | Skersmuo 10 ± 0,2 mm;
1.1.9.4. | Ilgis 32 ± 2 cm;
1.1.9.5. | Autoklavuojama;
1.1.9.6. | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
1.1.10. | Šviesolaidis, 1 vnt.
1.1.10.1. | Fibrooptinis;
1.1.10.2. | Skersmuo 4,5± 0,5 mm;
1.1.10.3. | Ilgis 300 ± 50 cm;
1.1.10.4. | Su tiesia jungtimi.
1.1.11. | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
1.1.12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.
1.1.13. | Įranga turi būti nauja. Pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki įrangos pristatymo dienos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
Pastaba* Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a)tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b)jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
12032-7 2024-12-12 08:16:18