MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medžio granulės (115 tonų), Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu. Taip pat Pardavėjas turi turėti FSC tvarumo sertifikatą.

  - Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Diametras (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas kg | Drėgnumas % | Grynasis kaloringumas MJ/kg | Pelningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžio granulės | 6 mm | 5-20 mm | Nefasuotoje, birioje formoje | Iki 7 % | Ne mažiau 19 MJ/kg | Iki 0,7 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 115 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintos ar sumažintos 30 %).

  - Medžio granulės pristatomos adresu, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.  pagal perkančios organizacijos poreikį per 24 val. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, užsakymai nuo 1t – 3t partijomis.

  - Medienos granulės privaloma pristatyti  nefasuotas, birias, tiekiant specializuotais automobiliais, iš kurių granulės pneumatiniu transporteriu įpučiamos į talpyklą, esančią prie katilinės.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

PO pirkimo iniciatorius

Ūkvedys                                                                                      Petras Adomonis