TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“, kuri po viešojo pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo vadinama Užsakovu.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį dėl pirkimo objekto.

  - Gesintuvas MG – miltelinis gesintuvas;

  - Gesintuvas AG – angliarūgštės gesintuvas.

  - Gaisrų gesinimo įrenginiai – gesintuvai ir gaisriniai čiaupai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gesintuvų patikra, pildymas, techninė priežiūra, remontas, gaisrinių čiaupų patikra (toliau – Paslaugos) ir detalės (toliau – Detalės), gesintuvai ir vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalai (toliau – Prekės)

  - BVPŽ KODAS: pagrindinis – 50413200-5; papildomi: 24951230-6, 71632000-7, 42131100-7, 44482100-3.

- KIEKIS (APIMTIS)

  - Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Paslaugos/Prekės/Detalės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gesintuvų patikra |  |  |  |
| 1.1. | Gesintuvo MG – 1 kg patikra | kartas | 84 |
| 1.2. | Gesintuvo MG – 2 kg patikra | kartas | 21 |
| 1.3. | Gesintuvo MG – 4 kg patikra | kartas | 21 |
| 1.4. | Gesintuvo MG – 6 kg patikra | kartas | 630 |
| 1.5. | Gesintuvo MG – 9 kg patikra | kartas | 3 |
| 1.6. | Gesintuvo MG – 12 kg patikra | kartas | 9 |
| 1.7. | Gesintuvo MG – 25 kg patikra | kartas | 9 |
| 1.8. | Gesintuvo AG-2 kg patikra | kartas | 6 |
| 1.9. | Gesintuvo AG-5 kg patikra | kartas | 27 |
| 2. | Gesintuvų pildymas |  |  |
| 2.1. | Gesintuvo MG - 1 kg pildymas | kartas (pildymas) | 6 |
| 2.2. | Gesintuvo MG - 2 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 2.3. | Gesintuvo MG – 4 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 2.4. | Gesintuvo MG - 6 kg pildymas | kartas (pildymas) | 15 |
| 2.5. | Gesintuvo MG – 9 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 2.6. | Gesintuvo MG – 12 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 2.7. | Gesintuvo MG – 25 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 2.8. | Gesintuvo AG-2 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 2.9. | Gesintuvo AG-5 kg pildymas | kartas (pildymas) | 3 |
| 3. | Prekės |  |  |
| 3.1. | Gesintuvas MG - 1 kg | vnt. | 6 |
| 3.2. | Gesintuvas MG - 2 kg | vnt. | 3 |
| 3.3. | Gesintuvas MG – 4 kg | vnt. | 3 |
| 3.4. | Gesintuvas MG – 6 kg | vnt. | 6 |
| 3.5. | Gesintuvas MG – 9 kg | vnt. | 3 |
| 3.6. | Gesintuvas MG – 12 kg | vnt. | 3 |
| 3.7. | Gesintuvas MG – 25 kg | vnt. | 3 |
| 3.8. | Gesintuvas AG-2 kg | vnt. | 3 |
| 3.9. | Gesintuvas AG-5 kg | vnt. | 3 |
| 3.10. | Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas | vnt. | 9 |
| 4. | Detalės |  |  |
| 4.1. | Apsauginis kaištis gesintuvui MG -1 ir MG-2 | vnt. | 12 |
| 4.2. | Apsauginis kaištis gesintuvui MG - 4 ir MG - 6 | vnt. | 12 |
| 4.3. | Žarnos plastikinis laikiklis-dirželis gesintuvui MG | vnt. | 12 |
| 4.4. | Žarnelė gesintuvui MG – 4 ir MG -6 | vnt. | 9 |
| 4.5. | Žarnelė gesintuvui MG – 25 ir MG - 50 | vnt. | 3 |
| 4.6. | Žarna su difuzoriumi gesintuvui MG 16x1,5 | vnt. | 6 |
| 4.7. | Žarnos sandarinimo tarpinė | vnt. | 12 |
| 4.8. | Gesintuvo MG manometras | vnt. | 6 |
| 4.9. | Antgalis CO gesintuvui, lankstus | vnt. | 12 |
| 4.10. | Antgalis 25/50 kg gesintuvui | vnt. | 3 |
| 4.11. | Gesintuvo lipdukas | vnt. | 900 |
| 4.12. | Gesintuvų MG (<= 25 kg) paleidimo – uždarymo įrenginys | vnt. | 3 |
| 4.13. | Gesintuvų AG (2-5kg) paleidimo - uždarymo įrenginys | vnt. | 3 |
| 4.14. | Gesintuvų AG (2-5 kg) žarna su difuzoriumi | vnt. | 3 |
| 4.15. | Gesintuvų MG (<= 25 kg) vožtuvas su spyruokle ir tarpine | vnt. | 3 |
| 4.16. | Gesintuvo plomba (vienkartinis užraktas) | vnt. | 21 |
| 5. | Paslaugos |  |  |
| 5.1. | Gaisrinio čiaupo patikra | vnt. | 69 |
| 5.2. | Gaisrinės žarnos patikra (hidraulinis bandymas ir perkantavimas) | vnt. | 69 |
| 5.3. | Gesintuvo apsauginio kaiščio keitimas | vnt. | 66 |
| 5.4. | Gesintuvo lipduko keitimas | vnt. | 900 |
| 5.5. | Žarnos plastikinio laikiklio-dirželio keitimas | vnt. | 12 |
| 5.6. | Žarnos sandarinimo tarpinės keitimas | vnt. | 12 |
| 5.7. | Gesintuvų MG (<= 25 kg) paleidimo – uždarymo įrenginio keitimas | vnt. | 6 |
| 5.8. | Gesintuvų MG (<= 25 kg) žarnelės su difuzoriumi keitimas | vnt. | 6 |
| 5.9. | Gesintuvų MG (<= 25 kg) manometro keitimas | vnt. | 6 |
| 5.10. | Gesintuvų AG (2-5kg) paleidimo - uždarymo įrenginio keitimas | vnt. | 3 |
| 5.11. | Gesintuvų AG (2-5 kg) žarnos su difuzoriumi keitimas | vnt. | 3 |
| 5.12. | Gesintuvų MG (<= 25 kg) vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas | vnt. | 3 |
| 5.13. | Žarnelės gesintuvui MG –4 ir MG - 6 keitimas | vnt. | 9 |
| 5.14. | Žarnelės gesintuvui MG – 25 ir MG - 50 keitimas | vnt. | 3 |
| 5.15. | Gesintuvo plombos (vienkartinio užrakto) keitimas | vnt. | 24 |

  - Paslaugos / Prekės /Detalės bus perkamos pagal poreikį: Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus kiekio – jis gali būti didesnis ar mažesnis nei nurodytas.

  - Esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali įsigyti 3.1 papunkčio lentelėje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų/prekių/detalių (toliau – Kitos paslaugos/prekės/detalės), neviršijant 10 (dešimties) procentų maksimalios Sutarties kainos (pradinės Sutarties vertės). Kitų paslaugų/prekių/detalių pirkimui taikomos visos Paslaugų / Prekių / Detalių pirkimui Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (trūkumų šalinimo ir t. t.). Už Kitas paslaugas/prekes/detales bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Gaisrų gesinimo įrenginių remontui turi būti naudojamos tik naujos Detalės ir medžiagos.

  - Gesintuvai turi būti pildomi naujais milteliais.

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija), Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 „Dėl Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Taisyklės) bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais gaisrinės saugos teisės aktais.

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis LST EN 671-3 standartu („Stacionarūs gaisriniai čiaupai. 3 dalis. Priežiūra”)

  - Techninės priežiūros paslaugos turi būti dokumentuojamos kaip nustatyta LST EN 671-3 standarte.

  - Esant teigiamiems gesintuvo techninės priežiūros rezultatams, Tiekėjas turi užplombuoti išleidimo mechanizmą, o ant gesintuvo korpuso priklijuoti lipduką su atitinkamomis žymomis.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gaisrų gesinimo įrenginių transportavimas atitiktų saugos reikalavimus.

- GARANTIJOS TERMINAS

  - Tiekėjas suteiktoms Paslaugoms turi taikyti 12 mėn. garantiją.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis pašalinti trūkumus,  atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Aplinkos apsaugos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu, t. y. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato šiuos Sutarties vykdymo metu keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus, susijusius su Tvarkos aprašo 4.4.4.1 ir 4.4.4.2 papunkčiais ir Tiekėjas įsipareigoja:

    - bendrauti su Perkančiąja organizacija elektroninėmis priemonėmis (telefonu, el. paštu) ir / ar kitomis nuotolinio būdo priemonėmis (pvz., „Microsoft Teams“ platforma);

    - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, visa tekstine medžiaga, informacija, Šalys dalinasi elektroniniu būdu, rengiama dokumentacija, pagal galimybes perdavimo – priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, atitinkantis minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos apraše;

6.2. Jei Prekės bus pristatomos antrinėse pakuotėse, joms bus taikomi reikalavimai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

- ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

Netaikomi.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Nacionalinio saugumo reikalavimai Techninėje specifikacijoje netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Tiekėjas turi teikti Paslaugas Perkančiosios organizacijos padaliniuose šios techninės specifikacijos 9.5 p. nurodytais adresais arba turi gaisrų gesinimo įrenginius išsivežti į savo aptarnavimo vietą bei pristatyti juos atgal savo transportu ir lėšomis.

  - Tiekėjas turi pristatyti Perkančiosios organizacijos užsakytas Prekes / Detales į Perkančiosios organizacijos padalinius, esančius vienu ar keliais žemiau nurodytais adresais, kurie bus nurodyti Perkančiosios organizacijos pateikiamame užsakyme.

  - Kiekvienam Perkančiosios organizacijos padaliniui turi būti pateikti atskiri perdavimo–priėmimo aktai ir išrašytos atskiros PVM sąskaitos faktūros.

  - Paslaugų teikimo, Detalių ir / ar Prekių tiekimo vietos:

    - Liepkalnio g. 97A, 02241 Vilnius;

    - Lentvario g. 7, 02241 Vilnius;

    - Raudondvario pl. 234, 47158 Kaunas;

    - V. Krėvės pr. 120, 51119 Kaunas;

    - Pramonės g. 12, 35100 Panevėžys;

    - Artojų g. 5A, 62175 Alytus;

    - Šiaurės pr. 25, 92312 Klaipėda;

    - Kauno g. 142A, 68108 Marijampolė;

    - Metalo g. 1, 28216 Utena;

    - Serbentų g. 220, 78151 Šiauliai;

    - Senasis Ukmergės kel. 4, 14302 Užubalių k., Vilniaus r. sav.;

    - Gamyklos g. 36, 89104 Mažeikiai;

    - Melioratorių g. 12, 72109 Tauragė;

    - Mažeikių g. 13, 87101 Telšiai;

    - Ryto g. 2, 74205 Jurbarkų k. Jurbarko r. sav.

    - Darbo g. 2, 99116 Šilutė

  - Perkančiosios organizacijos padalinių sąrašas ir darbo laikas skelbiami interneto svetainėje: https://www.regitra.lt/lt/kontaktai/aptarnavimo-padaliniu-kontaktai-ir-darbo-laikas. Informacija svetainėje gali keistis, todėl ją būtina pasitikrinti prieš vykdant paslaugas. Administracijos adresas: Liepkalnio g. 97A, LT-02121 Vilnius. Darbo laikas: I–IV 7:30–16:15, V 7:30–15:00.

  - Perkančiajai organizacijai įkūrus naujus padalinius, pasikeitus esamiems padalinių adresams ar atsiradus poreikiui paslaugas teikti papildomais Perkančiosios organizacijos adresais, Tiekėjas įsipareigoja teikti Paslaugas ir pristatyti Prekes tomis pačiomis sąlygomis ir į naujus ar pasikeitusius adresus.

  - Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti Paslaugų ar Prekių visiems Perkančiosios organizacijos padaliniams.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugos/Prekės/Detalės bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį Sutarties vykdymo laikotarpiu, teikiant atskirus užsakymus.

  - Sutarties vykdymo trukmė – iki bus nupirkta Paslaugų / Detalių / Prekių už 12 000 Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes / Detales ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jei užsakyme nenurodyta kitaip, nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas privalo paimti gaisrų gesinimo įrenginius patikrai, pildymui, remontui ir techninei priežiūrai ar atvykti teikti Paslaugų į Perkančiosios organizacijos padalinį ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

  - Tiekėjas gaisrų gesinimo įrenginių patikrą, pildymą ir techninę priežiūrą turi atlikti ir grąžinti įrenginius Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, o remontą – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 10.5. punkte nurodyto termino.

  - Užsakymas pateikiamas Perkančiosios organizacijos atsakingų darbuotojų, nurodytų sutartyje,  šalims priimtinu būdu (el. paštas, elektroninė užsakymo sistema ar pan.).

  - Paslaugų / Prekių / Detalių pristatymo diena ir laikas derinamas užsakymo teikimo Tiekėjui metu su Perkančiosios organizacijos atsakingais darbuotojais, kurie bus nurodyti Sutartyje.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

  - Paslaugų ar Prekių, ar Detalių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Perkančiosios organizacijos raštiško (priimtina ir el. laišku) pranešimo apie pastebėtus trūkumus. Tiekėjas trūkumus turi pašalinti savo sąskaita.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės / Detalės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių / Detalių trūkumų, dėl kurių Prekių / Detalių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių / Detalių naudingumas.

Patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)

nuoroda internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512?jfwid=asl9ng4m0.