3 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

1. Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMax, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui, o pasiūlymams, kurių kaina žemesnė už PSetMin, suteikiamų balų skaičius bus didesnis už lyginamąjį svorį. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi suplanuotai pirkimų lėšų sumai, nustatytai prieš pradedant pirkimo procedūras.

| Vertinimo kriterijai | Maksimalus suteikiamas balų skaičius | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 90 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q= 10 |
| Pirmas parametras (T1) Endoskopų transportavimo krepšelyje sprendimas | Max balų 1 | Q1= 5 |
| Pirmas parametras (T2) Endoskopų jungtys naudojamos kartu su transportavimo krepšeliais | Max balų 1 | Q1= 5 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Pirmas parametras. Endoskopų transportavimo krepšelyje sprendimas (T1) Reikalaujamo parametro reikšmės: 1. endoskopas transportuojamas krepšelyje į procedūrą ir iš jos į ruošimo patalpą; 2. krepšelis su endoskopu talpinamas į mašiną; 3. pasibaigus plovimo ciklui mašinoje tas pats krepšelis talpinamas į aktyvią endoskopų laikymo spintą. |  |
|  | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūloma prekė neturi endoskopų transportavimo krepšelyje sprendimo 1 balas suteikiama, kai tiekėjo siūloma prekė turi endoskopų transportavimo krepšelyje sprendimą |
| Pirmas parametras. Endoskopų jungtys naudojamos kartu su transportavimo krepšeliais (T2) Reikalaujamo parametro reikšmės: 1. Viena bendra jungtis prijungti endoskopą prie plovimo mašinos; 2. Ta pati jungtis naudojama prijungti endoskopą prie aktyvios endoskopų laikymo spintos; 3. Jungtys naudojamos endoskopą patalpinus transportavimo krepšelyje. |  |
|  | 0 balų skiriama, kai tiekėjo siūloma prekė neturi endoskopų jungčių naudojamų kartu su transportavimo krepšiais 1 balas suteikiama, kai tiekėjo siūloma prekė turi endoskopų jungtis naudojamas kartu su transportavimo krepšiais |