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	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vienetas
	Reikalingas kiekis

	1
	Betono paviršių ardymas
	m3
	6

	2
	Mechanizuotas grunto kasimas
	m3
	17

	3
	Atramų sienų iš C30/37 betono įrengimas
	m3
	11,2

	4
	Trapų įrengimas įsikertant į šulinį
	vnt.
	2

	5
	Prieduobės aprėminimas metalu
	m
	38

	6
	Betono dangos frezavimas 
	m2
	173

	7
	Šlifuotų 150 mm betono grindų įrengimas
	m2
	172

	8
	Deformacinių siūlių įrengimas
	m
	24
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