TRANSPORTO AIKŠTELĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PRAVIENIŠKIŲ

1-AJAME KALĖJIME, ŠV FLORIJONO G. 9 , PRAVIENIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ R.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Reikalingas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betono paviršių ardymas | m3 | 6 |
| 2 | Mechanizuotas grunto kasimas | m3 | 17 |
| 3 | Atramų sienų iš C30/37 betono įrengimas | m3 | 11,2 |
| 4 | Trapų įrengimas įsikertant į šulinį | vnt. | 2 |
| 5 | Prieduobės aprėminimas metalu | m | 38 |
| 6 | Betono dangos frezavimas | m2 | 173 |
| 7 | Šlifuotų 150 mm betono grindų įrengimas | m2 | 172 |
| 8 | Deformacinių siūlių įrengimas | m | 24 |

____________