Vadovaujantis pateikta principine schema, perkama 33kV skirstykla:

- Pilnos komplektacijos 7 vnt. Linijiniai narveliai (Nr.104, 103, 102, 202, 203, 204, 205). Neperkamos išeinančios kabelių linijos su kištukinėmis movomis ir viršįtampių ribotuvais.

- Pilnos komplektacijos 1 vnt. Sekcijinis narvelis (Nr.101/201).

- Įtampos transformatoriai 6 vnt. Neperkami kabeliai su kištukinėmis movomis.