Pirkimo sąlygų 2 priedas

PATALPŲ, ESANČIŲ LAISVĖS G. 8, MAŽEIKIAI

PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Techninė specifikacija

- Statybos objekto pavadinimas: Patalpų, esančių Laisvės g., Mažeikiai 8 (II a. 204 kabinetas-salė ir 201 kabinetas), paprastojo remonto darbai.

- Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Statybos rūšis: paprastasis remontas.

- Vieta: Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Darbai atliekami pagal projektuotojų UAB „RA STUDIJA“ parengtą paprastojo remonto aprašą „Savivaldybės patalpų, esančių Laisvės g. 8, Mažeikių mieste, 2a 204 kabineto-salės ir 201 kabineto paprastojo remonto aprašas“ Nr. 2024.PR-SA (toliau – Projektas).

- Statybos darbų užduotis:

7.1.Statybos darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais, parengtu paprastojo remonto aprašu.

7.2. Tiekėjas statybos darbų laikotarpiu privalo laikytis privalomųjų darbo saugos  reikalavimų.

7.3. Patalpas  įrengti pagal parengtą Projektą.

7.4. Baldai ir įranga bus įsigyjamos atskiru pirkimu.

7.5. Visos spalvos, medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu.

7.6. Visi statybos darbai  atliekami pagal parengtą Projektą. Taip pat, turi būti laikomasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1. papunkčio ir Aprašo 2 priedo XIII skyriaus  17,18, 19, 20 ir 22 punktais, (kriterijai patvirtinti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimų. Užsakovui pareikalavus Tiekėjas privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, bet ne vėliau kaip iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, kad laikomasi Aprašo reikalavimų. Nuoroda į teisės aktą: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr).

7.7.  Visi gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

7.8. Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai medžiagų atitikties deklaracijas, pilnas naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

7.9. Darbai turi būti priduoti, pasirašant darbų perdavimo - priėmimo aktą

7.10. Statybos darbų atlikimo terminas 3 (trys) mėnesiai.