Reikalavimai laboratorinės centrifugos specifikacijos     Priedas prie sutarties projekto

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti siūlomos įrangos (laboratorinės centrifugos) gamintoją, modelį, kilmės šalį, bei pagaminimo metus.

- Laboratorinė centrifuga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų  kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).

- Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūloma laboratorine centrifuga.

- Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais ir kitais klausimais, susijusiais su laboratorinės centrifugos naudojimu, garantiniu laikotarpiu.

- Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ir/ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl centrifugos veikimo sutrikimų.

- Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos centrifugos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą viso garantinio laikotarpio metu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis centrifugos gamintojo nurodytu dažnumu ir rekomenduojamu dalių/eksploatacinių  medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga.

- Tiekėjai turi pateikti detalų, jei gamintojo yra reglamentuotas, tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos, techninių priežiūrų, atnaujinimų planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).

- Įrangos garantiniu laikotarpiu galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepavykus pašalinti įrangos gedimo per 3 darbo dienas, turi būti suteikta pakaitinė centrifuga laikinam naudojimui iki kol bus pašalintas gedimas. Nepavykus pašalinti gedimo įranga turi būti pakeista nauja.

- Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V- 271) su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopija.

- Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas / vaizdinis pateikimas, bei kita (gali būti elektroninė versija).