## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LABORATORINĖ CENTRIFUGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Laboratorinė centrifuga | 1 | vnt
1.1.1. | Centrifuga - ne mažiau 64 vietų ir nedaugiau nei 80 vietų mėgintuvėliams centrifuguoti
1.1.2. | Centrifuga turi būti universali,skirta kraujo, šlapimo, smegenų ir kitų organizmo skysčių ėminių/mėginių centrifugavimui, profesionaliam naudojimui medicinos laboratorijoje
1.1.3. | Skaitmeniniame ekrane turi būti matomi duomenys: programos numeris, centrifugavimo greitis ir/ar centrifugavimojėgos dydis, likęs centrifuguoti laikas.
1.1.4. | Centrifuga turi turėti laiko skaičiavimo nuo pasiekto greičio funkciją
1.1.5. | Centrifugos laikmatis turi būti ne mažiau nei nuo 1 min iki 95 min
1.1.6. | Centrifugos laikmatis turi būti su nepertraukiamo centrifugavimo funkcija
1.1.7. | Turi turėti trumpo ir/ar greito centrifugavimo funkciją
1.1.8. | Turi būti greitėjimo/lėtėjimo režimai: ne mažiau 9 įsibėgėjimo ir 9 stabdymo greičių
1.1.9. | Turi būti perjungimas tarp centrifugavimo greičio/rcf
1.1.10. | Minimali greičio nustatymo riba ne didesnė nei nuo 300 aps/min., nustatymo žingsnis ne daugiau nei 10 aps./min.
1.1.11. | Turi būti ne mažiau 30 individualių programų
1.1.12. | Triukšmingumo lygis turi būti ne daugiau nei 70 dB
1.1.13. | Maitinimas: 230 V, 50/60 Hz
1.1.14. | Svoris ne sunkesnis nei 100 kg.
1.1.15. | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) - ne didesni nei 55 x 65 x 43 cm;
1.1.16. | Galingumas ne daugiau nei 1000W
1.1.17. | Automatinis rotoriaus atpažinimas
1.1.18. | Centrifūgos komplektacijoje turi būti krepšelinis rotorius
1.1.19. | Centrifuga turi turėti galimybę, esant poreikiui naudoti ir fiksuoto kampo rotorių
1.2. | Rotorius - Krepšelinis (angl. Swing-bucket); | 1 | vnt
1.2.1. | Keturi krepšeliai - maksimali krepšelio talpa ≤ 600 ml
1.2.2. | Krepšelių adapterių komplektas 16 mm diametro sukti ne mažiau nei 60 ir ne daugiau 80 vnt. vakuuminių mėgintuvėlių 5-10 ml tūrio.
1.2.3. | Krepšelinio rotoriaus maksimalus centrifugavimo greitis - ne mažiau 4.000 rpm (aps./min).
1.2.4. | Krepšelinio rotoriaus maksimali centrifugavimo jėga - ne mažiau 3.000xg rcfr
1.2.5. | Turi būti autoklavuojamas rotorius ir visi priedai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2522 2025-11-04 07:41:57