## Попередній перелік робіт
Відомість обсягів робіт
Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 01-01-01 на Демонтажні роботи
Роздiл 1. Будівля зруйнованої школи
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 656
| 2 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1049.6
| 3 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення | м3 | 225
| 4 | Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280 | м3 | 76.5
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 615.06
| 6 | Перевезення сміття до 30 км | т | 615.06
Роздiл 2. Технічне приміщення
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 66
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 66
| 9 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод | м2 | 66
| 10 | Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів | м3 | 22.5
| 11 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення | м3 | 7.5
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1
| 13 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2
| 14 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 71.604
| 15 | Перевезення сміття до 30 км | т | 71.604
Роздiл 3. Господарська будівля та гаражі
| 16 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 130
| 17 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 130
| 18 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод | м2 | 130
| 19 | Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів | м3 | 46.2
| 20 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення | м3 | 35.6
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2
| 22 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2
| 23 | (Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 3
| 24 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 193.8
| 25 | Перевезення сміття до 30 км | т | 193.8
Роздiл 4. Силос
| 26 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | т | 3.6
| 27 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 3.6
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3.6
Роздiл 5. Технологічне приміщення
| 29 | Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів | м3 | 13.2
| 30 | Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів | м3 | 27
| 31 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення | м3 | 9.7
| 32 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 74.868
| 33 | Перевезення сміття до 30 км | т | 74.868
Локальний кошторис 01-01-02 на Підготовчі роботи
Роздiл 1. Підготовчі роботи
| 34 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см | шт | 16
| 35 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | пнів | 16
| 36 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами- збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см | пнів | 16
| 37 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 3.2
| 38 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3.2
| 39 | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | м2 | 6600
| 40 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 137
| 41 | (Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 137
Локальний кошторис 02-01-01_АР на архітектурні рішення
Роздiл 1. Перемички
| 42 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 20
Роздiл 2. Приямок
| 43 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 17
| 44 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 2.7
| 45 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору | м3 | 1
Роздiл 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"
| 46 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика | м шва | 55
Роздiл 4. Опорядження зовнішнє
| 47 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | м2 | 93
| 48 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 93
| 49 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 4.8
| 50 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | м2 | 23
| 51 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 23
| 52 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 1.15
| 53 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 23
| 54 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати | м | 23
| 55 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати | м | 23
| 56 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 7
| 57 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 7
| 58 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 31
| 59 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм | м2 | 31
Роздiл 5. Покрівля
| 60 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 40
| 61 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 4.2
| 62 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 40
| 63 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм) | м2 | 40
| 64 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 40
| 65 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари | м2 | 40
| 66 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 173.75
| 67 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 15
| 68 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм) | м2 | 15
| 69 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 15
| 70 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 13
| 71 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм) | м2 | 13
| 72 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 13
| 73 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 16
| 74 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати | м | 16
| 75 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати | м | 16
| 76 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 0.5
| 77 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 3
| 78 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 2
| 79 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 4.7
| 80 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 9
Роздiл 6. Огорожі, поручні щити
| 81 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0.01194
| 82 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 14
| 83 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 22
Роздiл 7. Стіни та перегородки
| 84 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 51
| 85 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0.57058
| 86 | Монтаж фахверка | т | 0.5878
| 87 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 23.5
| 88 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 47
| 89 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 5.2
Роздiл 8. Сантехнічні перегородки
| 90 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах | м2 | 25.2
| 91 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 19.2
Роздiл 9. Дверні прорізи
| 92 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 9.36
| 93 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 9.24
| 94 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 25.2
| 95 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5.04
| 96 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6.3
| 97 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 11.76
| 98 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм | шт | 3
Роздiл 10. Підлоги
| 99 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 243.98
| 100 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 1109
| 101 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм) | м2 | 1109
| 102 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 6.8425
| 103 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 1109
| 104 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) | м2 | 1109
| 105 | Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м2 | 80
| 106 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 22.44
| 107 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 102
| 108 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм) | м2 | 102
| 109 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 102
| 110 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | м2 | 102
| 111 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 102
| 112 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 10.4
| 113 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2
| 114 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | м2 | 6
| 115 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6
| 116 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 130
| 117 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) | м2 | 130
| 118 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 110
| 119 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) | м2 | 110
| 120 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | м2 | 8
| 121 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом | м2 | 31
Роздiл 11. Опорядження внутрішнє
| 122 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 1395
| 123 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 436
| 124 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | м2 | 317
| 125 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1653
| 126 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1653
| 127 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1653
| 128 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1456
| 129 | Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці | м2 | 197
Роздiл 12. Гідроізоляція
| 130 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 115
| 131 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 115
| 132 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 980
| 133 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 980
| 134 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 1543
| 135 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 1543
| 136 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 1390
| 137 | Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2 | м | 12
| 138 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика | м шва | 27
Локальний кошторис 02-01-02_КБ 1 на конструкції залізобетонні. нульовий цикл
Роздiл 1. Земляні роботи
| 139 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 13545
| 140 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 23703.75
| 141 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 13545
| 142 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1505
| 143 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 1505
| 144 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 2709
| 145 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 1505
| 146 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 8450
| 147 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 15210
| 148 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 8450
| 149 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /ранiше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ | м3 | 8450
| 150 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 8450
| 151 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 7605
| 152 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 845
| 153 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 6760
| 154 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 6760
| 155 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 845
Роздiл 2. Фундаментна плита Фпм1
| 156 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 149.86
| 157 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 1185.89
Роздiл 3. Плита приямку
| 158 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 0.29
Роздiл 4. Фундаментна плита Фпм2
| 159 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 3.09
| 160 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 34.25
Роздiл 5. Стіна См2
| 161 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм | м3 | 48.21
| 162 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0.13776
Роздiл 6. Перекриття евакуаційного виходу
| 163 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 12.88
Роздiл 7. Стіна См1
| 164 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм | м3 | 518.1
| 165 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0.097
| 166 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 1.8812
Роздiл 8. Плита перекриття на відм. -2.600
| 167 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 4.6
Роздiл 9. Плита перекриття на відм. -1.500
| 168 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 0.26
Роздiл 10. Плита перекриття на відм. +2.700
| 169 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 0.68
Локальний кошторис 02-01-03_КБ 2 на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні
Роздiл 1. Плита монолітна Пм-1
| 170 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 803.3
Роздiл 2. Плита монолітна Пм-2
| 171 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 2.5
Роздiл 3. Плита монолітна Пм-3
| 172 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 2.5
Роздiл 4. Плита монолітна Пм-4.1
| 173 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 14.4
Роздiл 5. Плита монолітна Пм-4.2
| 174 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 3.3
Локальний кошторис 02-01-04_КБ 3 на конструкції залізобетонні. сходи монолітні
Роздiл 1. Евакуаційний вихід №1
| 175 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 1.14
| 176 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 2.2
| 177 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 1.1
| 178 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 2
| 179 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 1.4
| 180 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 1.4
Локальний кошторис 02-01-05_КБ4 на конструкції залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного призначення
Роздiл 1. Влаштування фундаментних плит
| 181 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 8.5
| 182 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 1.7
| 183 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладні вироби) | т | 0.017075
| 184 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0.017075
| 185 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 37.5
Роздiл 2. Влаштування монолітних з.б. стін
| 186 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0.03952
| 187 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 122.24
| 188 | Улаштування деформаційних швів | м шва | 153
Роздiл 3. Влаштування монолітних плит покриття
| 189 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 17.96
| 190 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 20.88
| 191 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм (Ухилоутворюючий шар із дрібнозернистого бетону) | м3 | 3.6
| 192 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 3.5
Роздiл 4. Влаштування монолітних сходів
| 193 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 53.8
| 194 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 15.12
| 195 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 6.7
Роздiл 5. Влаштування металевих щитів
| 196 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0.04239
Роздiл 6. Гідроізоляція
| 197 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 378.9
| 198 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 145.9
| 199 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 86.4
| 200 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 86.4
| 201 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика | м шва | 127.8
| 202 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 57.6
| 203 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок | м шва | 220.6
Локальний кошторис 02-01-06 на Улаштування монолітної плити під КНС
Роздiл 1. Улаштування монолітної плити під КНС
| 204 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 5.3
| 205 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 15
Локальний кошторис 02-01-07_АР2 на архітектурні рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення
Роздiл 1. Підлога тип 1 - 38,1 м2
| 206 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 17.53
| 207 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 38.1
| 208 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 2.67
| 209 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | м3 | 2.72
| 210 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 38.1
| 211 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 38.1
| 212 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | м3 | 0.78
| 213 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 38.1
| 214 | Грунтування | м2 | 38.1
| 215 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) | м2 | 38.1
Роздiл 2. Підлога тип 2 - 1,3 м2
| 216 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 0.5
| 217 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 1.3
| 218 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0.09
| 219 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | м3 | 0.09
| 220 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1.3
Роздiл 3. Підлога тип 3 - 30,7 м2
| 221 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 30.7
| 222 | Грунтування | м2 | 30.7
| 223 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) | м2 | 30.7
Роздiл 4. Улаштування тактильні смуги по підлозі
| 224 | Приклеювання накладних тактильних смуг | м2 | 6.18
Роздiл 5. Внутрішнє опорядження - стеля (висота стелі до 7,6 м)
| 225 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (за 2 рази) | м2 | 75.4
Роздiл 6. Внутрішнє опорядження - стіни (висота стін до 7,6 м)
| 226 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці ( 2 шари) | м2 | 274.6
Роздiл 7. Двері
| 227 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5.04
| 228 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0.05
Роздiл 8. Укоси
| 229 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | м2 | 8.1
| 230 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0.36
| 231 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці ( 2 шари) | м2 | 8.1
Роздiл 9. Покрівля - 51,3 м2
| 232 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 51.3
| 233 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм) | м2 | 51.3
| 234 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 51.3
| 235 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 43.4
Роздiл 10. Зовнішнє опорядження
| 236 | Грунтування стін | м2 | 85.2
| 237 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 85.2
| 238 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 85.2
| 239 | Нанесення написів та піктограм (фарбування) | м2 | 2.9
| 240 | Грунтування стелі | м2 | 12.7
| 241 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стель гладких | м2 | 12.7
| 242 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 12.7
Роздiл 11. Улаштування ганку
| 243 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 0.15
| 244 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0.36
| 245 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | м3 | 0.3654
| 246 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | м | 3.8
Роздiл 12. Поручні
| 247 | Установлення металевих поручнів | м | 25.4
Роздiл 13. Улаштування підйомника
| 248 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 250 кг (Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями) | шт | 1
Локальний кошторис 02-01-09_ЗДІ на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення
Роздiл 1. Тактильні ементи
| 249 | Установлення вказівника на стіні | шт | 13
| 250 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 12
| 251 | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій | м2 | 3.69
| 252 | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій | м2 | 1.92
| 253 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині | м2 | 1.5
| 254 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 2.4
| 255 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 50
Роздiл 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін
| 256 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 22
| 257 | Установлення гарнітури туалетної: поличок | шт | 2
| 258 | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою | компл | 2
| 259 | Установлення сушарок для рук | шт | 2
| 260 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-010_ТХ на технологічні рішення
| 261 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 1
| 262 | Установлення сушарок для рук | шт | 4
1 |  | Локальний кошторис 02-01-011_ТХ на технологічні рішення
Роздiл 1. Воєнний час
Роздiл 2. Воєнний час. Додаткові позиції
Роздiл 3. Мирний час
Локальний кошторис 02-01-012_ОВ на опалення та вентиляція
Роздiл 1. Опалення
| 263 | Установлення сушарок для рук | шт | 36
Роздiл 2. Вентиляція
| 264 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | камеpа | 1
| 265 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1
| 266 | Монтаж установки компресорної | шт | 1
| 267 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1
| 268 | Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм | шт | 20
| 269 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1
| 270 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП | шт | 4
| 271 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 2
| 272 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 | грата | 1
| 273 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грата | 1
| 274 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 123
| 275 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 5.7
| 276 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 11.9
| 277 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 11.8
| 278 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 102
| 279 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 114.8
| 280 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 192
| 281 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм | м2 | 7.2
| 282 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм | м2 | 3.94
| 283 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм | м2 | 18.8
| 284 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 420
| 285 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 80
| 286 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 30
| 287 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 30
| 288 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 15
| 289 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1
| 290 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1
| 291 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1
| 292 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 21
| 293 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 38
| 294 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 27
| 295 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 8
| 296 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 1.9
| 297 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т | шт | 1
| 298 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1
| 299 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0.36
| 300 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм | клапан | 1
| 301 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП | шт | 1
| 302 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1
| 303 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 20
| 304 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 10.83
| 305 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 19.5
| 306 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 1.8
| 307 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1
| 308 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0.1256
| 309 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1
| 310 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 5
| 311 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 0.314
| 312 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 12.8
Локальний кошторис 02-01-013_ОВ на опалення та вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення
Роздiл 1. Вентиляція
| 313 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 10
| 314 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 10.555
| 315 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 9.27
| 316 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2
| 317 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2
| 318 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 2
| 319 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2
| 320 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0.02
Локальний кошторис 02-01-014_АОВ на автоматизація систем вентиляції
| 321 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 5
| 322 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 24
| 323 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 16
| 324 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 8
| 325 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 127
| 326 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 41
| 327 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 221
Локальний кошторис 02-01-015_ВК на водопровід та каналізація
Роздiл 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1
| 328 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1
| 329 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1
| 330 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3 | бак | 4
| 331 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | насос | 1
| 332 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 14.3
| 333 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 44
| 334 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 5.5
| 335 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45.1
| 336 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 111.1
| 337 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 39.6
| 338 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 259.6
| 339 | Установлення шаф пожежних | шт | 6
| 340 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | кран | 6
| 341 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | кран | 1
Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3
| 342 | Монтаж водонагрівника електричного | шт | 8
| 343 | Установлення змішувачів | шт | 16
| 344 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 36.3
| 345 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 36.3
| 346 | Установлення сушарок | шт | 1
Роздiл 3. Побутова каналізація К1, К1н
| 347 | Установлення умивальників одиночних без підведення води | компл. | 12
| 348 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 1
| 349 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 18
| 350 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 4
| 351 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 1
| 352 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | насос | 1
| 353 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 1
| 354 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1
| 355 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 40.7
| 356 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм | м | 45.1
| 357 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 20.9
| 358 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 13.2
| 359 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 69.3
| 360 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 23.1
Локальний кошторис 02-01-016_ЕМ на силове електрообладнання
Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В
| 361 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1
| 362 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1
| 363 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 9
| 364 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 1
| 365 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1
| 366 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14
| 367 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 1
| 368 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1
| 369 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14
| 370 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 1
| 371 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1
| 372 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 16
| 373 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 1
| 374 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1
| 375 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 17
| 376 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 1
| 377 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 2
| 378 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14
| 379 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 2
Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція
| 380 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 68
| 381 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 50
| 382 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1328
| 383 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 845
| 384 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 30
| 385 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 96
| 386 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | м | 95
| 387 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | м | 20
| 388 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг | м | 72
| 389 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 50
| 390 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 177
| 391 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 240
| 392 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 84
| 393 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 146
Роздiл 3. Лотки з аксесуарами
| 394 | Прокладання коробів металевих | м | 75
Роздiл 4. Електромонтажні вироби
| 395 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1863
| 396 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 84
| 397 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 60
| 398 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0.116
| 399 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 110
| 400 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1
Роздiл 5. Матеріали для заземлення будівлі
| 401 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 8
| 402 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 60
Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру заземлення
| 403 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 36
| 404 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 36
| 405 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 4.5
Роздiл 7. Матеріали
| 406 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 100
Роздiл 8. Інше
| 407 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 20
| 408 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (к=3 до 80см) | шт | 20
Локальний кошторис 02-01-017_ЕО на електроосвітлення
Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В
| 409 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 4
| 410 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 40
| 411 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 8
| 412 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1
Роздiл 2. Електросвітлотехнічна продукція
| 413 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 248
Роздiл 3. Електроустановочні вироби
| 414 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 85
| 415 | Установлення фотодатчика | шт | 9
Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція
| 416 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 2416
Роздiл 5. Електромонтажні вироби
| 417 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 2416
Роздiл 6. Матеріали
Локальний кошторис 02-01-018_ЕМ на силове електрообладнання та електроосвітлення.Вхід №2 до споруди подвійного призначення
Роздiл 1. Електрообладнання
| 418 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2
Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція
| 419 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 65
| 420 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 50
| 421 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 30
Роздiл 3. Електромонтажні вироби
| 422 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 95
| 423 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 2
Роздiл 4. Електроосвітлення
| 424 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 13
| 425 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 76
| 426 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 65
| 427 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 65
Роздiл 5. Матеріали
Локальний кошторис 02-01-019_СПС-СО на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням
Роздiл 1. Монтаж обладнання
| 428 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1
| 429 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 2
| 430 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1
| 431 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 51
| 432 | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі | шт | 5
| 433 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2
| 434 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 1430
| 435 | Прокладання коробів пластикових | м | 810
| 436 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1
| 437 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 7
| 438 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 2
| 439 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 200
Роздiл 2. Елементи системи керування евакуюванням
| 440 | Пульт або табло, кількість сигналів до 15 | шт | 1
| 441 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2
| 442 | Прилад ПС на 1 промінь | шт | 1
| 443 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 19
| 444 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 13
| 445 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1
| 446 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1
| 447 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 410
| 448 | Прокладання коробів пластикових | м | 340
| 449 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1
| 450 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 1
Локальний кошторис 02-01-020_СКМ на структуровані кабельні мережі
Роздiл 1. Шафа комутаційна
| 451 | Шафа ввідна до комутаторів | шт | 1
| 452 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 4
| 453 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 2
| 454 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1
| 455 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1
| 456 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 40
Роздiл 2. Устаткування та матеріали
| 457 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 2
| 458 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 5
| 459 | Прокладання коробів пластикових | м | 110
Роздiл 3. Кабельна продукція
| 460 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 290
Локальний кошторис 02-01-021_СЗ на системи зв’язку
Роздiл 1. Шафа комутаційна
| 461 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1
| 462 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 3
| 463 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1
| 464 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 5
Роздiл 2. Кабельна продукція
| 465 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 75
| 466 | Прокладання коробів пластикових | м | 40
Локальний кошторис 02-01-022_ОС на охоронна сигналізація
Роздiл 1. Устаткування та матеріали
| 467 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1
| 468 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 19
Локальний кошторис 02-01-023_ВС на відеоспостереження
Роздiл 1. Устаткування та матеріали
| 469 | Монтаж відеореєстратора | шт | 1
| 470 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1
| 471 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 14
Роздiл 2. Шафа комутації (ШК СКМ)
| 472 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1
| 473 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1
Роздiл 3. Кабелі та дроти
| 474 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 536
| 475 | Прокладання коробів пластикових | м | 192
Локальний кошторис 02-01-024_З на система контролю загазованості
| 476 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1
| 477 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 5
| 478 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1
| 479 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 7
| 480 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1
| 481 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 380
| 482 | Прокладання коробів пластикових | м | 330
Локальний кошторис 02-01-025_СПДЗ на система протидимного захисту
Роздiл 1. Система Д-1
| 483 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т | шт | 1
| 484 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 88
| 485 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 2
| 486 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грата | 2
| 487 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 49.74
| 488 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 68
| 489 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими | м2 | 74.8
Роздiл 2. Система Д-2
| 490 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т | шт | 1
| 491 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 88
| 492 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 2
| 493 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грата | 2
| 494 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 77.46
| 495 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 104.4
| 496 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими | м2 | 114.9
Роздiл 3. Системи К-1
| 497 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т | шт | 1
| 498 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт | 2
| 499 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0.39564
| 500 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грата | 1
| 501 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 16.54
Роздiл 4. Система ПД-1
| 502 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1
| 503 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2
| 504 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 1
| 505 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 2.88
| 506 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 1
Роздiл 5. Системи Д-1 і Д-2
| 507 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-026_АСПДЗ на автоматика систем протидимного захисту
| 508 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 4
| 509 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1
| 510 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС | промен | 15
| 511 | Релейний блок | шт | 2
| 512 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1
| 513 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 400
| 514 | Прокладання коробів пластикових | м | 130
Локальний кошторис 02-01-027_СКУД на система контролю й управління доступом
| 515 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 2
| 516 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1
| 517 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 2
| 518 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 4
| 519 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 4
| 520 | Комутатор службового зв'язку | шт | 1
| 521 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 2
| 522 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 3
| 523 | Установлення замків дверних накладних | шт | 3
| 524 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | шт | 3
| 525 | Релейний блок | шт | 1
| 526 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1
| 527 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 376
| 528 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 90
| 529 | Прокладання коробів пластикових | м | 122
Локальний кошторис 04-01-01 на Електромонтажні роботи
Роздiл 1. Монтажні роботи з встановлення електричного обладнення
| 530 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що установлюється на стіні, висота i ширина до 600х600 мм | шт | 1
| 531 | Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг | шт | 10
| 532 | Установлення фотодатчика (фотодатчик BL1 входить в комплект поставки ШКО) | шт | 1
Роздiл 2. Встановлення опор
| 533 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0.435
| 534 | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори | опор | 10
| 535 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0.34
| 536 | Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом | опор | 10
| 537 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях i панелях, переріз до 16 мм2 (заземлення опор) | м | 7
Роздiл 3. Встановлення та приєднання світильників
| 538 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 14
| 539 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 110
Роздiл 4. Встановлення фотодатчика на фасаді будівлі
| 540 | Труба вініпластова по стінах i колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 50
| 541 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 50
Роздiл 5. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2 в щітовій
| 542 | Труба вініпластова по стінах i колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 5
| 543 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 5.1
Роздiл 6. Землянi роботи
| 544 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | м3 | 58.43
| 545 | - [Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом] | м3 | 3.53
| 546 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | м3 | 26.4
| 547 | Перевезення грунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (вивезення ґрунту на час проведення робіт) | т | 46.2
| 548 | Робота на відвалі, група грунтів 1 | м3 | 26.4
| 549 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 209
| 550 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | м | 209
| 551 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1.08
| 552 | Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів /поблизу дiючих кабелiв/ | км | 0.003
| 553 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (7 м в траншеї + 15 м введення в опори) | км | 0.022
| 554 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 7
| 555 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 24
| 556 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | м3 | 61.96
| 557 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | шт | 2
| 558 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм | шт | 2
Роздiл 7. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2
| 559 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 25.5
| 560 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 30.6
| 561 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 208.8
| 562 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 20
Локальний кошторис 04-02-01_ЕП.ДГ на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Роздiл 1. Фундамент
| 563 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 5
| 564 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 2.8
| 565 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0.3
| 566 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 0.9
| 567 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 1
| 568 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0.081
| 569 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 6
Роздiл 2. Конструкція навісу
| 570 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 2.496
| 571 | Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів | т | 2.496
| 572 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 99.8
| 573 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 199.6
| 574 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 12
Роздiл 3. Огорожа
| 575 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0.89641
| 576 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 35.9
| 577 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 | м2 | 71.8
| 578 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 29.5
Роздiл 4. Обладнання
| 579 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 0.929
Роздiл 5. Кабельно-провідникова продукція
| 580 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 295
| 581 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг | м | 115
Роздiл 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж
| 582 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0.306
| 583 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 84
Роздiл 7. Матеріали для заземлення будівлі
| 584 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 12
| 585 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 30
Роздiл 8. Матеріали
| 586 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 84
Роздiл 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній
| 587 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 35.64
| 588 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 23.76
Роздiл 10. Будівельні роботи для контуру заземлення
| 589 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 3.8
| 590 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3.8
Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Роздiл 1. Земляні роботи
| 591 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)(61х0.9х2,0) | м3 | 20
| 592 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 100
| 593 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 3
| 594 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих | м2 | 264
| 595 | Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 | м короб | 2
| 596 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення) | м3 | 24
| 597 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 24
| 598 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим грунтом) | м3 | 16
| 599 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 83
Роздiл 2. Трубопроводи
| 600 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 6
| 601 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 70
| 602 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 70
Роздiл 3. Підключення до існуючої насосної станції над артсвердловиною
| 603 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2
| 604 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 7
Роздiл 4. Каналізація К1, К1Н
| 605 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій) | м3 | 28
| 606 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 160
| 607 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 5
| 608 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (Облаштування розширення під колодязь) | м3 | 8
| 609 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 38
| 610 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 60.8
| 611 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення) | м3 | 38
| 612 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 38
| 613 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим грунтом) | м3 | 42
| 614 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим грунтом) (Обсипка колодязя- гасника розробленим грунтом) | м3 | 4
| 615 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 133
| 616 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням | м | 70
| 617 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 70
| 618 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 3
| 619 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 17
| 620 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0.004
| 621 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм | т | 0.043
| 622 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 1
| 623 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи сталеві) | т | 0.0204
| 624 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 63 мм | м | 70
| 625 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 110 мм | м | 70
| 626 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1.79
| 627 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0.7
| 628 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0.15
| 629 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0.49
| 630 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0.15
| 631 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0.095
| 632 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 8
| 633 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК | м2 | 0.1
| 634 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 (за 2 рази) | м2 | 0.1
| 635 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | вріз | 1
Роздiл 5. Резервуар
| 636 | Установлення баків для води | баків | 1
Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій
Роздiл 1. Демонтажні роботи
| 637 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 160
| 638 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 6.4
| 639 | Перевезення сміття до 30 км | т | 6.4
| 640 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 12.8
| 641 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 31.95
| 642 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 80.77
| 643 | Перевезення сміття до 30 км | т | 80.77
| 644 | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | м | 40
Роздiл 2. Земляні роботи
| 645 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного грунту) | м3 | 293
| 646 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 293
| 647 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 351.6
| 648 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного грунту) | м3 | 473
| 649 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м) | м3 | 473
| 650 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 36
| 651 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 36
| 652 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 63
| 653 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 532
| 654 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м) | м3 | 532
| 655 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см | м3 | 532
| 656 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів) | м3 | 532
| 657 | Полив водою ущільнювального ґрунту | м3 | 266
| 658 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Влаштування насипу з ґрунту 2 групи) | м3 | 1287
| 659 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м) | м3 | 1287
| 660 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см | м3 | 1287
| 661 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів) | м3 | 1287
| 662 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 643.5
| 663 | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | м2 | 4864
| 664 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 5000
| 665 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 8750
| 666 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 5000
Роздiл 3. Дорожній одяг
| 667 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 430 мм | м2 | 797
| 668 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 343
| 669 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 600.25
| 670 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 797
| 671 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см) | м2 | 797
| 672 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 797
| 673 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см) | м2 | -797
| 674 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 797
| 675 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 44
| 676 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 77
| 677 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 346
| 678 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 360 мм | м2 | 225
| 679 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 81
| 680 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 141.75
| 681 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | м2 | 225
| 682 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15см) | м2 | 225
| 683 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 225
| 684 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см) | м2 | -225
| 685 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 225
| 686 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 11
| 687 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 19.25
| 688 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 124
| 689 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 400 мм | м2 | 411
| 690 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 165
| 691 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 288.75
| 692 | Улаштування основи піщаної | м3 | 53.43
| 693 | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 411
| 694 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 411
| 695 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см) | м2 | 411
| 696 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 411
| 697 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 22
| 698 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 38.5
| 699 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 263
Локальний кошторис 07-01-02 на Озелення та МАФ
Роздiл 1. Озелення
| 700 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 150 мм | м2 | 3150
| 701 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 473
| 702 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 827.75
| 703 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний грунт) | м3 | 473
| 704 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м) | м3 | 473
| 705 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 3150
| 706 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 3150
| 707 | Підготовлення вручну нестандартних місць для садіння для дерев та кущів із грудкою землі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | м3 | 8
| 708 | Суцільне садіння вручну саджанців листяних порід | шт | 16
Роздiл 2. МАФ
| 709 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0.05
| 710 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5 | м3 | 0.05
| 711 | Установлення урн | т | 0.004
Локальний кошторис 08-01-01 на тимчасові будівлі та споруди
| 712 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 137
| 713 | (Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 137
| 714 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 178.785
| 715 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сталеви стійки труба ф63,5Х3,8 ГОСТ 10704 м = 5,59 кг, L = 2,16 м кожна 137 шт) | т | 1.6542
| 716 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1.6542
| 717 | Облицювання огорожі профільованим листом | м2 | 513.24
| 718 | (Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом | м2 | 513.24
| 719 | Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т | 0.15
| 720 | (Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т | 0.15
| 721 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 663
| 722 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 663
| 723 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 663
| 724 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1060.8
| 725 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 343
| 726 | Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 188
| 727 | Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 188
| 728 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 451
| 729 | Улаштування монолітних ділянок автошляхів | м3 | 6.8
| 730 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 55
| 731 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 55
| 732 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 55
| 733 | Перевезення сміття до 30 км | т | 96.25
Роздiл 1. Майданчик для складування
| 734 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 79
| 735 | Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 45
| 736 | Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 45
| 737 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 107.8
Локальний кошторис 08-01-02_БВ на будівельне водозниження
Роздiл 1. Основні роботи
| 738 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7806
| 739 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7700
| 740 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 183.7
| 741 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 183.7
| 742 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 12783.52
| 743 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 12320
| 744 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (Розробка водовідвідних канав) | м3 | 66
| 745 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 63.3
| 746 | Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм | м | 152
| 747 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 4.8
| 748 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 4.8
| 749 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0.11
| 750 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0.11
| 751 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 2.6
| 752 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | м | 9.6
| 753 | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | м | 9.6
| 754 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 3655
| 755 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 5848
| 756 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 3655
| 757 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 3655
| 758 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 4240
| 759 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 6784
| 760 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 4240
| 761 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 4240
Роздiл 2. Будівельне водозниження
| 762 | Гідравлічне занурення і встановлення легких голкофільтрів у ґрунтах 2 групи з улаштуванням обсипки, довжина голкофільтрів до 7 м | шт | 162
| 763 | Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м | шт | 162
| 764 | Монтаж всмоктувального колектора | м | 244
| 765 | Демонтаж всмоктувального колектора | м | 244
| 766 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 28.8
| 767 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 128
| 768 | (Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 128
| 769 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | м | 160
| 770 | (Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | м | 160
Наведений попередній перелік робіт є орієнтовним. Усі необхідні роботи, матеріали, їх кількість та інші необхідні ресурси підрядник повинен оцінити самостійно. Підрядник несе відповідальність за досягнення кінцевого результату, що повністю відповідає технічному проєкту, умовам договору та вимогам щодо якості — незалежно від точності інформації, наведеної в попередньому переліку обсягів робіт. / Pateiktas preliminarus darbų sąrašas yra orientacinio pobūdžio. Visi reikalingi darbai, medžiagos, jų kiekiai bei kiti reikalingi resursai turi būti rangovo savarankiškai įvertinti. Rangovas atsako už tai, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas, visiškai atitinkantis techninį projektą, sutarties sąlygas ir kokybės reikalavimus, nepriklausomai nuo preliminariame kiekių sąraše pateiktos informacijos tikslumo.