Pirkimo sąlygų

2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

SĮ Susisiekimo paslaugos

(Adresatas)

  - PASIŪLYMo FORMA

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ (ANT TELEVIZIJOS BOKŠTO) PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PIRKIMO

2025-___-___

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą (vardas ir pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais (vardas ir pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis ir siūlome techninėje specifikacijoje ir 1,2 lentelėse nurodytą pirkimo objektą:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | 1 mėn. 3 vnt. įkainis, Eur be PVM* | Maksimalus kiekis** | Kaina Eur be PVM* (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 3 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos | Mėn. |  | 36 |  |
| PVM tarifas, proc.*** |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur : |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM (du skaičiai po kablelio)*: |  |  |  |  |  |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Prekės kilmės šalis, gamintojas, modelis | Mato vienetas | Vnt. įkainis, Eur be PVM* | Maksimalus kiekis** | Kaina Eur be PVM (5*6)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kamera ir jos įrengimo darbai |  | Vnt. |  | 1 |  |
| PVM tarifas, proc.*** |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur : |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM (du skaičiai po kablelio)*: |  |  |  |  |  |  |

2 lentelėje siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (Įrašoma TAIP/NE/ siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo kameros tipas | Valdoma, spalvoto vaizdo |  |
|  | Standartas | Turi atitikti ONVIF standarto S, G, T profilių reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 32 kartai (vaizdo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto) |  |
|  | Naktinis režimas | IR pašvietimas ne mažesniam negu 200 m atstumui |  |
|  | Objektyvo valymas | Turi būti valdomas objektyvo valytuvas |  |
|  | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8” |  |
|  | Efektyvių taškų skaičius | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |  |
|  | Raiška | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280× 720) |  |
|  | Vaizdo srautų raiška | Ne mažesnė negu 1080P/1.3M/720P(1~30fps) |  |
|  | Srautų kiekis | Ne mažiau 2 |  |
|  | Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |  |
|  | Fokusavimas | Automatinis |  |
|  | Objektyvo diafragma | Ne blogiau kaip 1.6–4.4 |  |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip: Spalvotam vaizdui: 0.05Lux@F1.4; Nespalvotam 0.005 Lux@F1.4; Su įjungtu IR 0Lux |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |  |
|  | Palaikomi protokolai | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, DDNS,FTP |  |
|  | Maitinimas | 24 V ar 36 V AC/DC |  |
|  | Galingumas | Ne daugiau 130 W |  |
|  | Darbo sąlygos | Kameros veikimas turi būti užtikrinamas esant aplinkos temperatūrai nuo - 40°C iki + 55 °C |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė nei IP 66 |  |
|  | Korpusas | Antikorozinis, hermetiškas |  |
|  | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis, su galimybe viduje pravesti kabelius |  |
|  | Pasukimo greitis ir kampas | Valdomos kameros pasukimo greitis: ne mažiau 100° per sek., neribotas posūkio kampas. |  |

3 lentelė

Bendra pasiūlymo kaina (1-2 lentelių kainų suma):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Bendra kaina, Eur be PVM* | PVM suma | Bendra kaina* Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3)+(4) |
| 1. | 1 lentelė. 3 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos |  |  |  |
| 2. | 2 lentelė. Vaizdo stebėjimo kamera ir jos įrengimo darbai |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM*: |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais: _________________________________________________________________

(nurodoma pasiūlymo kaina žodžiais, Eur su PVM)

* Pasiūlymo įkainis/kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Nurodytas kiekis yra maksimalus, Perkančioji organizacija pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus kiekio.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimą per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį | Partnerio sutartinių įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatoma vykdyti pirkimo sutarties dalis | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo / subtiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti (kvazisubtiekėjai):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (įskaitant įkainius) negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui nurodžius įkainius ir (ar) kainas kaip konfidencialius, be papildomo pranešimo ši tiekėjo pasiūlymo informacija bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

_________________________________          ____________                          __________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	   parašas		        vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, laikoma, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.