## Darbų žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Vandentiekio linijos Dn700 Chemijos g.21 - Kovo 11-sios g./Dujotiekio g. projektavimo paslaugos ir statybos darbai
Sutarties numeris:
Užsakovas: UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Kaina, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1 | Inžineriniai ir topografiniai tyrinėjimai | kompl. | 100%
1.2 | Statinio projektavimas (Įskaitant visus reikiamus derinimus, trečiųjų šalių sutikimus ir statybą leidžiančio dokumento gavimą) | kompl. | 100%
1.3 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | kompl. | 100%
1.4 | Pastatyto tinklo kadastro bylos sudarymas (įskaitant tinklo šulinių korteles, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, ir jos išankstinę patikrą ar suderinimą VĮ Registrų centras) | kompl. | 100%
1.5 | Statybos užbaigimo procedūros | kompl. | 100%
Iš viso (BENDROJI DALIS)
2. | VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA
2.1 | Vandentiekio linijos Dn700 Chemijos g.21 - Kovo 11-sios g./Dujotiekio g. projektavimo paslaugos ir statybos darbai
2.1.1 | Vandentiekio tinklo perklojimas PE 100 RC dvisluoksniu vamzdžiu DN /OD 710 mm betranšėju horizontalaus valdymo būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas ir darbus (Ilgis apie 1280 m) | kompl. | 100%
2.1.2 | Vandentiekio tinklo perklojimas PE 100 RC dvisluoksniu vamzdžiu DN /OD 500 mm betranšėju horizontalaus valdymo būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas ir darbus (Ilgis apie 15 m) | kompl. | 100%
2.1.3 | Vandentiekio gelžbetoninių šulinių rekonstravimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas. (D1500 H-3 m. 8 vnt.; D200 H-3 m. 8 vnt.) | kompl. | 100%
2.1.4 | Vandentiekio gelžbetoninių šulinių statyba su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas (D1500 H-3 m. 6 vnt.; D200 H-3 m. 2 vnt.) | kompl. | 100%
2.1.5 | Pasijungimas į vandentiekio vamzdyną kai paasijungiama balnu PE vamzdžiui, įskaitant visas reikiamas fasonines dalis, balno pragręžimas naudojant papildomą įrangą, įvado sklendės montavimą ir esamos atšakos pajungimą (DN 700 x 32 arba 63 (6 vnt D100, 1 vnt D63, 2 vnt D32) arba 100 - 9 vnt., DN700x150 - 2 vnt.) | kompl. | 100%
2.1.6 | Pasijungimas į vandentiekio vamzdyną kai paasijungiama balnu PE vamzdžiui, įskaitant visas reikiamas fasonines dalis, balno pragręžimas naudojant papildomą įrangą, PH, sklendės jam montavimą (DN 700 x 100 - 6 vnt.) | kompl. | 100%
2.1.7 | Pasijungimas į vandentiekio vamzdyną kai paasijungiama balnu PE vamzdžiui, įskaitant visas reikiamas fasonines dalis, balno pragręžimas naudojant papildomą įrangą, vantuzų montavimą (DN 700 x 100 - 4 vnt.) | kompl. | 100%
2.1.8 | Pasijungimas į vandentiekio vamzdyną kai paasijungiama balnu PE vamzdžiui, įskaitant visas reikiamas fasonines dalis, balno pragręžimas naudojant papildomą įrangą, sklendės išleidėjui montavimą (DN 700 x 150 - 4 vnt.) | kompl. | 100%
2.1.9 | Vandentiekio kameroje Nr. 62A esančių mazgo permontavimas įskaitant visas fasonines dalis, vamzdynus ir tvirtinimo elementus. | kompl. | 100%
2.1.10 | Vandentiekio kameroje Nr. 41A esančių mazgo permontavimas įskaitant visas fasonines dalis, vamzdynus ir tvirtinimo elementus. | kompl. | 100%
2.1.11 | Vandentiekio kameroje Nr. 236B esančių mazgo permontavimas įskaitant visas fasonines dalis, vamzdynus ir tvirtinimo elementus. | kompl. | 100%
2.1.12 | Vandentiekio kameroje Nr. 240 esančių mazgo permontavimas įskaitant visas fasonines dalis, vamzdynus ir tvirtinimo elementus. | kompl. | 100%
2.1.13 | Vandentiekio vamzdyno praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, hidraulinis bandymas, (įskaitant susijusias medžiagass bei paslaugas) | kompl. | 100%
2.1.14 | Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą. | kompl. | 100%
Iš viso (Vandentiekio linijos Dn700 Chemijos g.21 - Kovo 11-sios g./Dujotiekio g. projektavimo paslaugos ir statybos darbai)
IŠ VISO DARBAMS
PVM
IŠ VISO SU PVM
Pastaba: Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.