ANTENOS, SKIRTOS PRIIMTI RADIJO SIGNALUS 3 - 40 GHZ DAŽNIŲ RUOŽE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(1-as komplektas)

Pirkimo objektui (ar jo daliai) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja  kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Priedas Nr. 5 Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus:

- prekių gamintojo, jį kontroliuojančio asmens juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikties parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Prekės pavadinimas: Antenos, skirtos priimti radijo signalus 3-40 GHZ dažnių ruože |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1. | Reikalavimai antenos elektriniams parametrams |  |  |  |
| 1.1. | Dažnių juosta, ne siauresnė nei | Nuo 3 GHz iki 40 GHz |  |  |
| 1.2. | Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| 1.3. | Stovinčios bangos koeficientas, nurodytoje dažnių juostoje | Nuo 3 GHz iki 14 GHz ne daugiau 10,0; Nuo 14 GHz iki 40 GHz ne daugiau 2,0. |  |  |
| 1.4. | Antenos stiprinimo koeficientas, nurodytoje dažnių juostoje | Nuo 3 GHz iki 3.4 GHz ne mažiau nei 1,5 dBi; Nuo 3,4 GHz iki 6 GHz ne mažiau nei 4,0 dBi; Nuo 6 GHz iki 10 GHz ne mažiau nei 8,0 dBi; Nuo 10 GHz iki 15 GHz ne mažiau nei 10,0 dBi; Nuo 15 GHz iki 30 GHz ne mažiau nei 12,0 dBi; Nuo 30 GHz iki 40 GHz ne mažiau nei 14,0 dBi. |  |  |
| 1.5. | Maksimalus antenos stiprinimo koeficientas, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne mažiau nei 14,0 dBi |  |  |
| 1.6. | Pagrindinio antenos lapelio plotis horizontalioje plokštumoje ties 3 dB riba, nurodytoje dažnių juostoje | 5 GHz ne daugiau 80°; 15 GHz ne daugiau 45°; 25 GHz ne daugiau 35°; 30 GHz ne daugiau 30°; 40 GHz ne daugiau 15°. |  |  |
| 1.7. | Pagrindinio antenos lapelio plotis vertikalioje plokštumoje ties 3 dB riba, nurodytoje dažnių juostoje | 5 GHz ne daugiau 45°; 15 GHz ne daugiau 40°; 25 GHz ne daugiau 35°; 30 GHz ne daugiau 30°; 40 GHz ne daugiau 25°. |  |  |
| 1.8. | Kalibravimas | Antena pateikiama su akredituotos kalibravimo laisvoje erdvėje pažyma ir dokumentais, kuriuose būtų pateikiamos antenos stiprinimo ir antenos faktoriaus verčių priklausomybės nuo dažnio skaitiniu ir grafiniu pavidalu. |  |  |
| 2. | Bendrieji antenos (antenų) techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Ilgis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 150 mm |  |  |
| 2.2. | Plotis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 150 mm |  |  |
| 2.3. | Aukštis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 100 mm |  |  |
| 2.4. | Svoris (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 700 g |  |  |
| 2.5. | Laikiklis | Rankenos tipo |  |  |
| 2.6. | Jungtis | 2.92 mm (angl. 2.92 mm-Connector female) tipo lizdas, be perėjimo iš kito tipo jungčių |  |  |
| 3. | Reikalavimai kartu komplektuojamam bendraašiam aukštų dažnių kabeliui, jungtims |  |  |  |
| 3.1. | Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| 3.2. | Dažnių juosta, ne siauriau kaip | Nuo 3 GHz iki 40 GHz |  |  |
| 3.3. | Jungtis | 2.92 mm (angl. 2.92 mm-Connector male) tipo kištukas abiejuose kabelio galuose, be perėjimo iš kito tipo jungčių. |  |  |
| 3.4. | Komplektuojamo kabelio ilgis | Ne ilgesnis nei 1,5 m |  |  |
| 3.5 | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su 2.92 mm tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 3 GHz | Ne daugiau 1,5 dB |  |  |
| 3.6. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su 2.92 mm tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 10 GHz | Ne daugiau 2,5 dB |  |  |
| 3.7. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su 2.92 mm tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 20 GHz | Ne daugiau 3,5 dB |  |  |
| 3.8. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su 2.92 mm tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 30 GHz | Ne daugiau 4,0 dB |  |  |
| 3.9. | Slopinimas komplektuojamam kabeliui su 2.92 mm tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 40 GHz | Ne daugiau 5,0 dB |  |  |
| 4. | Reikalavimai kartu komplektuojamam bendraašiam aukštų dažnių perėjimui |  |  |  |
| 4.1. | Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| 4.2. | Dažnių juosta, ne siauresnė nei | nuo 3 GHz iki 40 GHz |  |  |
| 4.3. | Perėjimas (skirtas naudoti su Anritsu MS2090A) | K tipo lizdas į 2.92 mm tipo lizdą (angl. K Female - 2.92 mm-Connector female) |  |  |
| 5. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Papildomi priedai | Kietas plastikinis lagaminas su išformuotu paminkštinimu lagamino viduje, skirtas antenos, kabelio ir rankenos tipo laikiklio transportavimui. |  |  |
| 5.2. | Prekės pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
| 5.3. | Pristatymo adresas | Mortos g. 14, Vilnius |  |  |
| 5.4. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpiau arba lygu 2 (du) metai |  |  |