## Sheet1
Išorinės kokybės kontrolės paslaugos pirkimo Technonė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Paslauga | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės kiekis 2 metams
1 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Psichoaktyvių medžiagų kraujyje nustatymas (atrankinis, kokybinis) | Platus analizatorių, analičių ir metodų spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
2 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Monokloninių baltymų šlapime nustatymas imunofiksacijos būdu | Platus analizatorių spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
3 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Inhibino B nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
4 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Fibroblastų augimo faktoriaus (FGF 23) nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
5 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Dihidrotestosterono nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
6 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leptino koncentracijos nustatymas | Kiekybinis nustatymas. Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
7 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Makroprolaktino nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentiniai) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
8 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Su parathormonu susijusio baltymo (PTHrP) nustatymas | Kiekybinis nustatymas. Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe radioimuniniai, imunofermentiniai) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
9 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Oreksino A/hipokretino nustatymas | Kiekybinis nustatymas. Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe radioimuniniai) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
10 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: c1-esterazės inhibitoriaus nustatymas | Kiekybinis nustatymas (g/l). Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunoturbidimetrinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
11 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kortizolio seilėse nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
12 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Preeklampsijos žymenų nustatymas | Kiekybinis preeklampsijos žymenų PLGF ir sFLT-1 nustatymas. Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
13 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hemoglobino frakcijų nustatymas | Hemoglobino frakcijų nustatymas ir identifikacija elektroforezės būdu. Elektroforezės, tame tarpe ir kapiliarinės, metodai. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
14 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Beta 2 transferino smegenų skystyje nustatymas | Beta 2 transferino smegenų skystyje nustatymas elektroforezės būdu. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
15 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tulžies rūgščių nustatymas | Kiekybinis koncentracijos nustatymas. Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
16 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Eritrocitų antigenų fenotipavimas. | Nustatyti nemažiau kaip 2 eritrocitų antigenus (Rh, Kidd, Duffy, Kell sistemos) Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
17 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Imuninių eritrocitų antikūnų titro nustatymas. | Nustatyti antikūnų prieš Rh D antigeną titrą. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
18 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Imuninių eritrocitų antikūnų titro nustatymas. | Nustatyti antikūnų prieš A ir/ arba B antigeną titrą. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
19 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Silpno Rh D (weak D) nustatymas | Nustatyti Silpną RhD. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
20 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Mažo leukocitų kiekio nustatymas trombocitų ir eritrocitų produktuose | Tėkmės citometrijos metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
21 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Vaisiaus eritrocitų nutatymas motinos kraujyje (Foeto-Maternal Haemorrhage). | Mikroskopinis metodas. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
22 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Eritrocitų nusėdimo greitis | Nustatyti eritrocitų nusėdimo greitį. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Mėginys turi būti tinkamas atlikti iSED (Alcor Scientific) analizatoriumi. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
23 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Mažos koncentracijos hemoglobino tyrimas | Nustatyti mažos koncentracijos hemoglobiną. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Mėginys turi būti liofilizuotas. Tinkamas atlikti su fotometru. Turi būti tinkamas 570 nm bangų ilgio nustatymui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
24 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Audinių skysčio automatizuotas tyrimas | Atlikti audinių skysčio automatizuotą tyrimą. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Mėginys turi būti skystas. Turi būti galimybė nustatyti eritrocitų ir leukocitų kiekį. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
25 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Audinių skysčio automatizuotas tyrimas su diferenciacija | Atlikti audinių skysčio automatizuotą tyrimą su diferenciacija. Turi būti ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Mėginys turi būti skystas. Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip neutrofilus, limfocitus, monocitus. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
26 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Spermos mikroskopinis tyrimas | Atlikti spermos mikroskopinį tyrimą virtualios mikroskopijos būdu. Ne mažiau kaip 3 filmuoti vaizdai ir/arba skaitmeninės nuotraukos. Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip koncentracĳą, morfologĳą ir judrumą. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
27 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujas išmatose, kiekybinis nustatymas | Kiekybinis kraujo išmatose nustatymas. Turi būti nemažiau kaip 2 mėginiai. Mėginiai turi būti liofilizuoti. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
28 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Patogeninių pirmuonių tyrimas | Atrankinis žarnyno parazitų (kiaušinėlių ir parazitų) tyrimas ir identifikavimas. Ne mažiau kaip 3 išmatų mėginiai formaline vienam kartui. Turi būti pateiktas trumpas ligos aprašas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
29 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Smegenų skysčio citologinis tyrimas | Atlikti smegenų skysčio citologinį tyrimą virtualiu būdu. Ne mažiau kaip 2 filmuoti vaizdai ir/arba skaitmeninės nuotraukos. Turi būti pateiktas trumpas ligos aprašas. Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau nei morfologiją ir diagnozę. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
30 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas. Ne mažiau kaip 1 mėginys vienam kartui. Turi būti EDTA mėgintuvėlis. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
31 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: VIII krešėjimo faktoriaus inhibitorius | Nustatyti VIII krešejimo faktoriaus inhibitorius. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
32 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tromboelastometrijos tyrimas | Atlikti tromboelastometrijos tyrimus. Turi tikti ROTEM sigma analizatoriui. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
33 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Atsparumo aktyvintam baltymui C tyrimas | Nustatyti atsparumą aktyvintam baltymui C. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
34 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Baltymas C | Nustatyti baltymo C aktyvumą chromogeniniu būdu. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
35 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Laisvojo baltymo S antigenas | Nustatyti laisvojo baltymo S antigeną. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
36 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antitrombino aktyvumas | Nustatyti antitrombino aktyvumą. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
37 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: ADAMTS13 (von Willebrand (Vilebrando) faktorių skaidančios proteazės) aktyvumas ir antigenas | Nustatyti ADAMTS13 aktyvumą ir antigeną. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
38 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: ADAMTS13 (von Willebrand (Vilebrando) faktorių skaidančios proteazės) antikūnai | Nustatyti ADAMS13 antikūnus. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
39 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: VIII krešėjimo faktoriaus aktyvumas chromogeniniu metodu | Nustatyti VIII krešėjimo faktoriaus aktyvumą chromogeniniu metodu. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
40 | 72225000-8 | Kvėpavimo takų virusų DNR nustatymas (kokybinis) | Kokybinis kėpavimo virusų nustatymas PGR metodu. Nustatyti galima nemažiau kaip: adeno, boca, corona, entero, žmogaus rhino, gripo A ir B, parainfluenza ir sincitinį kvėpavimo takų virusus. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
41 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hepatito E viruso (HEV) DNR kiekybinis nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
42 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hepatito E viruso specifinių antikūnų nustatymui | IgG ir IgM klasės antikūnų pireš Hepatito E virusą nustatymas. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
43 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: grybų kultūros nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
44 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Legionella pneumophila antigeno nustatymui šlapime | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
45 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Helicobacter pylori specifinių antikūnų nustatymui | IgG klasės antikūnų pireš Helicobacter pylori nustatymas. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
46 | 72225000-8 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Toxoplasma gondii DNR kiekybinis nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4