AB „LTG INFRA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS TVOROS, UNIKALUS NR. 4400-5192-7770, PAPRASTOJO REMONTO IR EISMO SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIŲ ATITVARŲ SKLYPE, STOTIES G. 37, TELŠIŲ MIESTE ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai |
| --- | --- |
| STATYTOJAS | AB „LTG Infra“ |
| DARBŲ PAVADINIMAS | AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomos tvoros, unikalus Nr. 4400-5192-7770, paprastojo remonto ir eismo saugumą užtikrinančių atitvarų sklype, Stoties g. 37, Telšių mieste įrengimo darbai |
| DARBŲ VIETA | Stoties g. 37, Telšiai |
| PIRKIMO OBJEKTAS | Saugumą užtikrinantys atitvarai ir vartai. |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| DARBŲ APRAŠYMAS | 0,75 m aukščio ir 124 m ilgio saugumo atitvarų įrengimas. Medinių vartų įrengimas su kodinėmis spynomis, kurios pakraunamos baterijomis (arba kitu el. šaltiniu). Vartų aukštis - 1,8 m. Plotis - 3,65 m. |
| ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS | Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3; Užsakovas už kokybiškai atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. |
| DARBŲ PABAIGA | Momentas kai visi darbai pagal projektą „AB "LTG Infra" patikėjimo teise valdomos tvoros, unikalus Nr. 4400-5192-7770, paprastojo remonto ir eismo saugumą užtikrinančių atitvarų sklype, Stoties g. 37, Telšių m., įrengimo projektas“ yra baigti ir pasirašytas darbų užbaigimo aktas. |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS | Rangovas turi atlikti darbus pagal projektą „AB "LTG Infra" patikėjimo teise valdomos tvoros, unikalus Nr. 4400-5192-7770, paprastojo remonto ir eismo saugumą užtikrinančių atitvarų sklype, Stoties g. 37, Telšių m., įrengimo projektas“ - Iki statybos darbų pradžios Rangovas turės išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti pagal Projektą, užpildant prašymą, kuris įkeltas https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT interneto svetainėje, o likus 3 dienoms iki darbų pradžios geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje raštu informuoti Valdytojo techninės priežiūros atsakingus darbuotojus, kurie nurodyti akte – leidime; - Prieš gaunant aktą – leidimą darbams vykdyti, jeigu bus reikalinga, pasirašyti sutartį su Valdytoju dėl apmokėjimo už specialistų paslaugas (už kabelių trasos parodymą, kabelių perjungimo ir patikrinimo darbus už darbų priežiūrą). Dėl susitarimo pasirašymo turi kreiptis el. p. pardavimai@ltginfra.lt; - Esant poreikiui konsultuotis su Užsakovu ar AB „LTG Infra“ dėl projekto įgyvendinimo eigos bei informuoti apie bet kokius trukdžius, atsiradusius dėl darbų; - Nesiimti vienašališkų veiksmų, galinčių trukdyti projekto įgyvendinimui, vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, nutarimų, kurie būtų nesuderinti su Užsakovu ar AB „LTG infra“; - Po darbų užsakyti ir atlikti kadastrinius matavimus, reikalingus tvoros pasikeitusiai faktinei situacijai užfiksuoti ir jeigu būtų reikalingą, žemės sklypo, kuriame yra tvora, kadastrinių matavimų tikslinimą; - Užtikrinti, kad atliekant darbus šalia veikiančio geležinkelio, būtų laikomasi Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos apraše (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. Į-467 „Dėl rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatytų reikalavimų; - Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. - Po darbų atlikimo parengti išpildomosios dokumentacijos bylas PDF ir *.dwg formatu bei užregistruoti TIIS sistemoje; - Po darbų užsakyti ir atlikti kadastrinius matavimus, reikalingus tvoros pasikeitusiai faktinei situacijai užfiksuoti ir jeigu būtų reikalingą, žemės sklypo, kuriame yra tvora, kadastrinių matavimų tikslinimą (pdf ir *.dwg formatu). |