PAVIRŠIŲ VALYMO IR DEZINFEKCIJOS, KOKYBĖS KONTROLĖS PRIEMONĖMS,

ŽYMEKLIAMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Testai dezinfekuotų paviršių kontrolei:

Kontrolės testai:

- sterilūs mėgintuvėliai su paruoštu naudoti tamponu, kurio nereikia papildomai sudrėkinti;

- ATF išlaisvinantis ir liuminescensiją sukeliantis reagentas;

- tinka paviršių užterštumo kontrolės tyrimams;

- 1 mėgintuvėlis skirtas 1-am testui atlikti;

- pakuotės galiojimo laikas >1 m.;

- pritaikyti naudoti su ATF matavimo prietaisu;

- kartu pateikiamas 1 matavimo prietaisas, įskaičiuotas į testų kainą.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

- Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui

- plonai rašantis;

- atsparus vandens garams;

- užsakymo metu perkančioji organizacija gali rinktis iš 3 spalvų - juodos, raudonos ir žalios.

- užrašai išlieka ir aiškiai įskaitomi po sterilizacijos.

Orientacinis poreikis: 240 vnt.

- Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu

- veiklioji medžiaga – peroksidas arba peracto rūgštis;

- turi valomųjų savybių (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba LST EN 14561 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);

- veikia Clostridium difficile (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- tinka naudoti įvairių medicininių paviršių (įskaitant naujagimių skyriuose), anestezijos įrangos valymui ir dezinfekcijai (pateikti tai parvirtinančius gamintojo dokumentus);

- priemonės pavidalas – milteliai, granulės ar skystas koncentratas;

- tuberkuliocidinis ekspozicijos laikas ≤ 15 min.;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus;

- pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui – 1000 vnt.,

- pateikti atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 300 vnt.

- Dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai ≤ 15 min.

- įpakavimas iki 5 kg/ltr.

Orientacinis poreikis: 20 000 litrų darbinio tirpalo.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.