## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
"PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI (Nr. 9846-2")
2025- -
Perkančioji organizacija: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 (toliau - ES Reglamentas Nr. 2017/745) dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama ES Reglamente Nr. 2017/745 ir aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti saugiai naudojama.
2.5. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis (vnt.) 36 mėn. | Mato vieneto kaina, EUR be PVM | Maksimalaus kiekio kaina, EUR be PVM | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.) Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
Sterilūs vienkartiniai kaukolės perforatoriai naudojami su neurochirurginiu perforatoriumi ,,Midas Rex'' ir IPC konsolė EC300 gamintojas Medronic, JAV
1. | Sterilūs vienkartiniai kaukolės perforatoriai | 1. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu. | 900
2. Skirtas ir tinkamas 3 mm bei storesnio kaukolės kaulo gręžimui.
3. Su metaline jungtimi, tinkančia perforatoriaus prijungimui prie neurochirurginėje operacinėje turimų gręžimo instrumentų (gamintojas Medronic, JAV) su standartine Hudson tipo jungtimi.
4. Centrinis perforatoriaus grąžtas su specialiu smaigu jo centre, užtikrinančiu, kad gręžimo pradžioje perforatorius neslystų į šoną.
5. Ne mažiau kaip dviejų skirtingų dydžių.
6. Siūlomi perforatoriai turi būti skirti kelių skylių išgręžimui, t.y. atliekant operaciją vienam pacientui gydytojas gali perforatorių bet kuriuo metu sustabdyti ir vėl pradėti gręžti.
Maksimali kaina, EUR be PVM:
PVM tarifas (%)
PVM suma, EUR:
Maksimali kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.