TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kompresorių, oro sausintuvų, alyvos-vandens separatorių ir kitos oro paruošimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos su dalimis (toliau – Paslaugos ir Dalys).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Kompresorių, oro sausintuvų, alyvos-vandens separatorių ir kitos oro paruošimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos.

  - Dalys – kompresorių ir oro sausintuvų remonto ir techninės priežiūros paslaugoms atlikti reikalingos dalys, įvardintos Priede Nr. 1.

  - Objektas – Perkančiojo subjekto eksploatuojama katilinė ar elektrinė.

  - Įrenginys – Perkančiojo subjekto Objekte dirbantis kompresorius arba oro sausintuvas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas Paslaugų užsakymas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugos reikalingos užtikrinti saugų ir nepertraukiamą oro paruošimo sistemų darbą Perkančiojo subjekto Objektuose.

  - Perkančiajam subjektui priklausančių Įrenginių pagrindinė informacija nurodoma lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų teikimo vieta | Įrenginys | Įrenginio gamintojas | Įrenginio tipas/modelis | Įrenginių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Kompresorius | Walter | SK 15 BS | 1 |
| 2. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Kompresorius | Gardner Denver | 2BL2101-2AH50-4A-Z S21 | 1 |
| 3. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Sausintuvas | Ecotroc | ATK-AP3 | 3 |
| 4. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Kompresorius | Walter | SK 18.5/8 | 1 |
| 5. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Sausintuvas | Walter | WDF 210 | 1 |
| 6. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Kompresorius | AIRPOL | KT5 | 1 |
| 7. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Kompresorius | FIMA JUMBO | C40N-100/4T | 1 |
| 8. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Alyvos-vandens separatorius | SEPREMIUM | 10 JORC | 1 |
| 9. | Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas | Sausintuvas | FRIULAIR | AMD61/AC | 1 |
| 10. | Kilnojama katilinė, šiuo metu esanti Girionių katilinės teritorijoje, adresu Laumėnų g. 3, Girionys | Kompresorius | Fini | MK113-200-4T | 1 |
| 11. | Nemuno katilinėje, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas | Kompresorius | Walter | SKTG 5,5/10 | 2 |
| 12. | Nemuno katilinėje, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas | Sausintuvas | AIRPOL | OPA10 | 2 |
| 13. | Nemuno katilinėje, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas | Filtrų komplektas | KSI | APF63 FF5 | 2 |
| 14. | Nemuno katilinėje, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas | Alyvos-vandens separatorius | BEKO Technologies | OWAMAT 10 | 1 |
| 15. | Noreikiškių katilinėje, adresu Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno raj. | Kompresorius | AIRPOL | K11 | 1 |
| 16. | Noreikiškių katilinėje, adresu Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno raj. | Sausintuvas | AIRPOL | OPA 30 | 1 |
| 17. | Noreikiškių katilinėje, adresu Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno raj. | Kompresorius | Aircraft | AIRSTAR AC 583/100 | 1 |
| 18. | Ežerėlio katilinėje, adresu Kauno g. 2, Ežerėlis, Kauno raj. | Kompresorius | Walter | SKTG 5,5/10 | 1 |
| 19. | Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 4-asis takas 7, Kaunas | Kompresorius | KAESER | SK 22T | 1 |
| 20. | Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 4-asis takas 7, Kaunas | Alyvos-vandens separatorius | Aquamat | CF6 | 1 |
| 21. | Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 4-asis takas 7, Kaunas | Kompresorius su alyvos-vandens separatoriumi | AIRPOL | PRT11 | 1 |
| 22. | Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 4-asis takas 7, Kaunas | Kompresorius | FIAC | Ab 100-415 |  |
| 23. | Jurbarko katilinėje, adresu V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | Kompresorius | AIRPOL | Airpol 11 | 1 |
| 24. | Jurbarko katilinėje, adresu V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | Kompresorius | AIRPOL | Airpol 7 | 1 |
| 25. | Jurbarko katilinėje, adresu V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | Sausintuvas | ECOTROC | ATK-APN8 | 1 |
| 26. | Jurbarko katilinėje, adresu V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | Sausintuvas | ECOTROC | ATK-AP4 | 1 |
| 27. | Šilko katilinėje, adresu Varnių g. 48, Kaunas | Kompresorius | AIRPOL | AIRPOL T15 | 1 |
| 28. | Šilko katilinėje, adresu Varnių g. 48, Kaunas | Kompresorius | Ingersoll Rand | UP5-7.5 | 1 |
| 29. | Kilnojama 1,5MW biokuro katilinė, šiuo metu esanti Raudondvario katilinės teritorijoje adresu Kondroto g. 12, Raudondvaris, Kauno raj. | Kompresorius su sausintuvu | Altas Compco | GX4FF (ITJ358135) | 1 |
| 30. | Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17A, Garliava | Kompresorius | ABAC | SPINN.E1110 500 | 1 |
| 31. | Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17A, Garliava | Kompresorius | Ceccato aria | CSL C 5,5 270X | 1 |
| 32. | Kilnojama katilinė, šiuo metu esanti Domeikavos katilinės teritorijoje, adresu Neries g. 6, Domeikava | Kompresorius | Ingersoll Rand | PB3-200-3 | 1 |

  - Priede Nr. 1 Nurodomas Paslaugų ir Dalių kiekis Įrenginiams.

  - Priede Nr. 1 Nurodytas Paslaugų ir Dalių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų ir Dalių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų ar Dalių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų ar Dalių kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Lentelės Nr. 1 Pozicijų  Nr. 10, 29 ir 32 minimų Įrenginių (kompresorių, sumontuotų kilnojamose konteinerinėse katilinėse) darbo vieta gali keistis pagal mobilios katilinės darbo vietą. Apie faktinį pasikeitusį adresą Perkantysis subjektas informuos Tiekėją teikdamas Užsakymą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos nurodytos Lentelėje Nr. 1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ar kt.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Atliekant Paslaugas būtina vadovautis Įrenginio gamintojo nurodymais ir instrukcijomis.

  - Tiekėjas privalo turėti visas technines galimybes, užtikrinančias kokybiškas Paslaugas (įrankius, specialistus, dirbtuves).

  - Tiekėjas atlikdamas Paslaugas privalo iš dalies arba visiškai atkurti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti Įrangos savybes tolimesniam naudojimui.

  - Visos Paslaugų suteikimui naudojamos Dalys (atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos) turi būti naujos ir nenaudotos.

  - Už Paslaugų ir Dalių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas ir Dalis bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Paslaugų ir Dalių sąraše nenurodytos, tačiau su pirkimo objektu susijusios Paslaugos ir Dalys, preliminariai sudarys 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios sutarties kainos be PVM.

  - Tiekėjas po Paslaugos atlikimo, pakeistas Dalis bei  eksploatacines medžiagas utilizuoja savo jėgomis ir lėšomis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Šildymo sezono metu (preliminariai spalio-gegužės mėnesiais imtinai) reaguoti į Perkančiojo subjekto skambučius ir/ar elektroninius laiškus 24/7 (įskaitant ir savaitgalius). Esant gedimui, trukdančiam Įrangos darbui, atvykti į vietą šalinti gedimo per 6 val. (įskaitant ir savaitgalius). Esant gedimui, netrukdančiam Įrangos darbui, atvykti į vietą šalinti gedimo per 24 val. (įskaitant ir savaitgalius).

  - Ne šildymo sezono metu ( preliminariai birželio-rugsėjo mėnesiais imtinai) reaguoti į Perkančiojo subjekto skambučius ir/ar elektroninius laiškus per 8 val. (įskaitant ir savaitgalius). Esant gedimui, trukdančiam Įrangos darbui, atvykti į vietą šalinti gedimo per 24 val. (įskaitant ir savaitgalius). Esant gedimui, netrukdančiam Įrangos darbui, atvykti į vietą šalinti gedimo per 2 (dvi) darbo dienas.

  - Įrangos remonto darbus Paslaugos teikėjas atlieka Įrangos įrengimo vietose, nurodytose šios specifikacijos Priede Nr. 1. Išimtinais atvejais, kai Paslaugos teikėjas negali suteikti Paslaugų Įrangos veikimo vietose, suderinęs su Perkančiuoju subjektu, paslaugas atlieka savo remonto bazėje per 7 k. d., nusiveždamas/parveždamas jos savo jėgomis ir lėšomis. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas turi atvežti pakaitinį atitinkamo galingumo įrenginį kol bus atliekamas paimto įrenginio remontas (visam remonto laikotarpiui).

  - Esant Įrangos gedimams, kartu su Paslaugų gavėjo atstovu diagnozuoti gedimus ir išrašyti defektų aktą, nustatyti gedimo priežastis ir pakeisti, jei būtina, Dalis ar kitus reikiamus komponentus. Jei gedimas įvyko ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, tai visas susijusias išlaidas apmoka Paslaugų gavėjas. Jei gedimas įvyko dėl Paslaugos teikėjo kaltės (nekokybiškos Dalys, netinkamai suteiktos Paslaugos ir kt.), visas su remontu susijusias išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Tiekėjas Paslaugoms suteikia ne mažesnę kaip 6 (šešių) mėnesių, o pakeistoms Dalims ne mažiau kaip 12  (dvylikos) mėnesių garantiją, kuri pradedama skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

  - Garantinio laikotarpio metu suteiktų Paslaugų metu pakeista Dalis nusidėvi (sugenda), Paslaugų teikėjas turi savo sąskaita pakeisti Dalį arba pašalinti jos trūkumus (suremontuoti). Atsiradę trūkumai turi būti pašalinti abiejų šalių suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Šis punktas Paslaugų teikėjui netaikomas, jeigu jis įrodo, kad dėl trūkumo atsiradimo kaltas Perkantysis subjektas.

  - Atsiradus gedimams dėl nekokybiškai suteiktų Paslaugų, Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiuoju subjektu protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 3 (trys) kalendorinės dienos, pašalinti atsiradusius trūkumus ir/ar pakeisti sugedusias Dalis.

  - Paslaugų teikėjas turi garantuoti suteikiamų Paslaugų kokybę.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, pasirašomi elektroniniu parašu.

  - Tiekėjas turi pateikti visus Paslaugų teikimo metu panaudotų Dalių dokumentus, jeigu to pareikalautų

Perkantysis subjektas.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 Paslaugų ir Dalių sąrašas pagal Objektų Įrangą su maksimaliais įkainiais.