Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

APRAŠYMAS IR NUOTRAUKA

Vamzdynų renovavimo moduliai bus  pateikti su visais reikalingais priedais saugiam ir kokybiškam jų sumontavimui:

- elektrinė/hidraulinė jėgainė, skirta vamzdžių sujungimo priedo funkcionavimui – 1 vnt;

- vamzdžių sujungimo-prastūmimo priedas-presas, skirtas vamzdynų renovavimo modulio sujungimui ir prastūmimui – 1 vnt;

- vamzdžių nukreipimo antgaliai, skirti kiekvieno perkamo vamzdynų renovavimo modulio diametro nukreipimui – 9 vnt;

- vamzdžių sujungimo-prastūmimo antgaliai, skirti kiekvieno perkamo vamzdynų renovavimo modulio diametro sujungimui ir prastūmimui – 9 vnt;

- vamzdžių fiksatoriai, skirti kiekvieno perkamo vamzdynų renovavimo modulio diametro fiksavimui šulinyje, atliekant sujungimo darbus – 9 vnt;