2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:

1.Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.
	Eil.

Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Parametrai
	Prekės aprašymas pagal techninius reikalavimus ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį)  (pildo tiekėjas)

	EKG paros stebėjimo įrenginys
	(įrašyti pavadinimą, gamintoją)

	1.
	Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas 
	Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm)
	

	2.
	Ekrano vaizdas ir funkcijos
	Ekrane matomas, laikas, data, baterijos likęs laikas.
	

	3.
	Pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičius registruojant tris EKG derivacijas
	Ne daugiau 3
	

	4.
	Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį, ne mažiau
	≥ 14 parų nepertraukiamas EKG įrašas
	

	5.
	Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų 
	Būtina 
	

	6.
	Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas
	Būtina
	

	7.
	EKG įrašymas į vidinę atmintį
	≥ 16 Gb
	

	8.
	Kalibracija 
	Nereikalinga
	

	9.
	Dažnio diapazonas
	≥ (0,05 – 40) Hz trijų elektrodų kabeliui ir ≥ (0,05 – 160) Hz 12 -elektrodų kabeliui
	

	10.
	Amplitudės skiriamoji geba
	≤ 2,5 µV
	

	11.
	Įmontuotas įvykių registracijos klavišas
	Specifinių laiko momentų registracijai
	

	12.
	Diskretizavimo dažnis
	≥ 8000 Hz
	

	13.
	Įėjimo varža 
	≥ 10 M(
	

	14.
	Svoris
	≤ 40g
	

	15.
	Atsparumas
	Ne prasčiau IP47 klasės. Atsparus nukritimui ant žemės iš ≥ 1 m aukščio.
	

	16.
	Suderinamumas
	Suderinamas su įstaigoje esama EKG analizavimo, registravimo ir archyvavimo sistema Sentinel Pathfinder SL
	

	17.
	Komplektacija
	Įrašymo įrenginys  1 vnt.;

 Elektrodų kabeliai skirti 3 kanalų EKG registracijai 1 vnt.; Diržo laikiklis.
	

	18.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 12 mėnesių
	


