Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos  priedas Nr.1.3

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 1

| Žiniaraštis | Poviliškio poilsiavietei (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,1771 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 2

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Poviliškio poilsiavietei |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 3

| Žiniaraštis | Miškininkų ąžuolyno poilsiavietei (didelė pavėsinė, tipas 3) |
| --- | --- |

Iš viso už:       0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis 1 vnt. | Vieno vieneto kaina | Dviejų vienetų kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,4 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,465 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,2533 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2/ 350x1400mm | m2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 4

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Miškininkų ąžuolyno poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 15 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 5

| Žiniaraštis | Šunijos poilsiavietei (Vidutinė pavėsinė, tipas 2): |
| --- | --- |

Iš viso už:       0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 6

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Šunijos poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 7

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Prie Trakų“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,415125 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 8

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Prie Trakų“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 9

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Žeronių kryžkelė“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,415125 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 10

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Žeronių kryžkelė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 11

| Žiniaraštis | Santariškių poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 12

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Santariškių poilsiavietei |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Informacinis stendas (nekintamos informacijos) | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 13

| Žiniaraštis | Vilnios poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 14

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Vilnios poilsiavietei |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Informacinis stendas (nekintamos informacijos) | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 15

| Žiniaraštis | Ežerėlių poilsiavietei (Dvi mažos pavėsinės, tipas 1.1) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 8 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,08 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,2 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 1,96 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,2 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,36 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,22 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,24 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,17 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 1,431 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,2164 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 21,64 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 16

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Ežerėlių poilsiavietei |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Informacinis stendas (nekintamos informacijos) | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 7 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 17

| Žiniaraštis | Lepšynės poilsiavietei (didelė pavėsinė, tipas 3) |
| --- | --- |

Iš viso už:       0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis 1 vnt. | Vieno vieneto kaina | Dviejų vienetų kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,4 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,465 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,2533 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2/ 350x1400mm | m2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 18

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Lepšynės poilsiavietei |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)