DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: (2025-VKJ-269) Fotovoltinės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas:

Pagal techninės specifikacijos 2.3 punktą "Bendra, preliminari, SE įrengtoji galia 200 kW (Projekto rengimo metu galia tikslinama (gali būti mažinama))."

Remiantis techninės specifikacijos 5.2.2 punktu, rengiant saulės elektrinės modulių išdėstymo planą, įlajos bei kitos ant stogų esančios komunikacijos turi likti prieinamos aptarnavimui ir valymui. Įvertinus stogų konstrukciją ir jų sudėtingumą, paliekant reikiamus praėjimus valymui, numatytas 200 kW elektrinės dydis gali netilpti.

Kadangi techninės specifikacijos 2.3. punktas nurodo, kad planuojama įrengti ant stogų galia yra preliminari ir kad projekto metu gali būti tikslinama į mažesnę pusę, prašome nurodyti ar Perkančiajai organizacijai būtų tinkama, jeigu Tiekėjas pateiks pasiūlymą konkrečiai galiai, kuri telpa pagal apskaičiavimus ir prašome patvirtinti ar toks pasiūlymas nebūtų atmestas vertinimo metu?

- Atsakymas:

Pažymime, kad Techninėje specifikacijoje numatytas, jog bendra, preliminari, SE įrengtoji galia 200 kW (Projekto rengimo metu galia tikslinama (gali būti mažinama)), t.y. Rangovas projekto rengimo metu, įvertinęs visus keliamus reikalavimus bei esamą situaciją, nustatys SE galią, kuri turės būti iki 200 kW.

Pirkimo metu, pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Pasiūlymo formos priedą “Pasiūlymo kaina”, kuriame turi būti įrašomi tiekėjo siūlomi įkainiai. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama Užsakovo nustatytus maksimalius darbų kiekius padauginus iš tiekėjo siūlomų įkainių. Maksimalūs darbų kiekiai, nurodyti Pasiūlymo kainos lentelėje, nekeičiami. Visų tiekėjų pasiūlymai yra vertinami laikantis vienodų sąlygų.

Papildomai pažymime, jog Sutarties SD numatyta, jog Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 2 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.3. punkte nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus Darbų kiekio, nurodyto Sutarties SD priede Nr. 2 ar bet kokios jo dalies.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053