Laba diena,

Perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025 m. lapkričio 6 d. gavo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas dėl konkurencijos ribojimo.

Paklausimas „ Išvesties jungtys bent:

- 8 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių;

- 1 vnt. IEC 60320 C19 tipo jungčių.

8 vnt. turi tik EATON gamintojas, jums vis tiek tų 8 nereikės, čia tik EATON specifikacijos ištrauka.

Dauguma gamintojų turi:

- 6 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių;

- 2 vnt. IEC 60320 C19 tipo jungčių.

Prašome patvirtinti, kad jungčių skaičius gali būti ne mažiausiai 8 ir 1, o lygiai taip, kaip apačioje, kadangi tai riboja konkurenciją.

- 6 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių;

- 1 vnt. IEC 60320 C19 tipo jungčių.“

Teikiame atsakymą į paklausimą  :

Informuojame, kad techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas, jog nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. IEC 60320 C13 ir 1 vnt. IEC 60320 C19 tipo išėjimo jungtis, yra būtinas siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir saugų maitinimo tiekimą turimai tinklo infrastruktūrai.

Dauguma šiuo metu naudojamų ir planuojamų prijungti įrenginių (tinklo komutatoriai, vaizdo įrašymo įrenginiai, vaizdo konferencijų įranga ir kt.) naudoja IEC C13 tipo maitinimo jungtis. Atsižvelgiant į tai, UPS įrenginyje turi būti ne mažiau kaip 8 C13 jungtys, kad visi įrenginiai būtų prijungiami tiesiogiai, be papildomų maitinimo paskirstymo blokų ar adapterių. Tai mažina papildomų įrenginių poreikį, eliminuoja galimus papildomus gedimo taškus ir užtikrina elektros tiekimo patikimumą bei saugą.

Tai minimalūs  perkančiajai organizacijai reikalingo įrenginio parametrai, įvardinti techninėje specifikacijoje neribojantys tiekėjų konkurencijos ar jų galimybių dalyvauti viešajame pirkime. Tiekėjai gali siūlyti ir didesnių parametrų prekę, t. y.  tiekėjai gali siūlyti įrenginius turinčius ir daugiau nurodyto tipo jungčių, tačiau kaip minėta – techninėje specifikacijoje yra minimalūs perkančiosios organizacijos poreikius užtikrinantys parametrai.

Reikalavimas neriboja konkurencijos – jis yra nustatytas vadovaujantis realiais infrastruktūros poreikiais ir yra būtinas tinkamam pirkimo objekto funkcionalumui užtikrinti. Visi gamintojai, kurių įranga atitinka nurodytus techninius parametrus, gali dalyvauti pirkime.