DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU V. KUDIRKOS G. 24, UTENA, SUTAPDINTO STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė, savo vardu, sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai). 
Darbų atlikimo adresas – V. Kudirkos g. 24, Utena  

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Pagal  STR 2.04.01:2018 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“  reikalavimą atlikti plokščiojo sutapdinto stogo dangos remontą.

Stogo plotas apie 55 kv. m. Darbų ir medžiagų kiekis tikslinamas vietoje.
1. Senos dangos demontavimas

· Mechaniniu būdu (naudojant karštą orą arba peilius) nuimti seną prilydomą bituminę dangą nuo parapeto vertikalių ir horizontalių paviršių.

· Pašalinti visus laisvai besilaikančius, pūsles artrūkius turinčius sluoksnius.

· Išvalyti pagrindą nuo dulkių, purvo, senos mastikos ar klijų likučių.



2. Pagrindo paruošimas

· Pagrindą (betoninį arba skardos paviršių) nugruntuoti bituminiu gruntu (pvz., bituminis gruntas G2000 arba analogiškas) ir leisti išdžiūti pagal gamintojo nurodymus.

· Patikrinti, ar nėra įtrūkimų ar įdubimų; esant pažeidimams – užtaisyti bitumine mastika arba cemento–smėlio skiediniu (jei betonas).



3. Naujos dangos įrengimas

· Naudoti prilydomą bituminę dangą su viršutiniu apsauginiu sluoksniu (pvz., Technonicol, ICOPAL ar analogišką).

· Dangos sluoksniai prilydomi dujų degikliu, užtikrinant pilną prilydymą prie pagrindo be oro tarpų.

· Perdengimų plotis – ne mažesnis kaip 100 mm.

· Vertikalūs ir horizontalūs paviršiai sujungti į vientisą hidroizoliacijos sistemą (kampuose formuoti filė su mastika arba papildomu dangos sluoksniu).

· Dangos viršutiniai kraštai užlenkiami po skardos parapeto dangteliais arba tvirtinami mechaniškai su apsauginėmis juostomis ir hermetiku.

Orientacinis atliekamų darbų sąrašas, kurie privalo būti įtraukti į konkursui pateikiamą sąmatą

	Nr.
	Darbo pavadinimas

	1. 
	Paruošiamieji stogo remonto darbai.

Senos stogo dangos remontas, išpjaunant pūsles. Pagrindo gruntavimas. Nuolydžio formavimas (įskaitant balkonų ir įėjimo į laiptinę stogelius). Pagal poreikį stogo latakų formavimas.

	2. 
	Mūrinių ar betoninių parapetų, bei kitų virš stogo esančių mūrinių ar betoninių konstrukcijų remontas atskiruose vietose, įskaitant užlipimo ant stogo liuką ir pan., parapetų aukščio išlyginimas ir nuolydžio  ≥ 5% į stogo vidų formavimas.

	3. 
	Naujos vandens surinkimo įlajos montavimas.

	4. 
	Naujo užlipimo ant stogo liuko įrengimas.

	5. 
	Pagal poreikį naudojimas ritininės stogo dangos (apatinio) sluoksnio polimerinės bituminės prilydomosios medžiagos klijavimas naudojant dujinius degiklius ir mechaninis tvirtinimas (įskaitant įėjimo į laiptinę ir balkonų stogelius)

	6. 
	Ritininės stogo dangos iš vieno (viršutinio) sluoksnio polimerinės bituminės prilydomosios medžiagos klijavimas naudojant dujinius degiklius (įskaitant stogelius prie įėjimo į laiptines)

	7. 
	Ventiliacijos kaminėlių įrengimas.

	8. 
	Parapetų apskardinimas tomis pačiomis skardomis, (esant poreikiui dalį pakeičiant naujomis) su nuolydžiu ≥ 5% į stogo vidų :

	9. 
	Prijungimų prie sienų ir vertikalių paviršių apskardinimo pakeitimas esant poreikiui (įskaitant stogelį prie įėjimo į laiptinę ir balkonus)

	10. 
	Vamzdžių, antenų sujungimų su stogo plokštuma sandarinimas

	11. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas


Techninės specifikacijos 1 priedas

STOGO FOTOFIKSACIJA
[image: image1.jpg]E
E





