## Lapas1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1
PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ IR DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO
(data)
(vieta)
Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė
(Adresatas)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas)
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
|  | Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas |  | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |  | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.
2.
3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
|  | Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas |  | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.
2.
4. PASIŪLYMO KAINA
4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos be PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
4.2.6. prekių garantinės priežiūros išlaidos ir kt..
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
4.4. Galutinė pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
5.1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.
5.2.Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi būti pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamente (ES) 2017/745 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
5.3.Prekėms privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, naudojimo instrukcijas (lietuvių kalba ir originalo kalba), biocido autorizacijos liudijimą (su priedais), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos).
Pirkimo dalis | Pirkimo dalies nr. | Priemonės paskirtis | Reikalavimai: | Mato vnt. | Fasuotė vnt. | Planuojamas poreikis metams | Fasuotės kaina eurais be PVM | Fasuotės kaina eurais su PVM | Viso suma eurais su PVM
1. | 1. | Priemonė odos dezinfekcijai- spalvota | Paruoštas naudoti skystis, spalvotas. Veikliosios medžiagos sudėtis: alkoholiai, ne mažiau kaip 70 %, natūralūs dažai. Pasižyminti plačiu veikimo spektu: bakteriocidiniu (įsk. MRS tuberkuliocidiniu, inaktyvuoja virusus ŽIV,HBV,BVDV, HCV, Vaccinia); Pasižymi greitu veikimu; Sudėtyje nėra fenolių, triklozano junginių, peroksidų. Espozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Pakuotė 0,25 ltr.(±0,05ltr.) turi būti su purkštuku. Pateikti biocido registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapus. | ltr. | 1 ltr.(±0,01ltr.) | 300 ltr.
[5 empty] | 0.25 ltr.(±0,05ltr.) | 1,5 ltr.
| 2. | Priemonė odos dezinfekcijai- bespalvė | Paruoštas naudoti skystis, bespalvis;Pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija ne mažiau kaip70%; | ltr. | 1 ltr. | 70 ltr.
Pasižyminti plačiu veikimo spektu: bakteriocidiniu (įsk. MRS tuberkuliocidiniu, inaktyvuoja virusus ŽIV,HBV,BVDV, HCV, Vaccinia);
Pakuotė 0,25 ltr.(±0,05ltr.) turi būti su purkštuku.
|  |  | Sudėtyje nėra fenolių, triklozano junginių, peroksidų. Espozicijos laikas prieš injekcijas - iki 30 s. Pateikti biocido registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapus. |  | 0,25 ltr. (±0,05ltr.) | 60 ltr.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
2 | 1 | Priemonė rankų plovimui. | Naudojamas rankų plovimui prieš chirurginę rankų dezinfekciją. Neturintis muilų, šarmų, dažančių medžiagų PH neutralus, sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai.Skirtas dažnam medicinos darbuotojų rankų plovimui. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. | ltr. | 1,0 ltr.(±0,01ltr.) | 10 ltr.
|  |  | Turi tikti ligoninės turimiems sieniniams laikikliams-0,5ltr. ir 1 ltr. talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 31 (±1) mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm. Pagal poreikį pateikti pakuotės pavyzdžius. Laminuotas rankų higienos plovimo/dezinfekcijos atmintines ir naudojimo instrukcijas pateikti pagal poreikį.Priemonė turi būti notifikuota CPNP. |  | 0,5 ltr.(±0,01ltr.) | 428 ltr.
| 2 | Rankų apsauginis kremas | Maitina ir drėkina odą, sudėtyje yra alantojino (arba panaši priemonė), kuris regeneruoja odą, po panaudojimo ant odos nelieka riebalų likučių pertekliaus, gerai susigeria į odą. | ltr. | 0,3-0,5 ltr. | 50 ltr.
Pateikiama kartu su dozavimo pompa.Priemonė turi būti notifikuota CPNP.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
3. | 1. | Priemonė higieninei rankų dezinfekcijai | Higieninis rankų dezinfektantas alkoholio pagrindu (ne mažiau, kaip 70%). Ekspozicijos laikas higieninei rankų antiseptikai ne daugiau, kaip 30 sek., sudėtyje turi būti drėkinančių medžiagų, kurios apsaugo nuo sudirginimo ir išsausėjimo, sudėtyje neturi būti dažiklių, aromatizuojančių medžiagų, turi nedirginti ir nealergizuoti rankų odos. Atitikti EN 1500, EN 12791, EN14476, EN14348, EN13624 standartus. Pasižymi baktericidiniu, mikobaktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. Turi tikti ligoninės turimiems sieniniams laikikliams-0,5ltr.talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 31 (±1) mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm. Pagal poreikį pateikti pakuotės pavyzdžius. Biocidas, pateikti biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus (pagal reglamentą ES 2020/878 reikalavimus), naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | ltr. | 0,5 ltr.(±0,01ltr.) | 50 ltr.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
4. | 1. | Priemonė chirurginei rankų dezinfekcijai | Veiklioji medžiaga- etanolis ne mažiau 70% ir ne daugiau 72% , izopropilo alkoholis ne mažiau ir ne daugiau10%; sudėtyje yra odą tausojančių priedų; be konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti paga EN 1500 ir EN 12791) priemonė pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai; turi tikti į įstaigos turimus laikiklius; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos ; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. Pakuotės talpa 700 ml.± 10 ml.; (pateikti laminuotas rankų higienos plovimo/dezinfekcijos atmintines ir naudojimo instrukcijas pagal poreikį). Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapą. Įstaigai pareikalavus pateikti siūlomų gaminių pavyzdžius originalioje pakuotėje. Turi tikti ligoninės turimiems uždaro tipo sieniniams alkūniniams ir prie lovos tvirtinamiems laikikliams (be pompos,apgaubiantis vienkartinę tarą,15 cm. ilgio rankena, laikiklio gaubtas skaidrus) . | ltr. | 0,7 ltr. | 140 ltr.
| 2. | Priemonė rankų plovimui | Koncentruotas klampus skystis; be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų, nedirginantis personalo darbuotojų rankų; pH neutralus;skirtas dažnam rankų plovimui;vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai 700 ml.± 10 ml.; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. | ltr. | 0,7 ltr. (±0,01 ltr.) | 105 ltr.
Turi tikti ligoninės turimiems uždaro tipo sieniniams alkūniniams laikikliams, (be pompos,apgaubiantis vienkartinę tarą,15 cm. ilgio rankena, laikiklio gaubtas skaidrus.).
| 3 | Laikiklis |  | vnt. |  | 5 vnt.
Tvirtinamas prie sienos, tvirtas, tinkantis įdėti 0,7 ltr.(±0,01 ltr.) talpą be pompos.
Visiškai apgaubiantis vienkartinę talpą. Tinkantis apruošti plovimo mašinose (60-90ºC). Rankena – ne trumpiau 15 cm, alkūninė.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
5. | 1. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė mediciniams instrumentams, edoskopams | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė. Paruoštas naudojimui tirpalas. |  | 5 ltr.(±0,01ltr.) | 1240 ltr.
Veiklioji medžiaga - peracto rūgštis;
|  |  | Poveikis - baktericidinis (įskait. mikobaktericidinis), fungicidinis ir mielocidinis, sporocidinis ir kartu su pasiūlymu privalo pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. Turi veikti Cl. Difficile, virusus (Adeno, Vaccinia, Papova, Polio, ŽIV, Hepatito B ir kt.), P. aeruginosa, S.aureus. Turi atitikti standartus: EN13727, EN14561, EN 14348, EN 13624, EN17111, EN17126. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Tuti tikti medicinos priemonėms (endoskopams, chirurginiams, optikos instrumentams). | ltr.
Galimybė kontroliuoti tirpalo aktyvumą, testavimo juostelės pagalba, priemonė vieno gamintojo suderinta tarpusavyje.
Ekspozicijos laikas turi būti ne ilgiau 15 min.;
Priemonė turi nekenkti instrumentams, merkiant skirtingų metalų ar skirtingų medžiagų instrumentus kartu.
Darbinis tirpalas pakartotinai gali būti naudojamas ne mažiau 14 parų.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (pagal reglamentą 2020/878).
| 2 | Indikatoriai tirpalo stabilumui įvertinti | Testavimo juostelės skirtos aukšto lygio dezinfekcinės medžiagos darbinio tirpalo efektyvumui nustatyti. Priemonė vieno gamintojo suderintos tarpusavyje. | Indikatoriai | ≥50 vnt pakuotėje | 250 indikatorių
Turi būti indikatorinių dažų segmentas. Indikatorius turi nustatyti aktyviųjų medžiagų kiekį darbiniame tirpale.
Rezultatas – matomas spalvos pasikeitimas.
Neturi reaguoti į organinius teršalus darbiniame tirpale.
Indikatoriai turi būti supakuoti plastikinėje dėžutėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Paruoštos naudojimui.
Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 50 indikatorių.
Ant pakuotės turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas.
| 3 | Valiklis endoskopų valymui prieš aukšto lygio dezinfekciją. | Veikliosios medžiagos:nejoniniai ir amfoteriniai tenzidai, amino rugščių dariniai; Priemonės pavidalas skiedžiamas koncentratas. | ltr. | 5 ltr.(±0,01ltr.) | 170 ltr.
Turi lengvai nuplauti organinius teršalus, nesudaryti bioplėvelės.
stiprios valomosios savybės;
ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 15 min.;
koncentracija ne daugiau nei 0,5 proc.
Kartu su dozavimo pompa.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (pagal reglamentą 2020/878). Darbinis tirpalas gali būti naudojamas ne mažiau 14 d.
Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
6. | 1. | Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti (įskaitant ir ten kur liečiasi su maistu) | Skiedžiamas koncentratas; Darbinio tirpalo gamybai tinka vandentiekio vanduo; Darbinis tirpalas turi galioti ne mažiau 21 parą. Veikliosios medžiagos - ketvirtiniai amonio junginiai, plovimo priemonės sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. |  | 5,0 ltr. (±0,01 ltr.) | 325 ltr.
|  |  | Vidutinio lygio antimikrobinė mežiaga pasižymi plačiu veikimo spekru: baktericidiniu ( įsk. TB – 0,5% -1 val. ) , fungicidiniu, inaktyvuoja virusus (ŽIV, HBV, BVDV, Noro, Rota). Rota virusui – 0,25% - 5 min. Taip pat inaktyvuoja Polyoma, Adeno, Vaccinia virusus, tinka užterštiems paviršiams; tinka inventoriaus, priemonių mirkymui; gali būti naudojamas virtuvėse ir maisto paruošimo ir išdavimo patalpose, indų, skalbinių surinkimo patalpos dezinfekcijai; | ltr.
kasdieninei dezinfekcijai 0,25% - 4val, o greitai dezinfekcijai 2%-5 min. 3%-1 min.
pasižymi geromis plovimo savybėmis esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja,
tinka naudoti operacinėse–pateikti tai įrodančius dokumentus;
priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, biocidas;
Pateikti biocido autorizacijos registracijos pažymėjimą, atitikties deklaraciją CE, saugos duomenų lapus(pagal reglamentą 2020/878), naudojimo instrukciją lietuvių kalba.
Priemonė su dozavimo pompa.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
7 | 1. | Priemonės panaudotų medicininių instrumentų drėkinimui iki plovimo automatiniu plautuvu. | Instrumentų priežūrai ir drėkinimui, kai nėra galimybės jų plauti per 3 val. po panaudojimo, vėliau juos plaunant automatiniu plautuvu. Turi būti skirta termolabilių ir termostabilių instrumentų, ortopedinių, chirurginių instrumentų, anestezijos įrangos drėkinimui. Sudėtis- proteazės, amilazės, glikolis, korozijos inhibitoriai, ne joninės paviršių aktyviosios medžiagos. Apsaugo chirurginius instrumentus nuo teršalų išdžiūvimo, palaiko drėgmę iki dezinfekcijos. Nereikia instumentų nuskalavimo prieš sudedant į plovimo/dezinfekavimo mašiną | ltr. | 1,0 ltr. (±0,01 ltr.) | 2 ltr.
Talpa su purkštuku 1000 ml ±50 ml.
Pateikti naudojimo instrukciją. Turi CE ženklą.
| 2. | Priemonės automatinėms instrumentų plovimo | Šarminis ploviklis skysčio pavidalu; veiklioji medžiaga tenzidai; priemonės sudėtyje yra korozijos inhibitorių, kitų medžiagų, saugančių medicininius instrumentus, negadina gaminių iš aliuminio, plastiko, gumos ar silikono; gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas; priemonė turi būti veiksminga, esant aukštai plovimo temperatūrai (ne mažiau 60 C); priemonė turi turėti 93/42/EEC atitikties deklaraciją. Tinkantis turimoms AT-OS AWD655 10A ir MAT LD 100 E-11 instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinoms | ltr. | 5,0 ltr. (±0,01 ltr.) | 300 ltr.
Kartu su prekėmis pateikti atitikties deklaraciją, saugos duomenų lapą (pagal reglamentą 2020/878)ir naudojimo instrukciją. Priemonės išeiga 3-5 ml/ltr.
| 3. | Neutralizatorius | Neutralizatorius to paties gamintojo kaip ir ploviklis, priemonės turi derėti tarpusavyje; sudėtis- natūralios organinės rūgštys; sudėtyje nėra fosfatų ir ploviklių, netoksiškas; priemonė turi turėti 93/42/EEC atitikties deklaraciją. Priemonės išeiga 1-3 ml/l. | ltr. | 5,0 ltr. (±0,01 ltr.) | 100 ltr.
Pastaba: plovimo priemonės tiekėjas privalo suderinti konfigūravimo darbus su įrangos techninę priežiūrą atliekančia įmone ir padengti finansinius kaštus susijusius su konfigūravimo ir derinimo darbais, jei tokie reikalingi, norint tinkamai naudoti siūlomas plovimo/ dezinfekavimo ir neutralizatoriaus priemones.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
8 | 1. | Servetėlės echoskopų davikliams dezinfekuoti | Be alkoholio, atimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu , fungicidiniu ir virusidiniu aktyvumu.Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, dydis 20-25cm x14-20 cm, sandarios vienkartinio naudojimo pakuotės,pakuotėje nuo 80-100 vnt. servetėlių, pakuotė su dangteliu. | servetėlė (vnt.) | 80-100 vnt. pakuotė | 15 000 vnt. (servetėlių)
| 2. | Jautrių paviršių dezinfekcijos servetėlės | Veikliosios medžiagos - alkoholiai (iki 30 proc.), aminai. Pasižymi baktericidiniu (EN16615), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 16615), virusidiniu (EN 16777), pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų. Skirtos monitorių, klaviatūrų, mobiliųjų telefonų, medicinos įrangos paviršių dezinfekcijai. Ekspozicijos laikas 5 min. Medžiaga priskirta biocidams ir mediciniams prietaisams. Servetėlės dydis 20-25cm x14-20 cm. Vienkartinė pakuotė su dangteliu. Pakuotėje nuo 80-100 vnt. servetėlių. | servetėlė (vnt.) | 80-100 vnt. pakuotė | 10 000vnt. (servetėlių)
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
9 | 1. | Universalus servetėlių dozatorius -skystoms dezinfekcinėms priemonėms- paviršių dezinfekcijai | Talpa- daugkartinio naudojimo talpa, skirta supilti 3 litrus ± 100 ml. darbinio paviršių valymo dezinfekavimo tirpalo, | vnt. |  | 5vnt.
ant talpos dangtelio turi būti spec. lipdukai su galimybe užrašyti priemonės pavadinimą, koncentraciją ir laiką,
sandarus dangtelis apsaugo darbinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus,
dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina ekonomišką servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą.
| 2. | Servetėlės (turi tikti dozatoriui 9.1 ) | Servetėlės- turi tikti servetėlių dozatoriui, |  | Pakuotėje ≥80 servetėlių | 25.000vnt.
|  |  | pagamintos iš nesiveliančio neaustinio pluošto arba kitos atitinkamos medžiagos. | servetėlė (vnt.)
servetėlės dydis 30 ± 6 cm x 32 ± 2 cm;
skirtos impregnavimui dezinfekcinėmis medžiagomis, pakuotėje ≥80 servetėlių.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
10 | 1. | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | Priemonė alkoholiams atsparių medicinos prietaisų (procedūriniai staliukai, kušetės, įranga ir kt.), paviršių ir aplinkos daiktų paviršių greitai dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos– etanolio alkoholiai, koncentracija ne mažiau kaip 70% , gali būti ketvirtiniai amonio junginiai; sudėtyje nėra aldehidų, rūgščių; Atitikti taikomus standartus EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 arba lygeverčių standartų reikalavimus. Paruoštas naudoti skystis, talpa su purkštuvu. Pasižymi- baktericidiniu, virucidiniu ir fungicidiniu poveikiu; ekspozicijos laikas: 30 sek.- 5 min. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. | ltr. | 1,0 ltr. (±0,01 ltr.) | 840 ltr.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
11 | 1. | Granulės biologiniams skysčiams absorbuoti | Skirtos biologiniams skysčiams (kraujui, šlapimui, kt.) absorbuoti ir paversti biria mase prieš perduodant atliekų vežėjui. Turi sulaikyti nemalonius absorbuotų skysčių kvapus. Galimybė naudoti šlapimo surinkimo induose, atsiurbėjų induose, laboratoriniuose induose, skysčiams išsiliejus ant paviršių. Pavidalas – bekvapės baltos spalvos granulės. Sudėtyje neturi būti dezinfekuojančių, kitų pavojingų cheminių medžiagų (apteikti tai patvirtinantį dokumentą). Pakuotė turi būti skirta absorbuoti 1 litrui skysčių. Pakuotėje turi būti 10-25 gramai granulių. | gramai | 10-25 gr. | 2500 g.
Pateikti saugos duomenų lapus(pagal reglamentą 2020/878), naudojimo instrukciją lietuvių kalba.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
12 | 1. | Priemonė instrumentų sutepimui | Aerozolinė priemonė daugkartinių naudojimo medicininių instrumentų priežiūrai prieš sterilizaciją garais. Neturi palikti nuosėdų ar apnašų ant instrumentų paviršiaus. Sudėtyje yra parafinas ir butanas.Suderinama su visų tipų metalo instrumentais.Turi būti pateiktas saugos duomenų lapas (SDS).Turi būti pateikti gamintojo naudojimo nurodymai lietuvių kalba | ltr. | 0,5 ltr. (±0,01 ltr.) | 1 ltr.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
13 | 1. | Chloro preparatas | Tirpalas naudojamas paviršių, medicinos atliekų (audinių, kraujo ir kt.) šalinimui.Veiklioji medžiaga: aktyvaus chloro junginys troklozennatris, išfasuota tabletėmis. Tirpios šaltame arba šiltame vandenyje. Naudojami 1000 ppm tirpalai 0,1 ⁒ aktyviojo chloro (1 tab. 1-2,5 ltr. vandens) ir 10000 ppm tirpalai, kuriuose yra 1 ⁒ aktyviojo chloro (4 tab.- 1 ltr. vandens). Ekonomiška naudoti - priemonės 1 tabletės sudėtyje ne mažiau kaip 2,5 g. aktyviojo chloro, t.y 10000 ppm aktyviojo chloro gaunama iš ne daugiau kaip 4 tablečių 1(vienam) litrui vandens. Darbiniai tirpalai pasižymi baktericidinių (MRSA, tuberkuliozę, mycobacterium ir kt.), fungicidiniu, virucidiniu ir sporicidiniu (Clostridium difficile) poveikiu. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 min. nepalieka baltų dėmių, negadina audinių, paviršių. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Turi atitikti standartus: EN13624, EN13727, EN 14348, EN 14476. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | tab. | 150-300 (tab.) | 3000 tab.
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
Eil.Nr. | Eil. Nr. |  | Lapų skaičius |  | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (TAIP/NE) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
2 | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
3 | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
4 | Užpildytas Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“
5 | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ reikalavimus
6 | Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ prašomi pateikti dokumentai
7 | Dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte.
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlyge nurodytą terminą;
· suprantu, kad COVID-19, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmai bei nepaprastosios padėties Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedimas atsižvelgiant į šį agresijos aktą savaime nėra laikomi civilinės atsakomybės netaikymo pagrindais, ir nesutrukdys tinkamai įvykdyti Sutartį.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  |  | (Vardas, pavardė)