LIETUVOS KARIUOMENĖS GENEROLO ADOLFO RAMANAUSKO

KOVINIO RENGIMO CENTRAS 
KONDICIONIERIŲ (KONTEINERIAMS) VIEŠASIS PIRKIMAS
Pirkimo dalyviams
         

                                                                   2025-11-07 Nr. 1.                                                                
DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIMO DALYVIŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko  Kovinio rengimo centras (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. lapkričio 3 d. paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS),  Kondicionierių (konteineriams) pirkimą (pirkimo ID 5243703), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis skelbiamos apklausos būdu, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Atsižvelgiant į tai, kad iš pirkimo dalyvių buvo gautas paklausimas dėl Kondicionierių (konteineriams) pirkimo, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.6. – 24.3.7. punktais bei Pirkimo sąlygų 4. skyriumi teikia atsakymus:

1. Klausimas: 
„Nerandame kur būtų nurodytas kondicionierių kiekis ir jų techniniai parametrai.“*
1. Atsakymas:
Kiekis nurodytas Pirkimo sąlygų 1 priede (pasiūlyme), techniniai parametrai – Pirkimo sąlygų 1 priede (pasiūlyme), 2 priede (techninėje specifikacijoje) bei 3 priede (Sutartyje).

2. Klausimas: 
„Prašom patikrinti ar prekės specifikacijoje nėra padaryta klaida.

Mūsų žiniomis, visus reikalavimus atitinkančio kondicionieriaus maksimali darbinė srovė yra vėsinimas / šildymas 11,2/8,6 A. Taip pat kondicionieriaus svoris be/su rėmeliu yra 79/106kg.

Alternatyvus kondicionierius su Jūsų reikalaujamais parametrais nėra suderinamas su CBRN / COLPRO apsaugos sistemomis.“*
2. Atsakymas:
Atsižvelgiant į Pirkimo dalyvių komentarus, pakoreguoti / patikslinti Pirkimo dokumentuose nustatyti techniniai parametrai. Panaikintas CBRN/COLPRO suderinamumas, patikslintas svoris bei nurodyti Hz. 
Teikiant pasiūlymus reikalinga vadovautis Pirkimo sąlygų (su priedais) AKTUALIA REDAKCIJA 2025-11-07.
Atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų patikslinimą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-11-13, klausimų pateikimo terminas į 2025-11-10.
Pirkimo organizatorė
*– Konkurso dalyvio pateikto klausimo tekstas neredaguotas.
