Specialieji reikalavimai ultragarsiniam chirurginiui įrenginiui žaizdų gydymui (kiekis - 1 kompl.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	
	

	1.1.
	Paskirtis 
	Ultragarsinio chirurginio aspiratoriaus sistema skirta minkštųjų audinių fragmentacijai ir aspiracijai
	

	1.2.
	Taikymo sritys
	1. Žaizdų priežiūra
2. Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija ir nudegimų chirurgija
3. Bendroji chirurgija
	

	1.3.
	Valdymo įrenginio ekrane valdomi parametrai
	1. Ultragarso galingumas
2. Amplitudė

2. Drėkinimo intensyvumas
3. Aspiracijos lygis
	

	1.4.
	Darbo režimas
	Programuojamas
  
	

	1.5.
	Drėkinimo sistema
	Integruotas drėkinomo siurblys skirtas tiekti drėkinimo tirpalą tiesiai į darbinius antgalius ir audinius
	

	1.6.
	Vakuumo sistema
	Integruota aspiracijos sistema, skirta pašalinti fragmentuotas medžiagas ir skysčius į nusiurbimo kanistrą
	

	1.7.
	Belaidis kojinis pedalas
	 Būtina
	

	1.8.
	Ultragarsinė darbinė rankena 
	1. Automatinis prijungtos rankenos atpažinimas 
2. Keičiami antgaliai
3. Darbinis dažnis ≤ 25kHz 

4. Autoklavuojama
	

	1.9.
	Darbiniai antgaliai skirti minkštųjų audinių valymui
	Ne mažiau kaip dviejų skirtingų tipų, iš kurių bent vienas būtų su aspiracija
	

	1.10.
	Maitinimo šaltinis
	1. Įtampa 220-240 V

2. Dažnis 50 Hz
	

	2.
	Komplektacija:
	
	

	2.1.
	Valdymo įrenginys
	Kiekis 1 vnt.
	

	2.2.
	Belaidis kojinis pedalas
	Kiekis 1 vnt.
	

	2.3.
	Ultragarsinė darbinė rankena
	Kiekis 2 vnt.
	

	2.4.
	Plačios kiuretės tipo darbinis antgalio rinkinys
	1. Didelių žaizdų guolio paruošimui
2. Su drėkinimo ir aspiracijos vamzdeliu

3. Vienkartinio naudojimo
4. Kiekis 100 vnt. (užsakoma pagal poreikį 36 mėn. laikotarpiu)
	

	2.5.
	Plokščio tipo darbinis antgalio rinkinys
	1. Lygaus paviršiaus žaizdos guolio paruošimui ir transplantato paruošimui

2. Su drėkinimo ir aspiracijos vamzdeliu

3. Vienkartinio naudojimo

4. Kiekis 100 vnt. (užsakoma pagal poreikį 36 mėn. laikotarpiu)
	

	2.6. 
	Sterilizavimui skirtas konteineris
	2 vnt.
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥60  mėnesių
	

	4.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. 

Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrenginio žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją
	

	5.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	6.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	7.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	


