Tiekėjams						2025-11-07

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Šiaulių miesto centrinio stadiono apšvietimo atnaujinimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 5257188) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1.Klausimas. Sveiki, norėtume pasiteirauti, ar būtų galima gauti teritorijos planą kartu su dabartinių šviestuvų bei jų atramų nuotraukomis?

- Atsakymas.  Pridedamas teritorijos planas dokumento pavadinimas D23_schema.pdf.

2. Klausimas. gal galite pateikti stadiono prjektą arba brėžinį, kur matytūsi stadiono matmenys ir kurioje vietoje stovi šviestuvai. Kad galėtume paskaičiuoti tikslų reikalingą šviestuvų kiekį. O gal jau esate numatę kokio kiekio šviestuvų (kokio galingumo) reikia ant vieno stulpo?

2. Atsakymas. Pridedamas teritorijos planas dokumento pavadinimas D23_schema.pdf

3. Klausimas. ar antradienį lapkričio 11 dieną yra galimybė susitikimui prie objekto? Dėl laiko susitarti būtų galima ir penktadienį kokį.

3. Atsakymas. Informuojame, kad į stadioną galima patekti bet kada, patekimas į stadioną neribojamas. 2025 lapkričio 11-12 d. nuo 10:00 iki 15:00 val., esami prožektoriai  bus nuleisti apžiūrai. Kontaktinis asmuo Deivis Kančelskis, tel. +37061022136.

4. Klausimas. prašome pateikti esamos stadiono situacijos planus, nes šie reikalingi apšvietimo skaičiavimams atlikti ir tinkamų šviestuvų parinkimui.

4. Atsakymas. Pridedamas teritorijos planas dokumento pavadinimas D23_schema.pdf.

5. Klausimas. Norėtume susitarti dėl apsilankymo Šiaulių stadione ir apžiūrėti tiek keičiamus šviestuvus tiek techninį stadiono planą. Kada būtų tinkamas laikas apsilankymui?

5. Atsakymas. Informuojame, kad į stadioną galima patekti bet kada, patekimas į stadioną neribojamas. 2025 lapkričio 11-12 d. nuo 10:00 iki 15:00 val., esami prožektoriai  bus nuleisti apžiūrai. Kontaktinis asmuo Deivis Kančelskis, tel. +37061022136.

6. Klausimas. Prašome perkančiosios organizacijos pateikti apšvietos skaičiavimams reikalingus failus su stadiono pjūviais arba bet kokius turimus brėžinius, schemas dwg, pdf ar jpg formatuose kur būtų galima įsivertinti atramų šviestuvams aukščius, išdėstymą ir montavimo karūnos kontrukciją. Kadangi pirkimo sąlygose nurodyta - “Pateikti prožektoriaus tiekėjo skaičiavimo ataskaitą” ši informacija yra būtina šiems darbams atlikti.

6. Atsakymas. Pridedamas teritorijos planas dokumento pavadinimas D23_schema.pdf.

7. Klausimas. nesulaukiu atsakymo dėl susitikimo lapkričio 11 dieną.

7. Atsakymas. Informuojame, kad į stadioną galima patekti bet kada, patekimas į stadioną neribojamas. 2025 lapkričio 11-12 d. nuo 10:00 iki 15:00 val., esami prožektoriai  bus nuleisti apžiūrai. Kontaktinis asmuo Deivis Kančelskis, tel. +37061022136.

Raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

PRIDEDAMA:

- D23_schema.pdf

Viešojo pirkimo komisija