UAB “Utenos butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) organizuojamos  apklausos daugiabučio 

namo Smėlio g. 22, Utena, laiptinės plastikinių langų ir durų, ir jų montavimo darbų pirkimo techninė specifikacija

      Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti plastikinius langus ir duris:

1. Senų langų ir durų blokų demontavimas.

2. Naujų langų ir durų blokų sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas.

3. Langai ir durys turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Langų ir durų profilio spalva balta.
4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, vadovaujantis LR patvirtintomis statybos taisyklėmis;

5. Angokraščių ir kitų darbų metu pažeistų paviršių užtaisymas ir pilna apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas).
Techniniai reikalavimai:

Oro skverbties klasė - 3 

· Vandens nepralaidumas – Klasė 5A 

· Atsparumas kartotiniam varstymui Ciklų skaičius – 20000

· Atsparumas vėjo apkrovai -  Klasė A 3

Staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.

· Šilumos perdavimo koeficientas ≤ l,3 W/m2 K.

· Mechaninio patvarumo klasė ≥ 3, mechaninio stiprio klasė – 2.
1. Langai: (angos dydis apie 1430x1520 mm) – 4 vnt. be suskirstymų (vienos dalies), nevarstomi. Vienas langas (angos dydis 550x1800 mm) nevarstomas. Langų išmatavimus tikslinti vietoje.

2. Langų stiklo paketas vienkamerinis, 1 stiklas selektyvinis, rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų.

3. Demontuoti senas ir sumontuoti naujas vidaus ir išorės palanges. Vidaus palangės PVC profilio, baltos spalvos, išorės palangės iš cinkuotos, 0,5 mm storio, skardos. Palangių priekinių briaunų išsikišimas nuo sienos plokštumos 3-4 cm. Iš išorės ir iš vidaus lango rėmas aptaisomas PVC apdailine juosta.

4. Langų apdailą iš vidaus atlikti užbaigiant PVC apdailos ruloninėmis juostomis su lipnia plėvele ir minkštu krašteliu, skirtomis siūlių aplink langą uždengimui.

5. Durys - 4 vnt., durų angos išmatavimai apie 7800x2170 mm. Išmatavimus tikslinti vietoje;

6. Durų varčia iš dviejų dalių: viršutinė dalis – iš permatomo saugaus stiklo paketo, apatinė dalis su apšiltintu plastiko užpildu.

7. Durys su rankenomis su funkciniu užrakinimu.

       Kitos sąlygos:

1. Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų langų ir durų, naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija ir Rangovo patvirtintos langų montavimo taisyklės.

2. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas priduoda Užsakovui.

3. Langams ir durims turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkių metų) garantija. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.

4. Bendrovė apmokės tik už atliktus ir priduotus darbus.

Pridedama: Namo Smėlio g. 22, Utena, laiptinės langų ir durų schema – priedas Nr. 1.

[image: image1.emf]55

180

Langas- 1 vienetas

1.43

Smėlio g. 22 laiptinės durų ir langų schema

78

2.17

1.52

durys ir langas -4 vienetai

(matmenys centimetrais)


