Pirkimo sąlygų

1 priedas

KonteineriŲ NUOMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BIURO KONTEINERIŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(1 PIRKIMO DALIS)

| Priemonės paskirtis / Paslaugos poreikis | Konteinerio ir įrangos techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| Biuro konteineris (5 vnt., dvigubi 20‘ pėdų konteineriai) su baldais ir inventoriumi | Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliais nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; rakinamos durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ne mažiau kaip 4 RJ45 kompiuterinės jungtys-lizdai ir ne mažiau kaip 2 RJ11 telekomunikacinės jungtys-lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti elektros apšvietimas, prie įėjimo durų; šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, palaikantys 18–22 ºC visais metų laikais; konteineryje turi būti šie baldai: 8 darbo stalai, 24 lankytojo kėdės, 1 kamštinė lenta, 1 magnetinė lenta su magnetais, didelė atvira spinta daiktams, Smart televizorius (dydis >50’) ant sienos, 2 vnt. šiukšliadėžių. spalva: tamsiai pilka. Konteineriai atvežami du atskiri ir vietoje iš dviejų sujungiami į vieną tarpusavyje šoninėmis kraštinėmis. Turi būti suteikiama 24 mėn. garantija tiek konteineriams, tiek visam inventoriui, esančiam jame. Rangovas konteinerį pristato į Rūdninkų karinį poligoną ir pastato į užsakovo nurodytą vietą bei prijungia prie esančio elektros tinklo. Išvežti jį iš ten pasibaigus užsakymo laikotarpiui per 5 darbo dienas Paslaugos teikėjo transportu. |

GYVENAMŲJŲ KONTEINERIŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(2 PIRKIMO DALIS)

| Gyvenamasis konteineris (10 vnt. 20‘ pėdų konteineriai) su baldais ir inventoriumi | Konteineryje turi būti: ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; rakinamos durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros apšvietimas, prie įėjimo durų; šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, palaikantys 18–22 ºC visais metų laikais; konteineryje turi būti šie baldai: 2 dviejų aukštų surenkamos metalinės lovos, čiužiniai, 4 vnt., didelės metalinės atviro tipo spintos-lentynos (stelažai), 2 vnt., 4 sulankstomos kėdės, 1 šiukšliadėžė. spalva: tamsiai pilka. Turi būti 24 mėn. garantija tiek konteineriams, tiek visam inventoriui, esančiam jame. Rangovas konteinerį pristato į Rūdninkų karinį poligoną ir pastato į užsakovo nurodytą vietą bei prijungia prie esančio elektros tinklo. Išvežti jį iš ten pasibaigus užsakymo laikotarpiui per 5 darbo dienas Paslaugos teikėjo transportu. |
| --- | --- |

SANITARINIO KONTEINERIO NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(3 PIRKIMO DALIS)

| Higienos (sanitarinis) konteineris su aptarnavimu | Konteineris turi atitikti visus LR teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus; konteineris privalo funkcionuoti esant tiek teigiamai, tiek neigiamai oro temperatūrai nuo –40 °C iki +40 ºC; konteineris turi turėti įrangą vandens šildymui (boileris); konteineris turi tiekti ne mažiau kaip 130 litrų karšto vandens per valandą vienam vandens čiaupui dušo kabinoje ir ne mažiau kaip 60 litrų karšto vandens per valandą vienam vandens čiaupui praustuvėje; konteineryje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 dušo kabinos, ne mažiau kaip 4 praustuvės ir visa būtina įranga, leidžianti vienu metu juo naudotis 8 žmonių grupei; šildymo-vėdinimo sistema turi palaikyti +20 ºC (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje; ant konteinerio sienų turi būti pritvirtinta ne mažiau kaip 14 kabliukų karių rūbams ir rankšluosčiams pasikabinti; konteineryje turi būti 1 šiukšliadėžė >50 l talpos; vandens rezervuaras su siurbliu, užtikrinantis vandens tiekimą pilnu pajėgumu; nuotekų rezervuaras ne mažesnis nei 9 m3; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis; konteineryje turi būti ne mažiau kaip 4 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu (skutimosi mašinėlei bei kitiems higienos palaikymo buitiniams elektros prietaisams), po vieną prie kiekvienos kriauklės; konteinerio vidaus apšvietimas ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis su jungikliais; konteinerio išorėje turi būti elektros apšvietimas, prie įėjimo durų; Paslaugos teikėjas turi turėti priežiūrai skirtą įrangą ir priemones; nuomojamas sanitarinis konteineris turi būti visiškai paruoštas naudoti; Priežiūros paslaugas sudaro sanitarinio konteinerio turinio išsiurbimas, vandens tiekimas, valymas, dezinfekavimas ir šiukšlių išvežimas; vykdomas ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, arba esant poreikiui informavus Paslaugos teikėją; paslaugos atliekamos Paslaugos teikėjo personalo ir naudojant jų transportą; Paslaugos teikėjas, esant sanitarinio konteinerio gedimui, turi jį pakeisti nauju. Turi būti suteikiama 24 mėn. garantija tiek higienos (sanitariniam) konteineriui, tiek įrangai, esančiai konteineryje. Rangovas konteinerį pristato į Rūdninkų karinį poligoną ir pastato į užsakovo nurodytą vietą bei prijungia prie esančio elektros tinklo. Išvežti jį iš ten pasibaigus užsakymo laikotarpiui per 5 darbo dienas Paslaugos teikėjo transportu. |
| --- | --- |