LIETUVOS KARIUOMENĖS GENEROLO ADOLFO RAMANAUSKO

KOVINIO RENGIMO CENTRAS 
KONDICIONIERIŲ (KONTEINERIAMS) VIEŠASIS PIRKIMAS
Pirkimo dalyviams
         

                                                                   2025-11-07 Nr. 2.                                                                
DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIMO DALYVIŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko  Kovinio rengimo centras (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. lapkričio 3 d. paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS),  Kondicionierių (konteineriams) pirkimą (pirkimo ID 5243703), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis skelbiamos apklausos būdu, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Atsižvelgiant į tai, kad iš pirkimo dalyvių buvo gautas paklausimas dėl Kondicionierių (konteineriams) pirkimo, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.6. – 24.3.7. punktais bei Pirkimo sąlygų 4. skyriumi teikia atsakymus:

Klausimas: 
„Norime pasiteirauti, ar elektra bus atvesta iki kondicionierių montavimo vietos, ar reikės tiekėjui atvesti nuo artimiausios skydinės?“*

Atsakymas: Tiekėjas turės atlikti tik montavimo darbus, elektros atvedimo darbai neįtraukti.
Pirkimo organizatorė
*– Konkurso dalyvio pateikto klausimo tekstas neredaguotas.
