MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bijotų seniūnijos administracinio pastato (D. Poškos 6) ir Bijotų laisvalaikio salės (Parko g. 1) pastatų katilinėms

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus.

  - Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas, kg | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas MJ/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6-8 mm | 5-20 mm | po 15 kg | Iki 8 % | Ne mažiau 17,3 MJ/kg | Iki 0,7 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 15 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintas ar sumažintas 30 %). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės.

  - Medžio granulės pristatomos adresu, D. Poškos g. 6, Bijotai ir  Parko g. 1, Bijotai. Vežimo kiekis vienu kartu 10 tonų ir 5 tonos, pagal Bijotų seniūnijos seniūno užsakymą. Užsakymas turi būti įvykdomas per 5 d. d.

  - Medienos granules privaloma pristatyti fasuotas maišuose ant padėklų su iškrovimu.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

Pirkimo iniciatorius

Seniūnijos seniūnė                                                                                 Irmina Zvick