MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medžio granulės (8 tonos), Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnija

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu.

  - Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras (mm) | Fasavimas kg | Drėgnumas % | Grynasis kaloringumas MJ/kg | Piltinis tankis | Peleningumas % | Šilumingumas | Sudėtis | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6-8 mm | Maišeliuose po 15 kg. | Iki 8 % | Ne mažiau 17,6 MJ/kg | ≥ 650–660 kg/m³ | Iki 0,3 % | ≥ 17,3 MJ/kg | 100% Spygliuočių medienos | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 8 tonos.

  - Medžio granulės pristatomos adresu, Žvejų g. 15, Didkiemio  k., Didkiemio  sen., Šilalės  r. sav. pagal perkančios organizacijos poreikį per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo el. paštu.

  - Medienos granules privaloma pristatyti fasuotas po 15 kg. Maišeliuose nuo 70 maišelių ant paletės.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu,  pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

Pirkimo iniciatorius

Seniūnė                                                                    Vilma Kasnauskienė