Laba diena,

Perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025 m. lapkričio 7 d. gavo prašymą dėl techninės specifikacijos keitimo.

Prašymas.

„Deja riboja, kadangi tik Eaton gamintojas gali tai pasiūlyti, todėl prašome leisti siūlyti nuo 6 įėjimų skaičiaus.“

Teikiamas atsakymas:

Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje tikrai yra daugiau gamintojų, kurie atitinka diskutuojamą reikalavimą dėl jungčių skaičiaus.

Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija nekeičia techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo.