TSD-1119, VPP-6993

Venų kompresinės sistemos aparatų eksploatacinių medžiagų techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresinė kojinė (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo ,,Arjo Huntleight“ venų kompresinės sistemos aparatu ,, ACS800 “ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Tinkama vidutinės apimties blauzdai ir šlauniai; M dydis (arba lygiavertis), tinka šlaunies apimčiai iki 71 cm. 3. Pagamintos iš lengvo ir orui laidaus audinio, kuris padeda išvengti šilumos bei drėgmės kaupimosi naudojimo metu. 4. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (gamintojo „ArjoHuntleigh“ kompresinė kojinė kodas DVT30 arba lygiavertė); |  |
| 2. | Kompresinė kojinė (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo ,,Arjo Huntleight“ venų kompresinės sistemos aparatu ,, ACS800 “ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Tinkama didelės apimties blauzdai ir šlauniai; L dydis (arba lygiavertis), tinka šlaunies apimčiai iki 89 cm. 3. Pagamintos iš lengvo ir orui laidaus audinio, kuris padeda išvengti šilumos bei drėgmės kaupimosi naudojimo metu. 4. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (gamintojo „ArjoHuntleigh“ kompresinė kojinė kodas DVT40 arba lygiavertė); |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu pagal MDR 2017/745 reikalavimus | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Vartotojo naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 5. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.