VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems kandidatams VP-3244-1			2025-11-07

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „VP-3244-1 Kondicionierių įsigijimas, kondicionierių įrengimo, keitimo darbai Vilniaus regiono objektuose“ (pirkimo Nr. 5021326) gavo tiekėjų paklausimus (kalba netaisyta):

1) „2025-10-22 dienos atsakymas prieštarauja 2025-11-04 dienos atsakymui. prašome atsakyti konkrečiai ir vienareikšmiškai:

Ar įranga siūloma pozicijose nuo 1 iki 22 turi turėti eurovent sertifikatą (taip arba ne)?

Ar įranga siūloma pozicijose nuo 23 iki 41 turi turėti eurovent sertifikatą (taip arba ne)?

Eurovent sertfikato reikalavimo buvimas riboja galimų siūlyti gamintojų kiekį ir didina kainas.“

2) „Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai atsakyti, ar visa įranga išvardinta pasiūlymo lentelėje NR.2 (nuo 1 iki 42 pozicijos) turi turėti Eurovent sertifikatą?“

Komisija teikia atsakymą:

Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 siūloma oro kondicionavimo įranga nepriklausomai nuo tipo (split, multisplit ar VRV/VRF) ir nepriklausomai nuo šaldymo galios (kW), turi turėti Eurovent sertifikatą kaip to reikalaujama TS priede Nr. 6 TECHNINIO STANDARTO PRIEDAS ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis) 7.2 punkte.

Informuojame, kad Komisija priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-11-14.

Valstybės įmonės Turto banko

Viešųjų pirkimų komisija

Parengė: Vaida Vaitkuvienė, tel. Nr. +37066523953, el. p. vaida.vaitkuviene@turtas.lt