TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Accutron MR injektoriaus vienkartinių švirkštų rinkinys:

- suderintas darbui su Medtron sistema;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- rinkinį sudaro:

- ELS 65 ml švirkštas – 1 vnt;

- ELS 200 ml švirkštas – 1 vnt;

- MR vamzdelių sistema su vožtuvais  - 1 vnt;

- standartinis smaigas – 1 vnt;

- Mini-smaigas – 1 vnt;

- maksimalus slėgis - 350 PSI

- švirkštai pagaminti iš aukščiausios kokybės polimerinės ar lygiavertės medžiagos sertifikuotos ES;

- injektoriaus gamintojo pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas  švirkštų rinkinys tinkamas darbui  su Accutron MR injektoriumi.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Adata pediatrinė kaudalinė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- skirta kaudalinei anestezijai;

- adatos nuopjova „Crawford“ tipo arba lygiavertė;

- su gylio žymekliais išdėstytais kas 5 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- supakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 25G x 30 mm | 650 |
|  | 22G x 35 mm |  |
|  | 20G x 50 mm |  |

- Adatos punkcinės 22G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 40±1 mm:

- sterilios (pažymėta simboliu);

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- metalinės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 22G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 40±1 mm | 900 |

- Adatos spinalinei anestezijai 27G („Quincke“ tipo arba lygiavertės):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko arba lygiavertės medžiagos movą;

- skaidria, elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 27 G („Quincke tipo” arba lygiavertės) 86-90 mm | 1000 |

- Adatos spinalinei anestezijai 27G („Pencil point“ tipo arba lygiavertės) 110-130 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- skaidria, elipsės formos ar lygiaverte jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5. | 27G („Pencil” tipo arba lygiavertė) 110-130 mm | 1 300 |

- Apklotas orinio šildymo anestezijos metu apatinei kūno daliai suaugusiems:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- angos diametras 55-60 mm;

- pagamintas iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam poveikiui:

- viršutinė dalis - anga šiltam orui tiekti;

- apatinė dalis - angelės šiltam orui išeiti;

- vidinis sluoksnis polietileno arba lygiavertės atsparios medžiagos;

- išorinis sluoksnis neaustinės medžiagos, neturinčios latekso, išorinėje dalyje gerai izoliuoja personalą nuo šilumos poveikio;

- tinkamas apatinei kūno daliai suaugusiems užkloti;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakavimas po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Apklotas orinio šildymo tiesiamas po pacientu dideliems vaikams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- angos diametras 55-60 mm;

- pagamintas iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam bei terminiam  poveikiui;

- apklotas sukonstruotas taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją;

- viršutinė dalis - anga šiltam orui tiekti;

- apatinė dalis - angelės šiltam orui išeiti;

- turi neišsiardančias drenavimo angas, išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

|  | Apklotas orinio šildymo tiesiamas po pacientu | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 7. | Dideliems vaikams | 350 |

- Ašmenys oftalmologiniai fakoemulsifikacijai dvigubo užaštrinimo 2,4 mm ir 2,2 mm;

- pagamintas iš plieno 420 chromo, nikelio, silicio, mangano ir anglies lydinio ar lygiavertės medžiagos;

- konfigūracija: ieties pavidalo, kampinis, poliruotas, dviejų nuožulnumų;

- matinio paviršiaus;

- ašmenų lenkimo kampas 45⁰;

- su ašmenų gylio indikatoriumi 2,0 mm.± 0,01mm;

- rankena sudaryta iš lygios dalies ir rantytos neslidžios dalies;

- aštrūs;

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- supakuota po vieną vienetą;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Eil. Nr. | Ašmenų kalibras, (mm) | Ašmenų storis, (mm) | Ašmenų ilgis, (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 2,4 mm | 0,114 ± 0,0001mm | 2,9 ± 0,01mm | 11 000 |
|  | 2,2 mm | 0,106 ± 0,0001mm | 2,7 ± 0,01mm |  |

- Beadatinės prieigos vožtuvas su prailginimo vamzdeliu:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skaidrus;

- be latekso ir be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su dezinfekuojama plokščia membrana vožtuvo paviršiuje arba lygiaverte;

- su Luer-Lock jungtimi arba lygiaverte;

- skysčių pralaidumas ne mažesnis nei 280 ml H20/min;

- prailginimo vamzdelio ilgis 13±3 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Buteliukai donoriniam motinos pienui pasterizuoti ir buteliukų dangteliai su folija:

- pozicijos priemonės turi derėti tarpusavyje, būti vieno gamintojo ar prekinio ženklo arba jei priemonės skirtingų gamintojų, pateikti gamintojų patvirtinančius dokumentus apie priemonių suderinamumą.

10.1 Buteliukai donoriniam motinos pienui pasterizuoti:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- skirti daugkartiniam naudojimui;

- skirti donoriniam motinos pienui pasterizuoti;

- pagaminti iš saugaus plastiko be bisfenolio A;

- tūris: 130 ± 5 ml.;

- gradavimas: ≤5 ml.;

- su užsukamu dangteliu su folija;

- dangteliai tinkami vakuumuoti;

- buteliuko užsukimo sriegis turi tikti ligoninėje naudojamiems žindukams;

- pateikti kokybės sertifikatą.

Orientacinis poreikis: 9 000 vnt.

10.2  Buteliukų dangteliai su folija:

- dangteliai skirti buteliukam donoriniam motinos pienui pasterizuoti;

- tinkami vakuumuoti;

- su folija viduje.

Orientacinis poreikis: 9 000 vnt.

- Centrinės venos kateteris ilgalaikis  implantuojamas 4,2 Fr su įvedimo sistema:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- tuenliuotas centrinės venos kateteris, skirtas ilgalaikiam naudojimui;

- silikoninis arba lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastinis;

- su poodine manžete;

- su minkštu atraumatiniu galu;

- antimikrobinis (kateteris turi būti padengtas sidabro jonais ar lygiaverte medžiaga, tiek kateterio medžiagos sudėtinė dalis turi būti sidabro jonai arba lygiavertė);

- dydis 4,2 Fr (vidinis diametras ne mažiau 0,7 mm – išorinis diametras ne mažiau 1,4 mm);

- bendras ilgis 50-75 cm;

- užpildymo tūris 0,30-0,35 ml;

- tėkmės greitis ≥5 ml/min;

- atlaikantis slėgį ≥3,5 bar.;

- išorinėje kateterio dalyje papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir spaustuku;

- tuneliavimo adata;

- beadatinis kamštukas (uždara beadatinė sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams, be metalinių, magnetinių komponentų);

- desileto rinkinys:

- adata introdiuseris (diametras 0,6±0,1  x 0,9±0,1, ilgis - 38±2 mm);

- „J” formos pravedėjas (diametras turi atitikti pagrindinio diametro spindį);

- dilatatorius;

- desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 6-7 cm, vidinis diametras ne mažiau 1,4 mm – išorinis diametras
ne mažiaus 1,95 mm);

- Švirkštas;

- skalpelis (trumpas, plastikinis ar lygiavertės medžiagos);

- kateteris ir desileto rinkinys steriliose (simbolis ant pakuotės) pakuotėse;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10  vnt.

- Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

Rinkinį sudaro:

- punkcinė adata 50 mm;

- J formos atspari persilenkimui styga („Kink-proof“ tipo arba lygiavertė);

- dilatatorius;

- 8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu,    rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais, dviejų kanalų;

- EKG kontrolės laidas;

- 5 ml švirkštas;

- skalpelis;

- slankiojantys tvirtinimo sparneliai;

- spaustukai;

- kateterio fiksatorius limpantis prie odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 12. | 4 F (22G/22G) | 150 |

- Dilatatorius balioninis 15/16,5/18:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- darbinis kateterio ilgis 180 ± 1cm;

- ant kateterio yra informacija apie baliono dydžius ir Fr dydį;

- balionas turi rentgeno kontrastines žymes;

- pagamintas iš skaidrios medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Baliono diametras FR | Baliono ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | 15/16,5/18 | ne ≤ 5,5 | 10 |

14. Diržas paciento transportavimui inkubatoriuje:

- tinkantis fiksuoti transportiniame inkubatoriuje Drager TI500;

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- komplektą sudaro:

- 1 poroloninė juostelė su kabliuku (ilgis 25-26 cm, plotis 3,80-3,85 cm);

- 1 poroloninė juostelė su kabliuku ir velcro arba lygiaverčiu užsegimu (ilgis 30-31 cm, plotis 3,80-3,85 cm);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- DMSO (Dimethyl Sulfoxide ar lygiavertis) 10 ml:

- krioprotektorius kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui;

- veiklioji medžiaga Dimethyl Sulfoxide ar lygiavertė;

- buteliukai po 10 ml;

- sterilus (pažymėta simboliu);

- su numatyta atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- apirogeniškas;

- galiojimo terminas ne mažiau kaip 24 mėn.

Orientacinis poreikis: 350 vnt.

- Dormina akmenų krepšelis „Gemini“ ar lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš 100% nitinolio ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- turi plastikinę ar lygiavertės medžiagos ergonominę rankeną;

- krepšelis 4 vielų, be galiuko;

- krepšelis akmenų ištraukimui 2,4 ± 0,1 mm;

- galimas taurelės diametras 14 ± 0,1 mm;

- darbinis ilgis 90 cm -120 cm;

- su numatyta atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Drenai silikoniniai nesterilūs 0,7-0,8 x 1,0 cm:

- nesterilūs;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški.

| Pirkimo dalies Nr. | Diametras (cm) | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- |
| 17. | 0,7-0,8 x 1,0 | 300 |

- Drenai silikoniniai nesterilūs 0,7 x 0,9 cm:

- nesterilūs;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški.

| Pirkimo dalies Nr. | Diametras (cm) | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- |
| 18. | 0,7x 0,9 | 300 |

- Drenažo sistema su vakuuminiu indu (250-300 ml gofruota talpa):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- drenažo sistema pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- susidedanti iš trijų dalių:

- perforuotas drenas (dydis CH 14 – CH 18);

- prailgintojas;

- vakuuminis plastikinis ar lygiavertės medžiagos gofruotas indas;

- be papildomų atšakų (žaizdos drenas sujungiamas su prailginimu, ant kurio yra vakuumo reguliavimui skirtas spaustukas ir tiesiogiai jungiasi su vakuuminiu gofruotu indu);

- dreno pajungimas suderintas su prailginimo linija ir su vakuuminiu indu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- indo talpa: 250-300 ml;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Drenažo sistema su vakuuminiu indu (500-600 ml gofruota talpa):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- drenažo sistema pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- susidedanti iš trijų dalių:

- perforuotas drenas (dydis CH 14 – CH 18);

- prailgintojas;

- vakuuminis plastikinis ar lygiavertės medžiagos gofruotas indas;

- indo talpa 500-600 ml;

- be papildomų atšakų (žaizdos drenas sujungiamas su prailginimu, ant kurio yra vakuumo reguliavimui skirtas spaustukas ir tiesiogiai jungiasi su vakuuminiu gofruotu indu);

- dreno pajungimas suderintas su prailginimo linija ir su vakuuminiu indu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai spec. konfigūracijos veido ir akių operacijoms ID 6; ID 6,5; ID       7; ID 7,5 (S formos):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės)

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) ar lygiavertės medžiagos;

- specialios „S“ formos;

- dydžiai: ID 6; ID 6,5; ID 7; ID 7,5 (galimybė užsisakyti visų dydžių pagal poreikį);

- distaliniame gale, Murphy ar lygiavertė angelė, kraštai užapvalinti, netraumuojantys gleivinės;

- proksimaliniame gale – sujungėjas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis 530 vnt.

- Epidurinė adata „Tuohy“ tipo arba lygiavertė 18 G 110-120 mm:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- „Tuohy“ tipo arba lygiaverčiu smaigaliu;

- su integruotais sparneliais ir ilgio atžymomis punkcijos gyliui įvertinti;

- su priglundančiu vidiniu stiletu, skaidria jungtimi;

- smaigalio paviršius nušlifuotas kateterio nupjovimo prevencijai;

- 18G dydžio;

- 110-120 mm ilgio;

- įpakuota po vieną vienetą.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams (su 1 L kvėpavimo maišu) pritaikyti dirbti BMR aplinkoje:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- gofruoti;

- komplekto sudėtis:

  - 2 vamzdžiai (15 mm), kurių ilgis ne mažiau kaip 3,20 m, sujungti Y formos jungtimi, kuri neturi papildomų išorinių jungčių ar angų;

  - alkūninė jungtis (paciento pusėje) su anga skirta CO2  matavimo linijos pajungimui;

  - anga skirta CO2  matavimo linijos pajungimui turi fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidarius jis lieka kabėti šalia angos;

  - papildoma atšaka, kurios ilgis ne mažiau –1,20 m;

  - 1,0 L  kvėpavimo maišas be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus) su standžia plastikine ar lygiaverte jungtimi 22F;

  - papildoma kūginė jungtis papildomai atšakai su kvėpavimo maišu sujungti (15 mm);

- ilgis ne mažiau kaip 3,20 m;

- supakuota po 1 komplektą;

- papildomos atšakos jungtys 22M-22F;

- Y jungties diametras 15mm;

- pakuotė lengvai plyšta, plėšiant rankomis;

- su numatyta atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Įdėklai į aparatą Medelą:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- donorinio motinos pieno atitirpdinimui ar pašildymui;

- pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- turi 2 angas: buteliukams ir švirkštams;

- komplektuojama su plastikine ar lygiaverte lėkštele, kuri užtikrina, kad buteliukas stabiliai stovėtų šildyklėje;

- supakuota ne mažiau nei po 25 vnt;

- su numatyta atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Indeliai kaprologiniam mėginiui:

- nesterilūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sandariu dangteliu;

- su vienkartiniu špadeliu ar šaukšteliu;

- 10-30 ml talpos;

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Indeliai pincetams laikyti:

- metaliniai arba lygiavertės medžiagos;

- 10 – 12 cm aukščio;

- atsparūs plovimo, dezinfekcinėms priemonėms, sterilizacijai garais.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Intubacinis vamzdelis su atšaka medikamentams Nr. 2,5; Nr. 3,0; Nr. 3,5:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- vamzdelis skirtas ilgalaikei intubacijai;

- atšaka skirta surfaktantui ar/ir kitiems medikamentams, oro slėgio matavimui;

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos, kurio sudėtyje nėra DHEP di (2- etilheksil)ftalato, be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus):

- su rentgenokontrastine linija;

- burna/nosis intubacija;

- 370  nuožulnumas;

- 15 mm adapteris;

- vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį;

- žymėjimas kas 0,5 cm nuo 3 cm iki 13 cm ilgio ;

- dydis 2,5: vidinis diametras 2,5 mm; išorinis diametras 4,1 mm; ilgis 165 mm; atšakos diametras 0,55 mm; tėkmės greitis 3,35 ml/min;

- dydis: 3,0: vidinis diametras 3,0 mm ; išorinis diametras 4,6 mm ; ilgis 165 mm; atšakos diametras 0,65 mm; tėkmės greitis 5,00 ml/min;

- dydis: 3,5: vidinis diametras 3,5 mm; išorinis diametras 5,2 mm; ilgis 165 mm; atšakos diametras 0,80 mm; tėkmės greitis 15 ml/min;

- ant pakuotės nurodytas dydis, vidiniai-išoriniai diametrai ir ilgiai, pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- dėžutėje 20 vnt.;

- su numatyta atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Kabutės UKL arba lygiaverčiam siuvimo apratui:

- pagamintos iš tantalo metalo ar lygiaverčio (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- tinkančios darbui su organų siuvimo aparatais YO - 40 ir YO – 60 arba su lygiaverčiu siuvimo aparatu, suteikiant jį panaudai. Sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikiamą kiekį aparatų (preliminariai 2-3 vnt.) bei naudojimo metu sugedusius aparatus pakeisti naujais;

- išmatavimai: 0,3± x 4,0 x 4,8 mm arba į 0,28×2,0×4,5 mm;

- įpakavimas po 500 – 1000 vnt. arba 19±1 vnt.;

Orientacinis poreikis: 26 000 vnt.

- Kateteriai „Fogarty” arba lygiaverčiai embolektomijai Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- vieno kanalo PEBAX ar lygiaverčiai kateteriai;

- su lateksiniu ar lygiaverčiu balionėliu;

- rentgenokontrastiniai;

- spalvinis dydžio žymėjimas;

- gylio žymos kas 5-10 cm;

- pakuotėje yra švirkštas, tinkantis balionėlio laipsniškam pripūtimui;

- balionėliai koncentriniai su laipsnišku pripūtimu;

- centrinis kanalas, suderinamas su angiografine viela.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- supakuota po 1 vnt.

| Balionėlio diametras | Balionėlio tūris | Diametras | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0-8,0 mm | 0,20 ml | 3F | 80±4 cm | 1 500 |
| 8,0-10,5 mm | 0,70-0,75 ml | 4F | 80±4 cm |  |
| 10,0-13,0 mm | 1,50 ml | 5F | 80±4 cm |  |

30. Kateteriai periferiniai centrinės venos vaikams su pravedėju 3Fr/19G 60 cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagal Seldingerio metodiką;

- dydis 3 Fr;

- ilgis 60±1 cm;

- diametras 0,5x1,0 mm;

- pirminis užpildymo tūris ne mažiau 0,36 ml;

- tėkmės greitis 1,6±1 ml/min;

- sužymėtas ne daugiau nei kas 5 cm;

- pagamintas iš biostabilaus poliuretano arba lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- termolabilus;

- rentgenokontrastinis;

- su integruota prailginimo atkarpa 9-10 cm su spaustuku.

- Komplektacija:

- su echogenine 21G punkcine adata;

- su išskečiamu introdiuseriu-praplėtėju 7 cm;

- su švirkštu 10 ml;

- su skalpeliu;

- su nitinoliniu arba lygiaverčiu (pateikti patvirtinančius dokumentus) pravedėju

- 50 cm;

- su liniuote;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės „Foley“ arba lygiaverčiai CH 8, dvikanaliai su 3 – 5 ml tūrio balionėliu:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- dvikanaliai;

- ant kateterio pažymėtas dydis, yra balionėlio pripildymo žyma;

- balionėlių tūris: 3 – 5 ml, dydis CH 8;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai, 2-jų kanalų vyriški (su 20-50) ml balionėliu) CH22:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis: CH22;

- dviejų kanalų su (20-50 ml balionėliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

- Kateteriai umbilikaliniai arteriniai, rentgenokontrastiniai CH 3,5:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- poliuretaniniai arba lygiavertės medžiagos;

- lankstūs, permatomi, termolabilūs;

- sugraduoti kas 0,5-1 cm;

- su atviru užapvalintu buku distaliniu galiuku

- atraumatiniu įvedamuoju galu, gale dvi ar trys skylutės;

- su kamšteliu;

- sandarus prisitvirtinimas prie kranelių, prailginimo linijų, vienkartinių švirkštų ir infuzinių sistemų;

- rentgenokontrastiniai;

- ilgis 30 cm – 40 cm;

- įpakuojami su pakietintoju (išilgai) po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 33. | CH 3,5 | 250 |

- Kaukės deguonies vaikams (skaidrios):

- nesterilios;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- hipoalergiškos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- anatominės veido konfigūracijos;

- su nosies spaustuku (metaliniu arba integruotu);

- pagamintos iš skaidraus minkšto plastiko, neaštriais, lygiais kraštais;

- turi sutvirtinimo juostelę, kuri leidžia hermetiškai priglusti prie veido;

- prailginimo deguonies linija ne mažiau 1,8 m ilgio su kūginės formos konektoriais galuose.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- Kiuvetės inksto formos didelės:

- neaštriomis briaunomis;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- atsparios įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai;

- didelė (ilgis – 280–315 mm, gylis – 30-50 mm).

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

36. Konektorius enterinio maitinimo zondams su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- piltuvėlio formos adapteris;

- skirtas „Kangaroo“ paciento maitinimo sistemos prijungimui;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

37.1 – 37.2 Konteineriai:

37.1. Konteineris 2000 ml talpos, plastikinis, tinkantis gleivių siurbimo sistemos konteineriui su dangteliu:

- plastikinis ar lygiavertis;

- talpa - 2000 ml;

- tinkantis gleivių siurbimo sistemos vienkartiniam konteineriui su dangteliu.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

37.2. Vienkartinis konteineris su dangteliu tinkantis Olympus vakuuminėms siurbimo sistemoms:

- vienkartinis (pažymėta simboliu) konteineris su dangteliu;

- dedamas į sekreto atsiurbimo aparato indą;

- vienkartinis (pažymėta simboliu)  konteineris hermetiškai integruotas į dangtelį;

- vienkartinis  (pažymėta simboliu) vakuuminis konteineris (maišelis) – 2000 ml., polietileninis ar lygiavertis;

- vienkartinis (pažymėta simboliu)  dangtelis – HDPE polietilenas ar lygiavertis, hermetiškas;

- vakuumo jungtis – konusinė, kištukas;

- paciento jungtis – Ø14,0 ÷ 15,5 mm;

- atsiurbimo vamzdelio diametras – vidinis Ø ≥ 6 mm;

- vakuumo vamzdelio diametras – vidinis Ø ≥ 6 mm;

- maksimalus atsiurbimo slėgis -750 mbar;

- maksimalus atsiurbimo srautas – 42 LPM;

- dangtelyje integruotas antibakterinis, antivirusinis filtras;

- filtro filtravimo efektyvumas > 99,999995 %;

- filtro membrana – 100 % išsiplečianti PTFE GORE medicininė ar lygiavertė;

- filtro prefiltracija – mikrostiklo pluošto ar lygiaverčio.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

38. Kontūro ir generatoriaus laikikliai, tvirtinimui prie naujagimio galvelės XS, S, SM, M, L, XL, skirtos sistemai ,,Infant Flow SiPAP:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs;

- dydžiai: XS (galvos diametras 17-21 cm), S (galvos diametras 21-26 cm),

- SM (galvos diametras 24-28 cm), M (galvos diametras 26-32 cm), L (galvos diametras 32-37 cm), XL (galvos diametras 37-42cm);

- pagaminti iš nailono ar lygiavertės medžiagos;

- pakuotėje 10 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

39. Specialus generatoriaus ir kontūro rinkinys:

Rinkinį sudaro 2 dalys:

1. Kontūras tinkantis prie ,, Infant Flow SiPAP“ kvėpuojamosios terapijos aparato naujagimiams:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pritaikytas darbui su drėkintuvu Fisher&Paykel MR850;

- kontūrą sudaro 3 gofruotos žarnelės (viena šaka su kaitinamuoju laidu) ir 1 slėgio žarnelė;

- kontūro jungtys turi atitikti generatoriaus jungtis;

- rinkinyje turi būti vienkartinis kaitinimo indas.

2. Generatorius  skirtas naujagimių kvėpuojamajai terapijai:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- prie jungties su kontūru  įmontuotas specialus vožtuvas, apsaugantis nuo per didelio slėgio;

- generatoriaus ,,galvoje“ įmontuotos 3 žarnelės (gofruota žarnelė skirta iškvėpimui ir per dideliam oro srauto pašalinimui);

- oro srautas naujagimiui tiekiamas per dvi angas;

- generatoriaus ,,galvoje“ yra  vietos skirtos fiksuoti silikonines ar lygiavertes nosies kaukes arba kaniules;

- generatoriaus ,,galvoje“ yra laikikliai, skirti užkabinti fiksavimo juostelėms;

- prie generatoriaus komplektuojamos nosies kaniulės (1vnt. -S dydžio;  1vnt.- M dydžio;  1vnt. -   L dydžio) ir nosies kaniulių parinkimui skirta matavimo liniuotė;

- generatoriaus laikiklis kibia medžiaga tvirtinamas prie naujagimio specialios kepurėlės ar galvos apdangalo;

- generatorius lengvai nuimamas nuo specialios kepurėlės ar galvos apdangalo;

- turi būti suderinamumas su sistema ,, Infant Flow SiPAP“ ir drėkintuvu Fisher&Paykel MR850;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 100 vnt.

40.  Mekonijaus aspiratoriai:

- kliniškai švarūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos;

- sudaryti iš dviejų dalių: atsiurbimo kateterio ir adapterio;

- prijungimas prie endotrachėjinio vamzdelio konektoriaus;

- adapterio galas tinka prijungti prie atsiurbimo kateterio;

- mekonijaus aspiratorius tinkamas prijungti prie siurblio;

- pirštu kontroliuojama anga leidžia siurbti su pertraukomis;

- skaidrus, kad būtų galima matyti siurbiamą turinį.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

41. Mentelės špadeliai:

- nesterilios;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- tiesios, suapvalintais galais;

- pakuotėje iki 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 450 000 vnt.

42. Mėgintuvėliai su geliu bilirubino tyrimui nepralaidūs UV spinduliams:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- nevakuuminiai;

- su saugiu personalui, hemorepelentiniu užkemšamu arba užsukamu kamšteliu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- skirti kapiliariniam kraujui surinkti;

- mėgintuvėliai ne mažiau kaip 400 ir ne daugiau kaip 800 μl tūrio;

- atitinka tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- žymėti CE ženklu pagal ar lygiavertį IVD 98/79/EC.

Orientacinis poreikis: 26 000 vnt.

43. Nosies kaniulės su vamzdeliu didelės srovės deguonies tiekimui naujagimiams (XS):

Kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su „drugelio“ ar lygiavertės formos hidrokoloidiniais arba lygiaverčiais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) ar lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP (pažymėta simboliais arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR 850.

| Poz.nr. | Dydis | Paciento svoris(kg) | Maksimalus O² tėkmės greitis l/min | Orientacinis poreikis(vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | XS | iki 2 kg | 8 | 100 |

44. Pagalvėlė:

-     daugkartinė;

-     lygiu paviršiumi;

-     dydis: 320 ± 50 mm x 220 ± 50 mm x 10 ± 5 mm;

-     pagaminta iš standaus elastomerinio polimero gelio ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

-     padengta 100% medicininiu silikonu ar lygiaverte medžiaga (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

-     be latekso, nesukelia alergijos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

-     skirta pragulų profilaktikai;

-     paviršius lankstus, minkštas, išsiformuojantis pagal anatomines kūno formas, po panaudojimo išlieka lygus;

-     paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

45. Pagalvėlės padėti po ranka:

- minkštos, aptrauktos neperšlampamu, atspariu dezinfekcinėms medžiagoms audiniu;

- aukštis 5 – 6 cm;

- dydžiai:15 ± 5 x 25 ± 5 cm.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

46. Peiliukai rankiniam dermatomui (Aesculap BA712R):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkantys dermatomui Aesculap BA712R;

- pagaminti iš nerūdijančio metalo;

- kiekvienas įpakuotas atskirai;

- ant pakuotės pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

- su numatyta paluotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

47.-48. Perkutaninio išorinio biliarinio drenažo kateterių rinkiniai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pritaikyti naudojant „Seldingerio“ metodiką;

- rinkinį sudaro:

- dviejų dalių punkcinė adata ilgis 20 ± 2 cm;

- išorinis skersmuo 18±1 G;

- vidinis skersmuo 0,038±0,01  colių;

- su echopozityviu galu.

- kateteris:

- skersmuo iki 1,0 cm „Pig tail“ tipo arba lygiaverčiu fiksuojamu galu;

- padengtas hidrofiline danga arba lygiaverte medžiaga;

- su neliekančia deformacija ištiesus po lenkimo;

- su 5 ± 1 šoninėmis skylutėmis;

- kateterį ištiesinanti standi įvedimo kaniulė;

- prie odos limpanti kateterio fiksavimo sistema.

- pravedamoji styga:

- dengta teflonu ar lygiaverte medžiaga;

- skersmuo 0,038±0,01   colių, ilgis 80 ± 10 cm;

- gale lenkta 3±0,01  mm spinduliu;

- plieninis troakaro stilėtas;

- dilatatorius padengtas hidrofiline danga arba lygiaverte medžiaga, išorinis skersmuo atitinka dreno išorinį skersmenį, o vidinis – pravedamosios stygos skersmenį;

- pravedimo stygos skersmuo turi būti tolygus punkcinės adatos vidiniam skersmeniui (priemonės turi būti tarpusavyje suderinamos);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Kateterio skersmuo | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 47. | 6,3 Fr | 20 |
| 48. | 7 Fr | 150 |

49. Plokštelės nosies kaniulių fiksavimui:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- plokštelė ovalo formos;

- viena plokštelės pusė lipdoma prie naujagimio veido, kita pusė padengta smulkiais kibiais dantukais;

- hidrokoloidinė;

- dydis ir forma tinkanti fiksuoti aukštos tėkmės nosies kaniules neišnešiotiems naujagimiams ir kūdikiams;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

50. Popierius terminis EKG AT-1:

- tinkantis Schiller elektrokardiografui „Cardiovit AT-1”;

- išlankstytas Z forma;

- su grafiniu tinkleliu;

- išmatavimai (lapo ilgis, plotis, lapų skaičius): 90±1mm x 90±1mm x ne mažiau kaip 200 lapų.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

51. Prailginimo linijos šviesios ne mažiau 60 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- ilgis ne mažiau 60 cm;

- įpakuotos po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 7 000 vnt.

52. Prailginimo linijos šviesios ne mažiau 90 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotos po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

53. Prailginimo linijos šviesios ne mažiau 120 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotos po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 70 000 vnt.

54. Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai 16G (2-jų kanalų) su antiseptiku impregnuotu kateteriu:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- ilgis 15-20 cm;

- dviejų kanalų:
·   pirmas – CVS kontrolei;
·   antras – infuzoterapijai;

- kateterio galas smailėjantis, lankstus atrauminis;

- sužymėtas centimetrais;

- adata: ilgis ne trumpesnis nei 6 cm., dydis 18G;

- nitinolinė ar lygiavertė styga ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas – „J” formos, atspari perlenkimui, abu galai lankstūs, turinti formos atminties savybę;

- plastikinis ar lygiavertės medžiagos audinių praplėtėjas;

- fiksacinis klipsas fiksuoti kateterį prie odos;

- švirkštas su vožtuvu stūmoklyje pravedėjo įvedimui arba adata su vožtuvu pravedėjo įvedimui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

| Poz. Nr. | Dydis | Papildomas reikalavimas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | 16G kanalų dydžiai: 16G/16G išorinis diametras 7Fr. | kateteris impregnuotas antiseptiku iš vidaus ir iš išorės | 260 |

55. Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai (2-jų kanalų):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- ilgis 15-20 cm;

- dviejų kanalų:

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- kateterio galas smailėjantis, lankstus atrauminis;

- adata: ilgis ne trumpesnis nei 6 cm., dydis 18G;

- nitinolinė ar lygiavertė styga ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas – „J” formos;

- atsparus perlenkimui, abu galai lankstūs, turi formos atminties savybę;

- plastikinis ar lygiavertės medžiagos audinių praplėtėjas;

- fiksacinis klipsas fiksuoti kateterį prie odos;

- švirkštas; švirkštas arba adata turi turėti hemostatinį vožtuvą pravedėjo įvedimui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

| Poz. Nr. | Dydis | Išorinis kateterio diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. | 16G/16G | 7Fr | 3 600 |

56. Rinkiniai introdiuserinio kateterio 8F:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- apirogeniški;

- poliuretaniniai, ar lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastiniai;

- introdiuseris ne mažiau 10 cm ilgio, turi šoninį kanalą su trijų krypčių kraneliu gale;

- punkcinė adata 18G x 7 cm±1 cm;

- plastikinis  ar lygiavertis audinių praplėtėjas 8F x 17 cm±0,5 cm;

- apsauginė rankovė plautinės arterijos kateteriui, kuri hermetiškai tvirtinasi prie introdiuserio;

- metalinis ar lygiavertės medžiagos pravedėjas 50±1 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas – „J” formos;

- skalpelis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 rinkinį.

Orientacinis poreikis: 440 vnt.

57. Rinkinys urostominis (38-45 mm):

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- lanksčios plokštelės (ne mažiau 5 vnt. rinkinyje);

- plokštelės įpakuotos po 1 vnt.;

- plokštelių diametras 38-45 mm;

- šlapimo surinkėjai (ne mažiau 10 vnt. rinkinyje);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 35 vnt.

58. Spaudimo daviklis urodinaminiams tyrimams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- turi du pajungimo galus su Luer-Lock ar lygiaverte jungtimi;

- kartu su prisukamu švirkštu 20 ml;

- skirtas atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby“ urodinamine kompiuterizuota sistema;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis 200 vnt.

59. Spinalinė adata “Quincke” tipo arba lygiavertė  22G 120-130 mm:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- Quincke tipo arba lygiavertė;

- skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu;

- prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius, gerai matomas bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- 22G dydžio;

- 120-130 mm ilgio;

- 0,7±0,01 mm diametro;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Spjaudyklės (vienkartiniai konteineriai) 100-150 ml:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- plastikinės ar lygiavertės medžiagos;

- talpa: 100-150 ml;

- aukštis: 70-100 mm;

- skersmuo: 60-80 mm;

- dangtelis sandariai užsukamas arba užspaudžiamas.

Orientacinis poreikis: 40 000 vnt.

- Švirkštai „Žanet“ tipo arba lygiaverčiai 50 ml:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- įpakuoti po 1 vnt;

- hipoderminiai, pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 ar lygiavertį;

- skaidraus korpuso, hermetiški;

- neturintys latekso komponentų (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 28 000 vnt.

- Švirkštynės:

- guminės arba lygiavertės, arba gali būti su plastmasiniu ar lygiaverčiu antgaliu;

- dydis: N1 – N15;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms ir aukštai temperatūrai (sterilizacijai garo sterilizatoriuose).

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Vata spec. neurochirurginė, su rentgeno kontrastiniu siūlu (sterili):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta iš kotonoido (medvilninio pluošto) ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- sudrėkusi biologiniais skysčiais neturi susilankstyti ar sudaryti raukšles;

- turinti rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą;

- įpakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 63. | 1,3 ± 0,1 x 2,5 ± 0,1 cm | 4 400 |

- Ventiliaciniai vamzdeliai (,,Shepard“ ar lygiaverčiai):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- „Shepard“ ar lygiaverčio tipo;

- vidinis diametras 1,0 ± 0,01 mm, ilgis 2,4mm± 0,1 mm ir vidinis diametras 1,14 ± 0,01 mm, ilgis 2,4mm± 0,1 mm;

- įpakuota 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Viela Kiršnerio ar lygiavertė:

- nesterili;

- skersmuo – 1,5±0,01 mm;

- ilgis – 310mm ± 20mm;

- vienas vielos galas turi būti smailas;

- naudojama, atliekant chirurgines veido ir žandikaulių operacijas;

- pakuotėje nuo 1vnt. iki 10vnt.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

- Zondai maitinimo CH 10, CH 12:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- permatomi, lankstūs, sugraduoti kas 0,5-1 cm;

- pagaminti iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- užapvalintu uždaru galu, 2 - 4 angelės galo šonuose;

- su kamšteliu konektoriui;

- konektorius sandariai tvirtinasi prie vienkartinio švirkšto;

- ilgis 40 – 50 cm.;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 100 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.