Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBAI

PASIŪLYMAS

DĖL VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS BEI ŠALDYMO ĮRANGOS

APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ, I VALGYKLAI (ŠĮAC), PIRKIMO

(V DALIS)

(Data)

(Vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija, telefono numeris |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1.  atviro (tarptautinio) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, siūlome šiuos paslaugų įkainius:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. | *MAKSIMALUS paslaugos vieno mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomas įkainis/ kaina, EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tiekėjo siūlomas paslaugos 1 mato vnt. įkainis be PVM | Viso kiekio paslaugų kaina per 36 mėn. Eur be PVM (Σ ꓿ 4 stulpelis x 6 stulpelis) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 1.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 3 | 71,25 |  |  |
| 1.2 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 160,26 |  |  |
| 1.3 | El. variklio keitimas | vnt. | 3 | 188,97 |  |  |
| 1.4 | Rotoriaus mazgo keitimas | vnt. | 3 | 180,77 |  |  |
| 1.5 | Valdymo plokštės remontas | vnt. | 3 | 47,26 |  |  |
| 2. | BULVIŲ VALYMO MAŠINA - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 2.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 3 | 72,85 |  |  |
| 2.2 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 82,27 |  |  |
| 2.3 | El. variklio keitimas | vnt. | 3 | 128,66 |  |  |
| 2.4 | Abrazyvinio disko keitimas | vnt. | 3 | 187,59 |  |  |
| 2.5 | Valdymo plokštės remontas | vnt. | 3 | 47,26 |  |  |
| 3. | DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINOS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 3.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 3 | 69,59 |  |  |
| 3.2 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | kompl. | 6 | 186,28 |  |  |
| 3.3 | Numetimo diskas | vnt. | 6 | 75,17 |  |  |
| 3.4 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 6 | 53,57 |  |  |
| 3.5 | Valdymo plokštės remontas | vnt. | 3 | 48,64 |  |  |
| 4. | MĖSOS PURENIMO MAŠINOS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 4.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 6 | 90,54 |  |  |
| 4.2 | Purenimo sietelio (šukų) keitimas | kompl. | 6 | 317,77 |  |  |
| 4.3 | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 247,88 |  |  |
| 4.4 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | kompl. | 6 | 239,48 |  |  |
| 4.5 | El. variklio keitimas | vnt. | 3 | 248,90 |  |  |
| 4.6 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 6 | 177,30 |  |  |
| 5. | PLANETARINIS MIKSERIS - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 5.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 6 | 80,67 |  |  |
| 5.2 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 6 | 105,40 |  |  |
| 5.3 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 3 | 76,83 |  |  |
| 5.4 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 3 | 205,79 |  |  |
| 5.5 | Pakėlimo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 62,70 |  |  |
| 5.6 | El. variklio (1,1 kW) keitimas | vnt. | 3 | 68,50 |  |  |
| 5.7 | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | kompl. | 6 | 207,02 |  |  |
| 5.8 | Maišymo antgalių keitimas | kompl. | 6 | 287,77 |  |  |
| 5.9 | Valdymo plokštės remontas | vnt. | 6 | 268,18 |  |  |
| 6. | KAITINIMO PLOKŠTUMA - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 6.1 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 6 | 177,23 |  |  |
| 6.2 | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 105,47 |  |  |
| 6.3 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 85,54 |  |  |
| 6.4 | Komutatoriaus keitimas | vnt. | 3 | 72,34 |  |  |
| 6.5 | Kaitinimo plokštumos keitimas | vnt. | 6 | 138,15 |  |  |
| 7. | UNIVERSALI PJAUSTYKLĖ - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 7.1 | Darbinės ašies keitimas | vnt. | 6 | 165,29 |  |  |
| 7.2 | El. variklio keitimas | vnt. | 6 | 83,27 |  |  |
| 7.3 | Guolio keitimas | vnt. | 3 | 122,00 |  |  |
| 7.4 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 3 | 138,53 |  |  |
| 7.5 | Valdymo plokštės remontas | vnt. | 6 | 165,29 |  |  |
| 8. | ELEKTRINĖS KEPTUVĖS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 8.1 | Termostato keitimas | vnt. | 6 | 81,21 |  |  |
| 8.2 | 2,2 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 6 | 201,52 |  |  |
| 8.3 | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 26,75 |  |  |
| 8.4 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 6 | 92,69 |  |  |
| 9. | KONVEKCINĖS KROSNYS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 9.1 | Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas | vnt. | 3 | 274,38 |  |  |
| 9.2 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 3 | 99,31 |  |  |
| 9.3 | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 3 | 92,69 |  |  |
| 9.4 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 3 | 81,21 |  |  |
| 9.5 | Termostato keitimas | vnt. | 3 | 69,59 |  |  |
| 9.6 | Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 85,61 |  |  |
| 9.7 | Durų vidinio stiklo keitimas | vnt. | 3 | 391,55 |  |  |
| 9.8 | Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 3 | 181,82 |  |  |
| 9.9 | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 3 | 125,66 |  |  |
| 9.10 | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 6 | 206,61 |  |  |
| 9.11 | Vidaus apšvietimo lempos keitimas | vnt. | 6 | 125,26 |  |  |
| 9.12 | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 6 | 46,48 |  |  |
| 9.13 | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 3 | 48,66 |  |  |
| 9.14 | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 47,66 |  |  |
| 10. | VIRIMO KATILAI - 3 vnt. |  | x | x | x | x |
| 10.1 | Apsauginio slėgio vožtuvo keitimas | vnt. | 3 | 118,09 |  |  |
| 10.2 | Manometro keitimas | vnt. | 3 | 110,91 |  |  |
| 10.3 | Manometro metrologinė patikra | vnt. | 3 | 105,40 |  |  |
| 10.4 | Presostato keitimas | vnt. | 3 | 129,75 |  |  |
| 10.5 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 6 | 218,62 |  |  |
| 10.6 | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 123,00 |  |  |
| 10.7 | Pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 3 | 289,94 |  |  |
| 10.8 | Variklio keitimas | vnt. | 3 | 110,54 |  |  |
| 10.9 | Valdymo bloko remontas (schemos remontas) | vnt. | 6 | 78,88 |  |  |
| 10.10 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 6 | 210,63 |  |  |
| 10.11 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 6 | 221,21 |  |  |
| 11. | MARMITAI - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 11.1 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 6 | 168,97 |  |  |
| 11.2 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 6 | 100,47 |  |  |
| 11.3 | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 75,61 |  |  |
| 11.4 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 6 | 105,47 |  |  |
| 11.5 | Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 6 | 104,82 |  |  |
| 11.6 | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 6 | 110,40 |  |  |
| 11.7 | Valdymo plokštės remontas | vnt. | 6 | 27,04 |  |  |
| 12. | INDŲ PLOVIMO MAŠINA - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 12.1 | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 6 | 65,17 |  |  |
| 12.2 | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 6 | 125,91 |  |  |
| 12.3 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3 | 128,09 |  |  |
| 12.4 | Vandens boilerio nukalkinimas | vnt. | 6 | 76,32 |  |  |
| 12.5 | Generatoriaus keitimas | vnt. | 9 | 370,83 |  |  |
| 12.6 | Vandens siurblio remontas | vnt. | 3 | 185,00 |  |  |
| 12.7 | Vandens siurblio keitimas | vnt. | 6 | 247,93 |  |  |
| 12.8 | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 3 | 105,23 |  |  |
| 12.9 | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 3 | 158,57 |  |  |
| 12.10 | Termostato keitimas | vnt. | 6 | 157,02 |  |  |
| 12.11 | Transporterio pavaros grandinės keitimas | vnt. | 6 | 90,13 |  |  |
| 12.12 | Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 105,00 |  |  |
| 12.13 | Transporterio pavaros variklio keitimas | vnt. | 6 | 98,73 |  |  |
| 12.14 | Transporterio pavaros guolio keitimas | vnt. | 3 | 200,00 |  |  |
| 12.15 | Apsaugos išjungėjo keitimas | vnt. | 6 | 64,15 |  |  |
| 12.16 | Guolių ir riebokšlių keitimas | kompl. | 3 | 373,28 |  |  |
| 13. | PUODŲ PLOVIMO MAŠINA - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 13.1 | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 3 | 52,77 |  |  |
| 13.2 | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 6 | 113,73 |  |  |
| 13.3 | Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 97,27 |  |  |
| 13.4 | Vandens boilerio kaitinimo elemento (6 kW) nukalkinimas | vnt. | 3 | 64,72 |  |  |
| 13.5 | Vandes siurblio keitimas | vnt. | 3 | 345,90 |  |  |
| 13.6 | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 196,96 |  |  |
| 13.7 | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 3 | 329,37 |  |  |
| 13.8 | Termostato keitimas | vnt. | 6 | 106,56 |  |  |
| 14. | NERŪDIJANČIO PLIENO VEŽIMĖLIAI - 18 vnt. |  | x | x | x | x |
| 14.1 | Guminio rato keitimas | vnt. | 12 | 46,90 |  |  |
| 15. | VEŽIMĖLIAI KONVEKCINĖMS KROSNIMS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 15.1 | Rato keitimas | vnt. | 12 | 62,41 |  |  |
| 15.2 | Korpuso remontas | vnt. | 6 | 99,45 |  |  |
| 16. | TERMOSAI - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 16.1 | Kranelio keitimas | vnt. | 3 | 56,50 |  |  |
| 16.2 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3 | 107,07 |  |  |
| 17. | DARBO STALAI - 27vnt. |  | x | x | x | x |
| 17.1 | Maišytuvo su dušo galvute keitimas | vnt. | 6 | 130,09 |  |  |
| 17.2 | Maišytuvo šlangos keitimas | vnt. | 6 | 62,10 |  |  |
| 18. | MIKROBANGŲ KROSNELĖS - 3 vnt. |  | x | x | x | x |
| 18.1 | Jungiklio keitimas | vnt. | 3 | 61,83 |  |  |
| 18.2 | Taimerio keitimas | vnt. | 3 | 70,10 |  |  |
| 18.3 | Pasukimo varikliuko keitimas | vnt. | 3 | 82,78 |  |  |
| 19. | SKALBIMO-DŽIOVINIMO MAŠINOS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 19.1 | Variklio keitimas | vnt. | 6 | 181,02 |  |  |
| 19.2 | Variklio remontas | vnt. | 6 | 107,27 |  |  |
| 19.3 | Elektroninės valdymo plokštės remontas | vnt. | 6 | 100,61 |  |  |
| 19.4 | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 6 | 220,50 |  |  |
| 19.5 | Plovimo būgno keitimas | vnt. | 6 | 326,61 |  |  |
| 19.6 | Diržo keitimas | vnt. | 6 | 133,75 |  |  |
| 19.7 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 6 | 92,36 |  |  |
| 19.8 | Būgno guolių keitimas | vnt. | 6 | 99,18 |  |  |
| 19.9 | Durų tarpinės keitimas | vnt. | 6 | 111,98 |  |  |
| 20. | VANDENS DUŠO ĮRENGINYS - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 20.1 | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 6 | 45,59 |  |  |
| 20.2 | Paleidimo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 83,71 |  |  |
| 21. | GARŲ SURINKTUVAS - 5 vnt. |  | x | x | x | x |
| 21.1 | Ventiliatoriaus (variklio) keitimas | vnt. | 3 | 155,63 |  |  |
| 21.2 | Apsauginės grotelės keitimas | vnt. | 6 | 86,05 |  |  |
| 21.3 | Apšvietimo šviestuvo keitimas | vnt. | 6 | 80,30 |  |  |
| 21.4 | Lempų keitimas | vnt. | 9 | 63,50 |  |  |
| 21.5 | Jungiklio keitimas | vnt. | 3 | 59,08 |  |  |
| 22. | ELEKTRINĖS VIRYKLĖS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 22.1 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 6 | 235,73 |  |  |
| 22.2 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 6 | 103,80 |  |  |
| 22.3 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 6 | 86,47 |  |  |
| 22.4 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 6 | 158,29 |  |  |
| 23. | PLAKIMO IR MAIŠYMO MAŠINA - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 23.1 | Mentės keitimas | vnt. | 6 | 287,05 |  |  |
| 23.2 | Pavaros diržo keitimas | vnt. | 6 | 120,60 |  |  |
| 23.3 | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 6 | 237,98 |  |  |
| 23.4 | Skriemulio keitimas | vnt. | 6 | 180,77 |  |  |
| 23.5 | Krumpliaračio keitimas | vnt. | 6 | 241,52 |  |  |
| 23.6 | Guolio, riebokšlio keitimas | vnt. | 6 | 158,39 |  |  |
| 23.7 | El. variklio pervyniojimas | vnt. | 6 | 186,28 |  |  |
| 23.8 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 6 | 135,54 |  |  |
| 24. | PRAMONINĖ MĖSMALĖ - 1 vnt. |  | x | x | x | x |
| 24.1 | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 6 | 175,63 |  |  |
| 24.2 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 3 | 67,63 |  |  |
| 24.3 | Pjovimo peilio keitimas | vnt. | 6 | 80,54 |  |  |
| 24.4 | Malimo sietelio keitimas | vnt. | 6 | 83,87 |  |  |
| 24.5 | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 3 | 212,45 |  |  |
| 24.6 | Darbinės ašies, guolio, riebokšlio keitimas | vnt. | 6 | 150,26 |  |  |
| 24.7 | El. variklio keitimas | vnt. | 6 | 233,15 |  |  |
| 24.8 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 169,90 |  |  |
| 25. | VEŽIMĖLIAI LĖKŠTĖMS - 4 vnt. |  | x | x | x | x |
| 25.1 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2 | 110,24 |  |  |
| 25.2 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2 | 106,47 |  |  |
| 25.3 | Guminio rato keitimas | vnt. | 2 | 51,57 |  |  |
| 25.4 | Stabdžių keitimas | vnt. | 2 | 55,30 |  |  |
| 26. | PLOVIMO VONIOS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 26.1 | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 3 | 56,17 |  |  |
| 26.2 | Paleidimo mechanizmo keitimas | vnt. | 3 | 121,82 |  |  |
| 27. | STALAI MAISTO ATLIEKOMS - 2 vnt. |  | x | x | x | x |
| 27.1 | Rato keitimas | vnt. | 3 | 50,23 |  |  |
| 28. | ŠALDYTUVAI - 18 vnt. |  | x | x | x | x |
| 28.1 | Profilaktinis aptarnavimas | vnt. | 26 | 79,92 |  |  |
| 28.2 | Šaldymo reagento papildymas | kg | 100 | 66,57 |  |  |
| 28.3 | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 26 | 326,72 |  |  |
| 28.4 | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 26 | 77,69 |  |  |
| 28.5 | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 26 | 122,38 |  |  |
| 28.6 | Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros) | vnt. | 26 | 205,73 |  |  |
| 28.7 | Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros) | vnt. | 26 | 74,17 |  |  |
| 28.8 | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 39 | 96,87 |  |  |
| 28.9 | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt | 26 | 54,71 |  |  |
| 28.10 | Nesandarios šaldymo sistemos remontas, virinimas, izoliavimas | vnt. | 13 | 84,85 |  |  |
| 29. | Smulkaus gedimo šalinimas (nurodant konkrečius darbus), valandinis įkainis | val. | 500 | 58,64 |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
|  | PVM (21%) |  |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM** |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina be PVM (suma žodžiais)                                           Eur               ct

PASTABOS:

* Nurodytas maksimalus paslaugos vieno mato vnt. įkainis be PVM, kurį Perkančioji organizacija gali mokėti už paslaugą. Jeigu tiekėjo pasiūlytas nors vienas įkainis viršija nurodytą maksimalų įkainį, toks tiekėjo pasiūlymas atmetamas dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos.

**Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina skirta tiekėjų pasiūlymams įvertinti.

Įkainiai/kainos turi būti pateikiami apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio.

Paslaugų įkainis turi būti nurodytas su visais mokesčiais bei kitomis Tiekėjo išlaidomis, galinčiomis atsirasti vykdant Sutartį.

Tiekėjo pasiūlytas vieno mato vnt. įkainis yra fiksuojamas ir, pripažinus pasiūlymą laimėjusiu, bus įtrauktas į sutartį. Įkainis gali būti keičiamas tik sutarties 5.3 p. numatytais atvejais. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas: suteiktų paslaugų kiekį padauginus iš Tiekėjo vieno mato vnt. įkainio. Paslaugos bus užsakomos ir perkamos pagal poreikį.

Sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ SUTEIKTI PASLAUGŲ DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

4. INFORMACIJA APIE VISUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Ūkio subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip) | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Pastabos:

1) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekėjui neužpildžius lentelės apie pasitelkiamus ūkio subjektus,  arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |

Pastaba. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo  pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,  DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

8 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame suteikti paslaugas per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.V.