RINKOS KONSULTACIJA

ĮVADINĖ DALIS

| Sąvokos | Perkančioji organizacija – Joniškio rajono savivaldybės administracija; Rinkos konsultacija – potencialių tiekėjų apklausa įvertinant numatomų įsigyti prekių atitiktį techninei specifikacijai. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| --- | --- |
| Kontaktinis asmuo | Joniškio rajono savivaldybės administracija |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje, kurią atlikus Perkančioji organizacija planuoja vykdyti Pirkimą. Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą (-us) ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto ar pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3-4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose. |
| Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminas | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS. |
| Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo tvarka | Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti pateikti: CVP IS priemonėmis. Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis. Klausimai ar atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę („know-how“). Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių Rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo / turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Informacijos apie rinkos konsultacijos rezultatus skelbimas | Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai (siūlymai), susiję su konsultacijos objektu, ir perkančiosios organizacijos priimti sprendimai bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios |
| Pateiktų klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų nagrinėjimo tvarka | Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos rinkos konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams. Skelbiant informaciją apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų nebus nurodomas asmuo, kuris pateikė pastabas ir pasiūlymus. |

Priedas Nr. 1 – Rinkos konsultacijos aprašas.

Priedas Nr. 1

Mobilių elektrokardiografų aprašas

- Konsultacijos su rinka tikslas ir sprendimo aprašas

  - Šis dokumentas yra rinkos konsultacijos pagrindas. Rinkos konsultacijos tikslas: gauti kuo daugiau informacijos apie ketinamas pirkti prekes.

  - Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Centrinė perkančioji organizacija) nori įsigyti mobilių elektrokardiografų – 11 vnt.

- Rinkos konsultacijos tikslinė auditorija

  - Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas ir norėdama užsitikrinti pakankamą įsitraukimą, kviečia bendradarbiauti visus rinkos dalyvius, galinčius suteikti informaciją apie techninėje specifikacijoje nurodytas prekes.

  - Ši rinkos konsultacija yra orientuota į techninėje specifikacijoje nurodytas prekes galinčias pateikti, suteikti įmones.

- Rinkos konsultacijos vykdymas

  - Rinkos konsultacija bus vykdoma lietuvių kalba.

  - Rinkos konsultacijos metu turi būti užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

  - Planuojama Rinkos konsultacijos trukmė: nurodyta skelbime apie rinkos konsultaciją.

3.4. Dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS teikti atsakymus, taip pat klausimus, siūlymus ir rekomendacijas.

Siekdami pasiruošti Pirkimui, norime, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai padėtų įvertinti techninės specifikacijos projektą bei atsakytų į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas / komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? |  |
| 2. | Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. |  |
| 3. | Ar techninė specifikacija neriboja konkurencijos? |  |
| 4. | Ar galite pasiūlyti prekes pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi? |  |
| 5. | Prašome nurodyti minimalų terminą, per kurį galėtumėte suteikti prekes. Ar ilgesnis terminas turėtų įtakos pasiūlymo kainai? |  |
| 6. | Kokių kitų pastebėjimų ar pasiūlymų turite dėl pateikto techninės specifikacijos projekto? |  |

Pateikiami dokumentai:

- Nr. 1 Techninės specifikacijos projektas

Techninės specifikacijos projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilaus elektrokardiografo techninė specifikacija  (11vnt)

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilūs 12-os kanalų elekrokardiografai | Vnt. | 11 |

Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

Pristatymo adresas: Pašvitinio g. 21, Joniškis.

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografo svoris | Ne daugiau kaip 4kg (su terminiu popieriumi) |  |
| 2. | Aparato ekranas | Skystųjų kristalų (arba lygiavertis), jutiklinis, na mažesnis negu 7colių įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 taškų raiškos, |  |
| 3. | Elektrokardiografas turi turėti interpretavimo programinę įrangą | Būtina |  |
| 4. | Reikalavimai ramybės ritmo kardiogramos įrašymui: | Galimybė įrašyti ramybės kardiogramą rankiniu arba automatiniu režimu; |  |
| 5. | Spausdintuvo raiška esant 25 mm/s greičiui | Ne mažiau 8 taškai/mm amplitudės ašyje; nemažiau 20 taškų/mm laiko ašyje |  |
| 6. | Spausdintuvo dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0,05 iki 150Hz |  |
| 7. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | Ne mažiau nei 5, 10, 25, 50 mm/s |  |
| 8. | Spausdintuvo greitis įrašant ramybės ritmą | ≤ 6,25 mm/s |  |
| 9. | Keičiamas kardiografo spausdintuvo jautrumas EKG spausdinimui | Ne mažesniame intervale negu 5-20 mm/Mv, ne mažiau kaip trys pasirenkamos reikšmės |  |
| 10. | Keičiamas kardiografo spausdintuvo jautrumas įrašant ramybės ritmą | 2.5/5 mm/mV |  |
| 11. | Kardiografo ekrane turi būti galimybė peržiūrėti elektrokardiogramą | Ne mažesniame nei 110 x 190 mm ekrano plotyje |  |
| 12. | Aparato sąsajos | 1. EKG kabelio jungtis; 2. Potencialų išlyginimo jungtis; 3. Tinklo jungtis (dar vadinama LAN jungtis); 4. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys |  |
| 13. | Kardiografe turi būti galimybė išsaugoti matavimus | Galimybė išsaugoti ne mažiau 40 ramybės EKG |  |
| 14. | Apsauga nuo defibriliacijos iškrovos | Būtina |  |
| 15. | Turi būti galimybė vartotojui pasirinkti iš šių derivacijų: | 1. Standartinės 12 derivacijų; 2. Dešinės pusės krūtinės (precordials); 3. Standartinė C4r; 4. Kairės pusės nugarinės (posterior); 5. Nehb |  |
| 16. | Komplektacija: | 1. Standartinis paciento kabelis; 2. Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų EKG elektrodų komplektas; 3. Daugkartinio naudojimo vaikiškų EKG elektrodų komplektas; 4.EKG gelis – 1vnt. 5.Pakuotė terminio popieriaus, 6. Mobilus vežimėlis – 1 vnt; |  |
| 17. | Kardiografas turi turėti bevielio ryšio technologiją WLAN (WIFI) | Būtina |  |
| 18. | Licencijuota kompiuterinė programinė įranga, skirta EKG duomenų perdavimui į kompiuterį, saugojimui ir peržiūrai. | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Aparato naudojami maitinimo šaltiniai | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis ne mažiau kaip 4 val. aparato darbą (nenaudojant spausdinimo funkcijos ir WiFi ryšio). |  |
| 20. | Reikalavimai akumuliatoriui: | 1. Akumuliatoriaus įkrovimas ne ilgiau kaip 4 valandos (100 proc. įkrovimo); 2. Akumuliatoriaus tipas ličio polimerų arba ličio monomerų |  |
| 21. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 22. | Kartu su prietaisu pateikiama: | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 3. Medicinos priemonės pasas. |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai ir visoms komplektuojančioms detalėms Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu prietaiso apkrova nėra ribojama. |  |
| 24. | Medicininio personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Mokymų trukmė ne mažiau, nei 2 akademinės valandos |  |

Internetinė prieiga:. Registracija CVP IS yra nemokama.