KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ

AB Miesto gijos (toliau – Perkantysis subjektas), planuodamas vykdyti viešąjį pirkimą „Akumuliacinės talpos ir šilumos siurblių techninio darbo projekto parengimas ir įrangos montavimas Salininkų katilinėje“ (toliau – Pirkimas) vykdo rinkos konsultaciją ir kviečia rinkos dalyvius (toliau – Dalyvis) aktyviai dalyvauti.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame Dalyvius susipažinti su skelbiamu preliminariu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS nustatyto termino pabaigos aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas ir kvalifikacijos reikalavimų projektas nėra galutiniai Pirkimo dokumentai.

Perkančiojo subjekto tikslai šios rinkos konsultacijos metu:

1. - kokie sprendiniai galimi ir patys efektyviausi reikiamam tikslui pasiekti;

- rinkos galimybes pateikti tai, ko reikia Perkančiajam subjektui;

- galimas rizikas;

- sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingas aplinkybes;

- išsamiai išanalizuoti Pirkimo objekto specifiką.

2. gauti konsultacijas ir/ar pasiūlymus dėl:

-  techninės specifikacijos projekte nurodytų sąlygų;

-  papildomų sąlygų, įtrauktinų į techninę specifikaciją;

- kvalifikacijos reikalavimų būtinumo, pakankamumo.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimai / atsakymai |
| --- | --- |
| Bendriniai klausimai |  |
| 1. | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? |
| 2. | Ar turite patirties diegiant / eksploatuojant šilumos siurblius ar analogiškas sistemas? Jei taip, kokiame sektoriuje, kokioje šalyje ir kokia apimtimi diegėte / sukūrėte sistemą? |
| 3. | Nurodykite, kokia būtų preliminari pasiūlymo kaina? |
| 4. | Išvardinkite kokius vertinimo kriterijus rekomenduotumėte naudoti nustatant nugalėtoją. Pagrįskite savo rekomendacijas. |
| 5. | Ar pageidautumėte susitikti su Perkančiojo subjekto atstovais aptarti planuojamą Pirkimą? Jei taip, nurodykite kontaktinį asmenį ir jo kontaktus. |
| 6. | Kokias esmines sutarties sąlygas tarp Užsakovo ir Tiekėjo rekomenduotumėte numatyti? Pateikite formuluočių pavyzdžius ir pagrįskite savo rekomendacijas |
| 7. | Kokias sutarties sąlygas rekomenduotumėte numatyti siekiant užtikrinti, kad Tiekėjas darbus atliktų laiku ir kokybiškai? |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų Pirkimo organizavimui? |
| 9. | Kiti pastebėjimai, patarimai. |
| Klausimai susiję su technine dokumentacija |  |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai turėtume įtraukti rengdami techninę specifikaciją, arba kokių reikėtų atsisakyti? |
| 2. | Nurodykite kokia yra minimali, optimali ir maksimali viso projekto "Akumuliacinės talpos ir šilumos siurblių techninio darbo projekto parengimas ir įrangos montavimas Salininkų katilinėje" įgyvendinimo trukmė po sutarties pasirašymo, įskaitant analizės, projektavimo, įrengimo, paledimo-derinimo darbų ir techninės dokumentacijos parengimo ir pridavimo etapus? |
| 3. | Ar pateikti kvalifikacijos reikalavimai yra pakankami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti Pirkime, siekiant patikrinti jų finansinį, techninį ir/ar profesinį pajėgumą? |
| 4. | Kiti pastebėjimai, patarimai. |
| Klausimai susiję su įranga |  |
| 1. | Ar turite pastebėjimų dėl šilumos siurblio įrangai keliamų reikalavimų (Kompresoriaus konstrukcijai, GWP, COP, T1/T2, KW, t.t.)? |
| 2. | Ar turite pastebėjimų dėl akumuliacinei talpai keliamų reikalavimų (konstrukcija, tūris, aprišimas, išpildymas, pritaikymas eksploatacijai (remontai, vidaus apžiūros) ir t.t)? |
| 3. | Objekto valdymas numatomas iš Užsakovo decentralizuotos valdymo sistemos veikiančios 800xa pagrindu ar turite esminių pastebėjimų ar reikalavimų nenumatytų pirkimo dokumentuose? |
| 4. | Šilumos siurbliai kartu su akumuliacine talpa numatoma pritaikyti dalyvavimui elektros balansavimo rinkoje. Tiekėjas turės pilnai pritaikyti sistemą darbui, aFRR arba FCR paslaugai, ar turite esminių pastebėjimų dėl galimų nenumatytų apimčių pirkimo dokumentuose? |
| 5. | Kiti pastebėjimai, patarimai. |

3. pritraukti kuo didesnį tiekėjų ratą ir pasiekti maksimalią galimą konkurenciją būsimo Pirkimo metu, kas galimai sumažintų tikimybę Perkančiajam subjektui būti priklausomam nuo riboto suinteresuotų tiekėjų skaičiaus.

Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš Dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

II etapas: atsižvelgdamas į gautas pastabas ir pasiūlymus, Perkantysis subjektas gali pasiūlyti susitikimą su konkrečiu (-iais) Dalyviu (-iais). Jei bus organizuojamas susitikimas (-ai), Perkantysis subjektas apie susitikimą (-us) informuos Dalyvius atskirai CVP IS priemonėmis, nurodydamas jo (-ų) laiką ir vietą. Susitikimai su kiekvienu susidomėjusiu Dalyviu vyks atskirai.

III etapas: Perkantysis subjektas gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš Dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija.

PRIDEDAMA.

- Techninės specifikacijos projektas su priedais;

- Kvalifikacijos reikalavimų projektas;

- Techninis darbo projektas su priedais.