VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems kandidatams VP-3244-1			2025-11-10

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „VP-3316 Administracinių ir autodirbtuvių patalpų, esančių A. Juozapavičiaus g. 5, Vilnius, apsaugos ir gaisro aptikimo signalizacijos sistemų įrengimo darbai “ (pirkimo Nr. 5309397) gavo tiekėjo klausimus:

1. Techniniuose reikalavimuose rašoma, kad prie pagrindinio įėjimo-išėjimo durų ir tarnybinio išėjimo numatyta klaviatūra su dideliu liečiamu ekranu. Tačiau skyriuje V. techniniai reikalavimai įrangai ir žiniaraštyje reikalaujama, kad būtų tik viena valdymo klaviatūra (mygtukinė su LCD ekranėliu). Prašome patikslinti kiek reikia klaviatūrų ir kokių.

2. Kokio gamintojo šiuo metu yra sumontuota vaizdo stebėjimo sistema.

3. Kokia adresinė centralė yra šiuo metu sumontuota autodirbtuvių pastato dalyje.

Perkančioji organizacija teikia atsakymus:

1. Viena mygtukinė klaviatūra (su LCD ekranu).

2. "Dahua" gamintojo.

3. Objekte įrengta adresinė 2-jų kilpų gaisro aliarmo centralė "JUNIOR".

Parengė: Vaida Vaitkuvienė, tel. Nr. +37066523953, el. p. vaida.vaitkuviene@turtas.lt