KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL ŽADVAINŲ STOVYKLAVIETĖS INFRASTRUKTŪROS INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

1 Klausimas. Patvirtinkite, kad tiekėjams nereikia vertintis vandens kolonėlės įrengimo, nes projekto Bendrosios dalies aiškinamajame rašte teigiama, kad „Vandens kolonėlė ir praustuvas viešajame lauko tualete – ne šio projekto apimtis“, tačiau projekto Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatytas vandens kolonėlės įrengimas. Komisijos atsakymas. Vandens kolonėlės įrengimas  yra šio projekto dalis, todėl jos įrengimą tiekėjai

privalo įsivertinti. Praustuvo vertinti nereikia.

2 Klausimas. Projekte numatyta išmanioji paslaugų stotelė jau nebegaminama. Ar tiekėjas galės pasiūlyti atnaujintą gaminį? Komisijos atsakymas. Tiekėjai galės pasiūlyti atnaujintą gaminį. Keitimas įforminamas darbo brėžiniais.

3 Klausimas. Nurodykite koks tekstas ir vaizdas numatomas informaciniuose stenduose stoginėje. Komisijos atsakymas. Šiuo pirkimu neperkame informacinių stendų tekstinės ir vaizdinės medžiagos (turinio) rengimą.

4 Klausimas. Projekto Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytas Pėsčiųjų tako (4400-2172-4309) paprastasis remontas. Panduso PD, pritaikyto ŽN įrengimas – 47 m2, o AV-24-1-TP-SP-06 pateiktuose medžiagų ir darbų kiekiuose panduso įrengimui nurodyta 54 m2. Nurodykite, kurį kiekį vertintis tiekėjams. Komisijos atsakymas. Vertinti 54,0 m2. Šio projekto susisiekimo dalis nebuvo rengta.

5 Klausimas. Projekto Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytas Laužaviečių (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385) paprastasis remontas – 12 m2, tačiau AV-24-1-TP-SP-08 pateiktuose medžiagų ir darbų kiekiuose vienos laužavietės remontui nurodyta 12 m2, o remontuojamos 2 laužavietės. Patikslinkite Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį. Komisijos atsakymas. Projekte pateikti kiekiai vienos laužavietės LŽ remontui (iš viso remontuojama 2 vnt. laužaviečių LŽ). Šio projekto susisiekimo dalis nebuvo rengta.

6 Klausimas.  Patvirtinkite, kad tiekėjams nereikia vertintis biotualeto ir jo pastatymo. Komisijos atsakymas. Patvirtiname, jog biotualeto ir jo pastatymo tiekėjui vertinti nereikia.

7 Klausimas. Pateikite įrengiamų bei prie laužaviečių remontuojamų suolų lentų matmenis, nes brėžiniuose matomas tik jų storis. Komisijos atsakymas. Suolų  lentų plotis kintantis nuo  ~10 iki ~15 cm, ilgis kintantis nuo ~40 cm iki ~70 cm. Tikslinama darbo projekto rengimo metu.

8 Klausimas. Pateikite technines specifikacijas informaciniams stendams. Komisijos atsakymas. Informacinių stendų įrengimo techninės specifikacijos yra pateiktos projekto architektūrinės dalies techninėse specifikacijose AV-24-01-TP-A-TS lapo Nr. 11.

9 Klausimas. Pateikite informacinių stendų įrengimo detalę. Komisijos atsakymas. Detalės bus pateikiamos darbo brėžiniais rengiant darbo projektą.

10 Klausimas. Patikslinkite, ar nesidubliuoja medinių konstrukcijų ardymo darbai nurodyti Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (70 m3) ir nurodyti projekto Architektūrinėje dalyje AV-24-1-TP-SP-03 pateiktuose medžiagų ir darbų kiekiuose (65 m3). Komisijos atsakymas. Kiekiai dubliuojasi, turi būti: iš viso esamų medinių konstrukcijų išardymas, pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu - 70,0 m3.  Šio projekto susisiekimo dalis nebuvo rengta.

11 Klausimas. Kadangi projekte numatyta išmanioji paslaugų stotelė jau nebegaminama, prašome nurodyti, kokį kitą modelį, su kokiomis funkcijomis ir parametrais turi vertintis tiekėjai. Komisijos atsakymas. Tiekėjai galės pasiūlyti atnaujintą gaminį, kurio funkcijos turi atitikti lygiavertes projekte.

12 Klausimas. Projekte teigiama, kad „Paliekamos metalo konstrukcijos turi būti nuvalytos nuo organinių apnašų, smėliasrove turi būti nuvalomos metalo konstrukcijų dalys, kurių daugiau kaip 30proc. ploto dengia rūdžių sluoksnis. Šios vietos gruntuojamos ir dažomos dažais, pasiekiant C3 apsaugos nuo aplinkos koroziškumo kategoriją“. Prašome nurodyti minėtų darbų kiekį, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai. Komisijos atsakymas. Reikia  įvertinti, kad bus tvarkoma apie 25% paliekamų metalo konstrukcijų paviršiaus ploto, tai sudaro 165 m2.

13 Klausimas. Patikslinkite, ar tiekėjai turi vertintis esamų senojo tilto g/b liekanų - atramų remonto darbus. Jeigu taip, nurodykite konkrečius darbus ir jų kiekius. Komisijos atsakymas. Betoninių tilto atramų būklė patenkinama, nėra vizualiai matomų betono atplaišų ar plyšių, todėl betoninių atramų remonto darbai nenumatyti.