DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1273) NK 110/35/10(6) kV Marių TP rekonstravimo darbų, Klaipėda, Minijos g. 180F (ESO ir LITGRID AB dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties SD | RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI | Naujas 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatorius su atšakų perjungikliu* Išdavimo adresas - Klaipėda, Minijos g. 180F. Kada planuojamas transformatoriaus pagaminimas ir pristatymas į objektą? | Transformatorių planuojama pristatyti 2027 m. 09 mėn. |
| 2. | 03_2025-32-01-XX-TDP-E-0 | 2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI | Esamas galios transformatorius išmontuojamas ir nuvežamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno sandėlį (Chemijos g. 23). Prašome patikslinti kur reikės pristatyti demontuotą galios transformatorių, ar į Kauno sandėlį ar Klaipėdos? | Demontuotą galios transformatorių reikės pristatyti į Kauno sandėlį. |

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032