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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1273) NK 110/35/10(6) kV Marių TP rekonstravimo darbų, Klaipėda, Minijos g. 180F (ESO ir LITGRID AB dalies darbai) pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai

	1.
	Sutarties SD
	RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI
	Naujas 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatorius su atšakų perjungikliu*
Išdavimo adresas - Klaipėda, Minijos g. 180F.
Kada planuojamas transformatoriaus pagaminimas ir pristatymas į objektą?
	Transformatorių planuojama pristatyti 2027 m. 09 mėn.

	2.
	03_2025-32-01-XX-TDP-E-0
	2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
	Esamas galios transformatorius išmontuojamas ir nuvežamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno sandėlį (Chemijos g. 23).
Prašome patikslinti kur reikės pristatyti demontuotą galios transformatorių, ar į Kauno sandėlį ar Klaipėdos?
	Demontuotą galios transformatorių reikės pristatyti į Kauno sandėlį.





Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032

Juridinio asmens kodas 303200016
PVM mokėtojo kodas LT100008194913
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UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Laisvės pr. 10, 04215
Vilnius, Lietuva



image1.emf
" eternia










image2.jpeg




