Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis“

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ APRAŠYMAS

Objektai:

- Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ visos dienos mokyklos patalpų Senamiesčio g. 5, Lazdijai įrengimas (toliau – VDM patalpos), unikalus pastato Nr. 5997-6001-0019. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

| Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Dabartinis patalpų pavadinimas | Dabartinis patalpų plotas, kv.m. | Būsimos erdvės pavadinimas ( gali būti sujungtos kelios patalpos) | Būsimas patalpų plotas, apie kv. m. | Numatomi statybos darbai | Patalpų paskirties aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-14 | Kabinetas | 47,14 | Klasė | 47,14 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Bus vykdoma klasės popamokinė veikla |
| 1-12 | Kabinetas | 11,59 | Klasė- poilsio erdvė | 11,59 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Gyvenimo įgūdžių erdvė, bus pamokėlės. |
| 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 | Tualetas Prausykla Tualetas Prausykla | 1,37 1,74 1,30 4,21 | San. mazgas, pritaikytas NŽ | 8,62 | Patalpų sujungimas į vieną patalpą ir san. mazgo pritaikymas ŽN, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, san. mazgų įrangos įsigijimas. |  |
|  | Laiptinė |  | Laiptinė |  | Sienų, lubų, grindų dangos ir pakopų sutvarkymas, dažymas, naujų turėklų įrengimas | Laiptinės iš pirmo aukšto į antrą sutvarkymas. |
|  | Keltuvas |  | Keltuvas |  | Įrengiamas laiptinėje keltuvas nuo 1 iki 2 aukšto | Reikalingas žmonėms su negalia |
| 2-2 | Klasė | 71,80 | Klasė Klasė - poilsio zona | apie 41,80 apie 30,00 | Viena erdvė dalijama į dvi patalpas. Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, kompiuterinių sistemų įvedimas. | Atskiroje patalpoje vyks „Lėlių teatro studija“. |
| 2-1 | Holas | 25,43 | Koridorius | 25,43 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Sutvarkomas koridorius, kuriame bus ir kartu rūbinė. |
| 2-4 | Tualetas | 2,94 | Tualetas | 2,94 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžių keitimas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, san. mazgų įrangos įsigijimas. |  |