DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1223) 33 kV skirstyklos (narvelių)pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pristatymo terminas | Ar tenkinsime Užsakovo reikalavimą, jeigu pristatysime 33kV skirstyklą per 36 kalendorines savaitės nuo sutarties pasirašymo datos? |  | Paaiškiname, kad, vadovaujantis Techninės specifikacijos 4.3 p., skirstyklą reikės pristatyti per 195 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2. | Pristatymo terminas | Prašome nurodyti datą, kada 33kV skirstykla privalo būti pristatyta į objektą? |  | Paaiškiname, kad, vadovaujantis Techninės specifikacijos 4.3 p., skirstyklą reikės pristatyti per 195 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 3. | Techninės specifikacijos skyrius 27.31 | Ar tenkinsime Užsakovo reikalavimą, jeigu vietoje specifikacijoje numatyto vieno sekcijinio narvelio pasiūlysime du atskirus narvelius, kurie bus sekcionuoti kabeline jungtimi? |  | Pagal Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, dokumentą „4. 33 kv sekcinis narvelis (-iai) sf6 duju izoiliacija (su VJ)“, du sekciniai narveliai gali būti sujungti kietomis šynomis arba kabeline jungtimi (Sekcinė kabelinė jungtis su reikiamomis galinėmis kištukinėmis movomis bei viršįtampių ribotuvai turi įeiti į narvelių tiekimo apimtį). |

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032